## pre-anneal
T= -10 C |  | gain = 80.7811 |  | offset = -6.0483 |  |  | n-type detector ' 253' irradiated |  |  | irradiated n-type |  |  |  | non irradiated p type
[10 empty] | V | Mean fC | cce |  | V | Mean fC | cce
Vrev = 20 | [9 empty] | 30 | 1.17 | 0.28747 |  | 20 | 1.18 | 0.28993
[10 empty] | 40 | 1.44 | 0.35381 |  | 30 | 1.59 | 0.39066
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 50 | 1.72 | 0.4226 |  | 40 | 2.48 | 0.60934
80 | 1.0652 | 12875 | 2208 | 105 | 590 | 0.32087 |  |  |  | 60 | 1.92 | 0.47174 |  | 50 | 3.78 | 0.92875
90 | 1.189 | 10626 | 2288 | 66 | 409 | 0.21149 |  |  |  | 70 | 2.17 | 0.53317 |  | 60 | 4 | 0.9828
100 | 1.3128 | 8584 | 2228 | 52 | 286 | 0.15462 |  |  |  | 80 | 2.37 | 0.58231 |  | 70 | 4.07 | 1
120 | 1.5604 | 6269 | 2285 | 21 | 187 | 0.092733 |  |  |  | 90 | 2.5 | 0.61425 |  | 80 | 4.07 | 1
[8 empty] | Q | 30V | 100 | 2.57 | 0.63145
[8 empty] | 1.06 | 0.61912
[8 empty] | 1.15 | 0.52422 |  |  |  |  | V | mean fC | cce
[8 empty] | 1.16 | 0.51426 |  |  |  |  | 30 | 1.05 | 0.25799
Vrev = 30 | [7 empty] | 1.17 | 0.50442 |  |  |  |  | 40 | 1.25 | 0.30713
[8 empty] | 1.18 | 0.4947 |  |  |  |  | 50 | 1.5 | 0.36855
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 1.02 | 0.66437 |  |  |  |  | 60 | 1.7 | 0.41769
80 | 1.0652 | 21147 | 2223 | 224 | 1129 | 0.62036 |  | 1.03 | 0.65288 |  |  |  |  | 70 | 1.85 | 0.45455
90 | 1.189 | 17817 | 2300 | 168 | 911 | 0.47786 |  | 1.04 | 0.64151 |  |  |  |  | 80 | 2 | 0.4914
100 | 1.3128 | 14479 | 2306 | 147 | 696 | 0.37235 |  | 1.05 | 0.63026 |  |  |  |  | 100 | 2.17 | 0.53317
120 | 1.5604 | 10841 | 2351 | 70 | 439 | 0.22044 |  | 1.06 | 0.61912 |  |  |  |  | 250 | 2.8 | 0.68796
150 | 1.9317 | 7158 | 2303 | 38 | 187 | 0.099513 | [7 empty] | 500 | 3.15 | 0.77396
[14 empty] | 700 | 3.2 | 0.78624
[14 empty] | 800 | 3.28 | 0.8059
[14 empty] | 900 | 3.32 | 0.81572
[8 empty] | Q fC | 40V
Vrev = 40 | [7 empty] | 1.4 | 0.52772
[8 empty] | 1.42 | 0.51281
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 1.43 | 0.50537
80 | 1.0652 | 27989 | 2240 | 259 | 1418 | 0.76297 |  | 1.44 | 0.49795
90 | 1.189 | 24778 | 2251 | 269 | 1294 | 0.70756 |  | 1.24 | 0.64725 |  | V | mean fC | cce
100 | 1.3128 | 21267 | 2299 | 210 | 1096 | 0.57864 |  | 1.25 | 0.63985
120 | 1.5604 | 16543 | 2349 | 154 | 791 | 0.40962 |  | 1.26 | 0.63243
150 | 1.9317 | 10767 | 2308 | 63 | 375 | 0.19329 |  | 1.27 | 0.62499
180 | 2.3031 | 7430 | 2304 | 49 | 219 | 0.11848 |  | 1.28 | 0.61754
[8 empty] | 1.29 | 0.61008
Vrev = 50 | [7 empty] | Q fC | 50V
[8 empty] | 1.6 | 0.58046
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 1.7 | 0.51178
80 | 1.0652 | 35197 | 2230 | 399 | 1595 | 0.91133 |  | 1.71 | 0.50496
90 | 1.189 | 32001 | 2256 | 343 | 1533 | 0.84734 |  | 1.72 | 0.49816
100 | 1.3128 | 28317 | 2264 | 322 | 1428 | 0.78758 |  | 1.49 | 0.65604
120 | 1.5604 | 22633 | 2177 | 245 | 1050 | 0.60656 |  | 1.5 | 0.64921
150 | 1.9317 | 15591 | 2294 | 136 | 639 | 0.34414 |  | 1.51 | 0.64237
180 | 2.3031 | 10957 | 2302 | 70 | 355 | 0.18805 |  | 1.52 | 0.63552
210 | 2.6745 | 7886 | 2316 | 45 | 209 | 0.1117 |  | 1.53 | 0.62866
[8 empty] | 1.54 | 0.62179
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | Q fC | 60V
80 | 1.0652 | 43003 | 2212 | 416 | 1631 | 0.94332 |  | 1.8 | 0.58131
90 | 1.189 | 38457 | 2184 | 329 | 1569 | 0.88609 |  | 1.9 | 0.5136
100 | 1.3128 | 34506 | 2172 | 311 | 1454 | 0.82864 |  | 1.91 | 0.50702
120 | 1.5604 | 28545 | 2248 | 304 | 1344 | 0.74705 |  | 1.92 | 0.5005
150 | 1.9317 | 20027 | 2189 | 161 | 912 | 0.49977 |  | 1.93 | 0.49403
180 | 2.3031 | 14525 | 2212 | 154 | 543 | 0.3212 |  | 1.71 | 0.64262
210 | 2.6745 | 10761 | 2209 | 70 | 333 | 0.18597 |  | 1.72 | 0.63591
240 | 3.0459 | 8098 | 2247 | 28 | 213 | 0.1093 |  | 1.73 | 0.62917
[8 empty] | 1.74 | 0.62239
[8 empty] | 1.75 | 0.61558
Vrev = 70
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.0652 | 49857 | 2289 | 346 | 1786 | 0.94882 |  | Q fC | 70V
90 | 1.189 | 43699 | 2297 | 378 | 1732 | 0.9357 |  | 2.2 | 0.48681
100 | 1.3128 | 39245 | 2270 | 343 | 1613 | 0.87792 |  | 2.1 | 0.53764
120 | 1.5604 | 32519 | 2197 | 304 | 1446 | 0.81206 |  | 2.15 | 0.51217
150 | 1.9317 | 24548 | 2270 | 266 | 1142 | 0.63196 |  | 2.17 | 0.50201
180 | 2.3031 | 18217 | 2254 | 154 | 777 | 0.42089 |  | 2.18 | 0.49694
210 | 2.6745 | 13332 | 2186 | 94 | 432 | 0.24534 |  | 1.71 | 0.73119
240 | 3.0459 | 10207 | 2243 | 73 | 339 | 0.18719 |  | 1.72 | 0.72652
270 | 3.4172 | 7996 | 2277 | 38 | 205 | 0.10872 |  | 1.73 | 0.72182
[8 empty] | 1.74 | 0.7171
[8 empty] | 1.75 | 0.71236
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | Q fC | 80V
80 | 1.0652 | 54935 | 2404 | 395.5 | 1919 | 0.97989 |  | 2.2 | 0.59053
90 | 1.189 | 49079 | 2295 | 374.5 | 1774 | 0.95362 |  | 2.3 | 0.53911
100 | 1.3128 | 44152 | 2306 | 301 | 1736 | 0.89973 |  | 2.4 | 0.48585
120 | 1.5604 | 36547 | 2333 | 350 | 1639 | 0.86818 |  | 2.38 | 0.49658
150 | 1.9317 | 27601 | 2230 | 287 | 1255 | 0.70475 |  | 2.37 | 0.50194
180 | 2.3031 | 21349 | 2341 | 262 | 1010 | 0.55328 |  | 2.36 | 0.50728
210 | 2.6745 | 15877 | 2347 | 115 | 617 | 0.31757 |  | 1.72 | 0.76808
240 | 3.0459 | 11929 | 2277 | 84 | 378 | 0.20671 |  | 1.73 | 0.76617
270 | 3.4172 | 9188 | 2246 | 73 | 264 | 0.1529 |  | 1.74 | 0.76416
300 | 3.7886 | 7268 | 2271 | 35 | 158 | 0.086586 |  | 1.75 | 0.76205
330 | 4.16 | 5825 | 2207 | 31.5 | 116 | 0.068129
Vrev = 90 |  | 2e-05 | 89.7
[8 empty] | Q | 90V
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 2.2 | 0.62797
80 | 1.0652 | 59446 | 2212 | 353 | 1758 | 0.97281 |  | 2.5 | 0.50098
90 | 1.189 | 51492 | 2142 | 329 | 1687 | 0.96 |  | 2.2 | 0.62797
100 | 1.3128 | 46455 | 2151 | 298 | 1640 | 0.91892 |  | 2.21 | 0.62379
120 | 1.5604 | 38379 | 2269 | 318 | 1635 | 0.87696 |  | 2.22 | 0.6196
150 | 1.9317 | 30896 | 2287 | 290 | 1408 | 0.75635 |  | 2.1 | 0.66931
180 | 2.3031 | 22957 | 2194 | 185 | 1046 | 0.57203 |  | 1.72 | 0.81405
210 | 2.6745 | 17777 | 2198 | 161 | 735 | 0.41558 |  | 1.73 | 0.81058
240 | 3.0459 | 13688 | 2284 | 126 | 492 | 0.27565 |  | 1.74 | 0.8071
270 | 3.4172 | 10510 | 2225 | 59 | 320 | 0.17361 |  | 1.75 | 0.80359
300 | 3.7886 | 8326 | 2175 | 31 | 210 | 0.11299
330 | 4.16 | 6727 | 2202 | 31 | 134 | 0.076389
Vrev = 100 |  | 2e-05 | 99.7
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | Q | 100V
80 | 1.0652 | 60098 | 2251 | 350 | 1807 | 0.97646 |  | 2.4 | 0.57222
90 | 1.189 | 52724 | 2241 | 370 | 1776 | 0.9759 |  | 2.5 | 0.52944
100 | 1.3128 | 48990 | 2266 | 304 | 1787 | 0.9402 |  | 2.6 | 0.48675
120 | 1.5604 | 40172 | 2225 | 318 | 1587 | 0.87265 |  | 2.55 | 0.50806
150 | 1.9317 | 32116 | 2166 | 248 | 1386 | 0.7693 |  | 2.56 | 0.50379
180 | 2.3031 | 25176 | 2169 | 227 | 1117 | 0.63188 |  | 2.57 | 0.49952
210 | 2.6745 | 19686 | 2214 | 150 | 833 | 0.45258 |  | 2.24 | 0.63999
240 | 3.0459 | 15167 | 2338 | 105 | 537 | 0.27962 |  | 2.25 | 0.6358
270 | 3.4172 | 11656 | 2269 | 66 | 367 | 0.19443 |  | 2.26 | 0.6316
300 | 3.7886 | 9187 | 2252 | 49 | 232 | 0.12715 |  | 2.27 | 0.6274
330 | 4.16 | 7195 | 2258 | 31 | 178 | 0.094314

## 5min anneal
T= -10 C, after 5 min annealing at 60C |  |  |  | gain = 80.7811 |  | offset = -6.0483 |  | V | mean fC | cce
2006-08-16 | [7 empty] | 30 | 1.19 | 0.29238
Vrev = 20 |  |  |  | High V gain = 82.6619642857143 |  | High V offset = -20.495 |  | 40 | 1.41 | 0.34644
[8 empty] | 50 | 1.7 | 0.41769
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 60 | 1.91 | 0.46929
80 | 0.94828 | [6 empty] | 70 | 2.13 | 0.52334
90 | 1.0564 | [6 empty] | 80 | 2.25 | 0.55283
100 | 1.1644 | [6 empty] | 100 | 2.51 | 0.61671
120 | 1.3806 | [6 empty] | 250 | 3.38 | 0.83047
[8 empty] | 500 | 3.71 | 0.91155
[8 empty] | 600 | 3.76 | 0.92383
[8 empty] | 700 | 3.8 | 0.93366
[8 empty] | 800 | 3.82 | 0.93857
Vrev = 30 | [7 empty] | 900 | 3.7 | 0.90909
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.0652 | 21156 | 2474 | 255 | 1238 | 0.6139
90 | 1.189 | 17685 | 2399 | 199 | 983 | 0.50148 | [7 empty] | 1.19 | 0.49404
100 | 1.3128 | 14916 | 2535 | 129 | 743 | 0.34978 | [7 empty] | 1.18 | 0.5062
120 | 1.5604 | 10759 | 2518 | 70 | 452 | 0.21082
150 | 1.9317 | 6990 | 2448 | 52 | 202 | 0.10557
Vrev = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.0652 | 28897 | 2540 | 346 | 1685 | 0.81305 | [7 empty] | 1.39 | 0.51561
90 | 1.189 | 25197 | 2453 | 231 | 1375 | 0.66611 | [7 empty] | 1.41 | 0.50318
100 | 1.3128 | 21735 | 2392 | 220 | 1122 | 0.57106 | [7 empty] | 1.42 | 0.49708
120 | 1.5604 | 16756 | 2465 | 175 | 831 | 0.41519
150 | 1.9317 | 10672 | 2448 | 70 | 425 | 0.20574
180 | 2.3031 | 7772 | 2439 | 42 | 243 | 0.1189
Vrev = 50
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  |  | corr_eff
80 | 1.0652 | 36550 | 2441 | 360 | 1792 | 0.89704 | [7 empty] | 1.71 | 0.49662
90 | 1.189 | 32336 | 2374 | 311 | 1601 | 0.8199 | [7 empty] | 1.7 | 0.50334
100 | 1.3128 | 28996 | 2457 | 325 | 1532 | 0.76894 | [7 empty] | 1.6 | 0.57095
120 | 1.5604 | 22747 | 2403 | 248 | 1158 | 0.59551
150 | 1.9317 | 15974 | 2533 | 157 | 723 | 0.35327
180 | 2.3031 | 11270 | 2485 | 63 | 352 | 0.16987
210 | 2.6745 | 8160 | 2414 | 28 | 235 | 0.11088
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | non_zero | zero | missing | coin
80 | 1.0652 | 44806 | 2439 | 353 | 1917 | 0.94702
90 | 1.189 | 39643 | 2437 | 409 | 1782 | 0.91482
100 | 1.3128 | 34871 | 2467 | 374 | 1723 | 0.86474 | [7 empty] | 1.92 | 0.49635
120 | 1.5604 | 28803 | 2496 | 255 | 1494 | 0.71271 | [7 empty] | 1.9 | 0.50827
150 | 1.9317 | 20706 | 2387 | 199 | 923 | 0.47846 | 22675 | 2950 | 231 | 1332 | 0.53748 |  |  | 1.91 | 0.5023
180 | 2.3031 | 14904 | 2528 | 126 | 654 | 0.31376
210 | 2.6745 | 11133 | 2561 | 56 | 337 | 0.15601
240 | 3.0459 | 8100 | 2426 | 28 | 206 | 0.098154
Vrev = 70
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.0652 | 49321 | 2432 | 406 | 1923 | 0.97448
90 | 1.189 | 43969 | 2348 | 350 | 1846 | 0.9523
100 | 1.3128 | 39800 | 2475 | 374 | 1839 | 0.90958
120 | 1.5604 | 32727 | 2386 | 290 | 1595 | 0.80418 | [7 empty] | 2.13 | 0.50218
150 | 1.9317 | 24275 | 2422 | 269 | 1169 | 0.6042 | [7 empty] | 2.14 | 0.49698
180 | 2.3031 | 18059 | 2480 | 175 | 838 | 0.4155 | [7 empty] | 1.89 | 0.63037
210 | 2.6745 | 13507 | 2491 | 122 | 497 | 0.25276
240 | 3.0459 | 9955 | 2336 | 56 | 312 | 0.16042
270 | 3.4172 | 7866 | 2411 | 35 | 177 | 0.089489
300 | 3.7886 | 6146 | 2378 | 35 | 145 | 0.077055
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.0652 | 54924 | 2497 | 388 | 2006 | 0.97515
90 | 1.189 | 50188 | 2525 | 399 | 2002 | 0.96698 | [7 empty] | 2.22 | 0.51388
100 | 1.3128 | 43933 | 2426 | 364 | 1827 | 0.91904 | [7 empty] | 2.25 | 0.49966
120 | 1.5604 | 36243 | 2515 | 322 | 1706 | 0.82006 | [7 empty] | 1.98 | 0.6311
150 | 1.9317 | 27658 | 2407 | 266 | 1302 | 0.663 | [7 empty] | 1.99 | 0.62615
180 | 2.3031 | 20989 | 2455 | 231 | 927 | 0.4799
210 | 2.6745 | 15599 | 2465 | 147 | 594 | 0.30582
240 | 3.0459 | 11896 | 2353 | 77 | 410 | 0.21073
270 | 3.4172 | 9171 | 2388 | 49 | 251 | 0.12788
300 | 3.7886 | 7117 | 2487 | 31 | 197 | 0.093252
330 | 4.16 | 5814 | 2430 | 24 | 120 | 0.060302
Vrev = 100
2006-08-17
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.0652 | 59161 | 2391 | 371 | 1939 | 0.9834 | [7 empty] | 2.51 | 0.50111
90 | 1.189 | 52837 | 2343 | 400 | 1845 | 0.97566 | [7 empty] | 2.52 | 0.49676
100 | 1.3128 | 48266 | 2413 | 357 | 1882 | 0.94433 | [7 empty] | 2.3 | 0.59358
120 | 1.5604 | 39468 | 2412 | 329 | 1732 | 0.86962
150 | 1.9317 | 30705 | 2346 | 287 | 1448 | 0.75304
180 | 2.3031 | 24188 | 2453 | 238 | 1240 | 0.61302 | 25076 | 2837 | 262 | 1382 | 0.58819
210 | 2.6745 | 18507 | 2526 | 154 | 851 | 0.40459
240 | 3.0459 | 14709 | 2421 | 129 | 550 | 0.28541
270 | 3.4172 | 11367 | 2419 | 77 | 388 | 0.19562
300 | 3.7886 | 8931 | 2428 | 38 | 271 | 0.12951
330 | 4.16 | 6906 | 2393 | 24 | 182 | 0.087622
360 | 4.5314 | 5446 | 2546 | 14 | 116 | 0.051917
Vrev = 500
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.2157
90 | 1.3367
100 | 1.4577
120 | 1.6997
150 | 2.0626
180 | 2.4255
210 | 2.7884
240 | 3.1514
270 | 3.5143
300 | 3.8772 | 20500 | 3021 | 203 | 1148 | 0.45351
330 | 4.2401
360 | 4.6031
390 | 4.966 | 11659 | 3068 | 98 | 485 | 0.19266
Vrev = 600
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.2157
90 | 1.3367
100 | 1.4577
120 | 1.6997
150 | 2.0626
180 | 2.4255
210 | 2.7884
240 | 3.1514
270 | 3.5143
300 | 3.8772 | 20537 | 2867 | 193 | 1109 | 0.46088
330 | 4.2401
360 | 4.6031
390 | 4.966 | 12027 | 2947 | 81 | 471 | 0.19002
420 | 5.3289
Vrev = 700
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.2157
90 | 1.3367
100 | 1.4577
120 | 1.6997
150 | 2.0626
180 | 2.4255
210 | 2.7884
240 | 3.1514
270 | 3.5143
300 | 3.8772 | 20775 | 2956 | 214 | 1196 | 0.48387
330 | 4.2401
360 | 4.6031
390 | 4.966 | 12403 | 3000 | 84 | 506 | 0.19946
420 | 5.3289
Vrev = 800
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.2157
90 | 1.3367
100 | 1.4577
120 | 1.6997
150 | 2.0626
180 | 2.4255
210 | 2.7884
240 | 3.1514
270 | 3.5143
300 | 3.8772 | 116337 | 2920 | 207 | 1193 | 0.48645
330 | 4.2401
360 | 4.6031
390 | 4.966 | 12493 | 3075 | 84 | 503 | 0.19354
Vrev = 900
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.2157
90 | 1.3367
100 | 1.4577
120 | 1.6997
150 | 2.0626
180 | 2.4255
210 | 2.7884
240 | 3.1514
270 | 3.5143
300 | 3.8772 | 34545 | 3003 | 221 | 1132 | 0.45694
330 | 4.2401
360 | 4.6031
390 | 4.966 | 13121 | 3063 | 140 | 577 | 0.23734
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 1.2157
90 | 1.3367
100 | 1.4577
120 | 1.6997
150 | 2.0626
180 | 2.4255 | [10 empty] | 3.37 | 0.5029
210 | 2.7884 | [10 empty] | 3.38 | 0.49956
240 | 3.1514 | 22052 | 2940 | 369 | 1290 | 0.57246 | [5 empty] | 3.36 | 0.50622
270 | 3.5143 | 18929 | 2846 | 291 | 981 | 0.45364
300 | 3.8772 | 15140 | 2792 | 186 | 736 | 0.33527
330 | 4.2401
360 | 4.6031
390 | 4.966 | 13121 | 3063 | 140 | 577 | 0.23734

## summary
5min anneal |  |  | pre anneal |  |  | pre-anneal
V | mean fC | cce | V | Mean fC | cce | V | mean fC | cce
30 | 1.06 | 0.26044 | 30 | 1.04 | 0.25553 | 30 | 1.05 | 0.25799
40 | 1.25 | 0.30713 | 40 | 1.27 | 0.31204 | 40 | 1.25 | 0.30713
50 | 1.51 | 0.37101 | 50 | 1.51 | 0.37101 | 50 | 1.5 | 0.36855
60 | 1.69 | 0.41523 | 60 | 1.73 | 0.42506 | 60 | 1.7 | 0.41769
70 | 1.88 | 0.46192 | 70 | 1.91 | 0.46929 | 70 | 1.85 | 0.45455
80 | 1.98 | 0.48649 | 80 | 2.09 | 0.51351 | 80 | 2 | 0.4914
100 | 2.21 | 0.543 | 90 | 2.2 | 0.54054 | 100 | 2.17 | 0.53317
250 | 2.88 | 0.70762 | 100 | 2.26 | 0.55528 | 250 | 2.8 | 0.68796
500 | 3.15 | 0.77396 |  |  |  | 500 | 3.15 | 0.77396
700 | 3.2 | 0.78624 |  |  |  | 700 | 3.2 | 0.78624
800 | 3.28 | 0.8059 |  |  |  | 800 | 3.28 | 0.8059
900 | 3.32 | 0.81572 |  |  |  | 900 | 3.32 | 0.81572

## Calibration
Calibration done at -10 C
Low voltage (80V) |  |  | High voltage (500V)
1 | 0 | 0 | 1 | 88.017 | -33.412
2 | 0 | 0 | 2 | 86.776 | -24.685
3 | 0 | 0 | 3 | 80.559 | -15.196
4 | 82.055 | -6.803 | 4 | 90.861 | -43.921
5 | 81.875 | -4.682 | 5 | 87.773 | -28.388
6 | 79.68 | -1.107 | 6 | 85.638 | -13.243
7 | 77.171 | 11.603 | 7 | 83.62 | -17.971
8 | 80.359 | -0.577 | 8 | 8.939 | 331.345
9 | 0.006 | 0 | 9 | 86.218 | -21.926
10 | 82.854 | -5.128 | 10 | 90.038 | -21.599
11 | 81.295 | -2.55 | 11 | 80.076 | -2.46
12 | 83.462 | -7.93 | 12 | 85.669 | -22.13
13 | 77.876 | -3.56 | 13 | 82.215 | -28.2
14 | 80.211 | -9.751 | 14 | 94.315 | -67.967
15 | 82.661 | -5.379 | 15 | 82.756 | -13.203
16 | 80.662 | -9.06 | 16 | 82.449 | -20.349
17 | 81.005 | -10.719 | 17 | 79.785 | -7.986
18 | 81.37 | -4.981 | 18 | 84.015 | -20.606
19 | 79.4 | -2.78 | 19 | 81.048 | -16.375
20 | 79.165 | -5.028 | 20 | 82.077 | -20.394
21 | 0 | 0 | 21 | 69.99 | 5.519
22 | 79.732 | -5.906 | 22 | 0 | 372.838
23 | 84.43 | -15.822 | 23 | 84.365 | -18.585
24 | 81.736 | -1.343 | 24 | 82.103 | -9.622
25 | 82.923 | 1.085 | 25 | 0 | 0
26 | 81.517 | -5.614 | 26 | 89.129 | -40.909
27 | 0 | 0 | 27 | 79.144 | -11.887
28 | 80.029 | -11.699 | 28 | 80.978 | -16.25
29 | 80.761 | -9.265 | 29 | 81.925 | -12.429
30 | 71.927 | 13.472 | 30 | 78.156 | -10.824
31 | 80.581 | -7.783 | 31 | 81.376 | -10.776
32 | 78.562 | -3.92 | 32 | 79.292 | -7.554
33 | 83.393 | -19.988 | 33 | 0 | 0
34 | 80.111 | -8.828 | 34 | 81.048 | -13.236
35 | 79.992 | -5.975 | 35 | 81.073 | -9.463
36 | 83.59 | -2.713 | 36 | 85.088 | -13.896
37 | 81.059 | -10.731 | 37 | 79.902 | -7.222
38 | 73.647 | -3.046 | 38 | 84.834 | -50.251
39 | 78.847 | -9.801 | 39 | 76.591 | -5.717
40 | 82.261 | -12.796 | 40 | 84.492 | -26.507
41 | 80.897 | -6.245 | 41 | 83.333 | -20.944
42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
43 | 0.001 | 0 | 43 | 81.581 | -7.238
44 | 82.937 | -7.024 | 44 | 83.434 | -18.047
45 | 32.28 | 207.66 | 45 | 83.199 | -13.766
46 | 79.428 | -13.985 | 46 | 84.989 | -38.186
47 | 81.356 | -13.484 | 47 | 85.929 | -26.486
48 | 82.769 | -0.741 | 48 | 92.283 | -37.179
49 | 79.174 | -1.615 | 49 | 87.534 | -21.626
50 | 81.956 | -10.019 | 50 | 91.713 | -50.363
51 | 80.129 | -11.889 | 51 | 85.587 | -27.799
52 | 83.298 | -3.995 | 52 | 90.543 | -32.005
53 | 83.546 | -14.212 | 53 | 84.557 | -14.152
54 | 81.82 | -8.979 | 54 | 84.576 | -18.784
55 | 80.804 | -3.478 | 55 | 86.176 | -21.757
56 | 84.053 | -5.416 | 56 | 92.418 | -32.942
57 | 80.37 | -0.225 | 57 | 82.176 | -1.596
58 | 80.182 | -7.834 | 58 | 88.333 | -36.363
59 | 80.13 | -10.22 | 59 | 89.026 | -24.245
60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 62 | 78.292 | -4.644
63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
| 75.3951 | -2.0161 |  | 76.8637 | -6.529
| 80.7811 | -6.0484 |  | 82.662 | -20.4954