## summary
pre anneal |  |  | 80 min anneal
Voltage | eff at 1fC | med Q | Voltage | eff at 1fC | med Q
20 | 0.29761 | 0 | 20 | 0.34171 | 0
30 | 0.54915 | 1.06 | 30 | 0.57099 | 1.07
40 | 0.6825 | 1.28 | 40 | 0.69038 | 1.32
60 | 0.77531 | 1.66 | 60 | 0.79066 | 1.65
80 | 0.8117 | 1.86 | 80 | 0.79097 | 1.88
100 | 0.79009 | 2.03 | 100 | 0.80947 | 2.01
150 | 0.79402 | 2.24 | 150 | 0.80468 | 2.2
200 | 0.80433 | 2.37 | 200 | 0.81823 | 2.39
250 | 0 | 2.46 | 250 | 0.80209 | 2.46
300 | 0 | 2.55 | 300 | 0.80245 | 2.56
350 | 0 | 2.61 | 350 | 0.79913 | 2.53
400 | 0 | 2.67 | 400 | 0.81227 | 2.64
5 min anneal |  |  | 200 min anneal
Voltage | eff at 1fC | med Q | Voltage | eff at 1fC | med Q
20 | 0.31094 | 0 | 20 | 0.3512 | 0
30 | 0.55825 | 1.08 | 30 | 0.61186 | 1.16
40 | 0.71372 | 1.33 | 40 | 0.74166 | 1.37
60 | 0.82121 | 1.67 | 60 | 0.77292 | 1.66
80 | 0.8449 | 1.91 | 80 | 0.82309 | 1.83
100 | 0.82373 | 2.04 | 100 | 0.81181 | 2.02
150 | 0.81876 | 2.27 | 150 | 0.80907 | 2.23
200 | 0.84256 | 2.4 | 200 | 0.82656 | 2.43
250 | 0.80782 | 2.49 | 250 | 0.81257 | 2.52
300 | 0.83376 | 2.52 | 300 | 0.80168 | 2.56
350 | 0.82298 | 2.57 | 350 | 0.80958 | 2.67
400 | 0.84132 | 2.64 | 400 | 0.8012 | 2.66
15 min anneal
Voltage | eff at 1fC | med Q
20 | 0.31537 | 0
30 | 0.61093 | 1.12
40 | 0.68796 | 1.33
50 | 0.75034 | 1.52
80 | 0.79559 | 1.92
100 | 0.81425 | 2.05
150 | 0.81105 | 2.3
200 | 0.77899 | 2.44
250 | 0.82871 | 2.57
300 | 0.81669 | 2.59
350 | 0.80959 | 2.75
400 | 0.82255 | 2.76
40 min anneal
Voltage | eff at 1fC | med Q
20 | 0.32926 | 0
30 | 0.58191 | 1.08
40 | 0.70799 | 1.31
50 | 0.77457 | 1.68
80 | 0.78975 | 1.91
100 | 0.7918 | 2.08
150 | 0.7962 | 2.29
200 | 0.81049 | 2.41
250 | 0.80856 | 2.53
300 | 0.80851 | 2.61
350 | 0.81448 | 2.67
400 | 0.82152 | 2.73

## summary2
V = 150V |  |  | 1.96
anneal time | med Q | eff at 1fC
1.96 | 2.24 | 0.79402
6.96 | 2.27 | 0.81876
16.96 | 2.3 | 0.81105
41.96 | 2.29 | 0.7962
81.96 | 2.2 | 0.80468
201.96 | 2.23 | 0.80907
2.5 fC
anneal time | voltage
1.96 | 271.6
6.96 | 260
16.96 | 221.2
41.96 | 236.9
81.96 | 268.3
201.96 | 235

## pre-anneal
T= -10 C |  | gain = 96.808 |  | offset = -11.13 |  |  | n-type detector ' 187-4' irradiated | Voltage | eff at 1fC | med Q
[7 empty] | correction from sorce displacement: | 20 | 0.29761
|  | 96.808 |  | -11.13 |  |  | 1.0195 | 30 | 0.54915 | 1.06
Vrev = 20 | [7 empty] | 40 | 0.6825 | 1.28
[8 empty] | 60 | 0.77531 | 1.66
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 80 | 0.8117 | 1.86
85 | 0.993 | 17154 | 1799 | 15 | 502 | 0.29761 |  | 100 | 0.79009 | 2.03
100 | 1.1479 | [6 empty] | 150 | 0.79402 | 2.24
120 | 1.3545 | [6 empty] | 200 | 0.80433 | 2.37
[8 empty] | 250 |  | 2.46
[8 empty] | 300 |  | 2.55
[8 empty] | 350 |  | 2.61
[8 empty] | 400 |  | 2.67
Vrev = 30 | I = 8 uA
[10 empty] | 1 | 0.5441
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.06 | 0.49822
85 | 0.993 | 28059 | 1903 | 33 | 977 | 0.54915 |  |  |  | 1.07 | 0.49013
100 | 1.1479 | 22302 | 1866 | 26 | 739 | 0.42431 |  |  |  | 1.08 | 0.48194
120 | 1.3545 | 15943 | 1872 | 18 | 435 | 0.25044 |  |  |  | 1.09 | 0.47366
150 | 1.6644 | 10382 | 1899 | 10 | 228 | 0.12968 |  |  |  | 1.1 | 0.46529
[10 empty] | 1.11 | 0.45684
Vrev = 40 | I = 9.8 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.94135 | 40636 | 1841 | 34 | 1222 | 0.70626 |  |  |  | 1.27 | 0.50957
90 | 1.0446 | 35822 | 1816 | 54 | 1110 | 0.66367 |  |  |  | 1.28 | 0.50217
100 | 1.1479 | 31494 | 1857 | 50 | 1019 | 0.59585 |  |  |  | 1.29 | 0.49473
120 | 1.3545 | 24571 | 1864 | 33 | 765 | 0.4431 |  |  |  | 1.3 | 0.48727
150 | 1.6644 | 16533 | 1848 | 13 | 405 | 0.23414 |  |  |  | 1.31 | 0.47978
180 | 1.9743 | 11743 | 1937 | 7 | 252 | 0.13831 |  |  |  | 1.32 | 0.47227
[10 empty] | 1 | 0.6825
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 55898 | 1811 | 50 | 1306 | 0.77531 |  |  |  | 1.6 | 0.53114
100 | 1.1479 | 48729 | 1873 | 37 | 1289 | 0.73268 |  |  |  | 1.61 | 0.52607
120 | 1.3545 | 39311 | 1755 | 45 | 1061 | 0.65288 |  |  |  | 1.62 | 0.521
150 | 1.6644 | 28825 | 1766 | 30 | 806 | 0.49037 |  |  |  | 1.63 | 0.51591
180 | 1.9743 | 21428 | 1842 | 20 | 594 | 0.34506 |  |  |  | 1.64 | 0.51082
210 | 2.2842 | 15476 | 1891 | 18 | 356 | 0.20466 |  |  |  | 1.66 | 0.5006
240 | 2.5941 | 11660 | 1810 | 8 | 201 | 0.11957 |  |  |  | 1.67 | 0.49547
[10 empty] | 1.68 | 0.49034
Vrev = 80 | I = 11.5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 64964 | 1819 | 55 | 1371 | 0.8117
100 | 1.1479 | 56288 | 1844 | 36 | 1321 | 0.76179 |  |  |  | 1.8 | 0.52719
120 | 1.3545 | 46470 | 1867 | 49 | 1250 | 0.72011 |  |  |  | 1.81 | 0.52269
150 | 1.6644 | 35324 | 1918 | 39 | 1054 | 0.58956 |  |  |  | 1.82 | 0.51818
180 | 1.9743 | 27699 | 1819 | 28 | 745 | 0.44 |  |  |  | 1.83 | 0.51367
210 | 2.2842 | 20138 | 1856 | 20 | 541 | 0.31286 |  |  |  | 1.84 | 0.50915
240 | 2.5941 | 15698 | 1853 | 16 | 345 | 0.20166 |  |  |  | 1.86 | 0.50009
270 | 2.904 | 12245 | 1823 | 7 | 208 | 0.12211 |  |  |  | 1.87 | 0.49556
[10 empty] | 1.88 | 0.49102
Vrev = 100 | I = 12
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2 | 0.5134
85 | 0.993 | 70223 | 1837 | 57 | 1345 | 0.79009 |  |  |  | 2.01 | 0.50926
100 | 1.1479 | 59755 | 1744 | 32 | 1256 | 0.76519 |  |  |  | 2.02 | 0.50512
120 | 1.3545 | 50671 | 1838 | 35 | 1258 | 0.72827 |  |  |  | 2.03 | 0.50097
150 | 1.6644 | 39154 | 1743 | 30 | 1071 | 0.65447 |  |  |  | 2.04 | 0.49681
180 | 1.9743 | 30913 | 1775 | 29 | 874 | 0.52694 |  |  |  | 2.03 | 0.50097
210 | 2.2842 | 24283 | 1749 | 23 | 633 | 0.38859 |  |  |  | 2.04 | 0.49681
240 | 2.5941 | 18950 | 1853 | 17 | 463 | 0.26813 |  |  |  | 2.05 | 0.49264
270 | 2.904 | 16641 | 1802 | 14 | 311 | 0.18677 |  |  |  | 2.06 | 0.48847
300 | 3.2139 | 11739 | 1924 | 17 | 218 | 0.12636 |  |  |  | 2.07 | 0.4843
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 75838 | 1769 | 49 | 1307 | 0.79402
120 | 1.3545 | 56818 | 1810 | 43 | 1333 | 0.78719 |  |  |  | 2.2 | 0.51387
150 | 1.6644 | 44756 | 1801 | 42 | 1149 | 0.68481 |  |  |  | 2.24 | 0.49934
180 | 1.9743 | 36730 | 1825 | 27 | 995 | 0.57979 |  |  |  | 2.25 | 0.4957
210 | 2.2842 | 29700 | 1799 | 20 | 820 | 0.48354 |  |  |  | 2.26 | 0.49206
240 | 2.5941 | 24060 | 1802 | 21 | 629 | 0.37353 |  |  |  | 2.27 | 0.48841
270 | 2.904 | 19377 | 1846 | 19 | 459 | 0.26804 |  |  |  | 2.28 | 0.48476
300 | 3.2139 | 15170 | 1806 | 12 | 325 | 0.19323 |  |  |  | 2.29 | 0.48111
330 | 3.5238 | 12289 | 1819 | 8 | 223 | 0.13149 |  |  |  | 2.3 | 0.47746
Vrev = 200 | I = 13.5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 78340 | 1824 | 45 | 1372 | 0.80433 |  |  |  | 2.35 | 0.50884
150 | 1.6644 | 47808 | 1856 | 42 | 1286 | 0.74061 |  |  |  | 2.36 | 0.50518
180 | 1.9743 | 38936 | 1862 | 47 | 1105 | 0.64036 |  |  |  | 2.37 | 0.50153
210 | 2.2842 | 32036 | 1792 | 25 | 866 | 0.51493 |  |  |  | 2.38 | 0.49788
240 | 2.5941 | 26487 | 1750 | 18 | 713 | 0.43277 |  |  |  | 2.39 | 0.49422
270 | 2.904 | 22039 | 1837 | 16 | 555 | 0.32179 |  |  |  | 2.4 | 0.49057
300 | 3.2139 | 17552 | 1905 | 20 | 410 | 0.23355 |  |  |  | 2.37 | 0.50153
[10 empty] | 2.38 | 0.49788
Vrev = 250 | I = 13.9
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 79854 | 1865 | 46 | 1358 | 0.77916
150 | 1.6644 | 49891 | 1825 | 42 | 1227 | 0.71992 |  |  |  | 2.4 | 0.51858
180 | 1.9743 | 40846 | 1884 | 33 | 1113 | 0.62947 |  |  |  | 2.41 | 0.51556
210 | 2.2842 | 33747 | 1827 | 23 | 938 | 0.54458 |  |  |  | 2.42 | 0.51252
240 | 2.5941 | 28322 | 1789 | 21 | 789 | 0.46892 |  |  |  | 2.43 | 0.50948
270 | 2.904 | 23865 | 1921 | 11 | 658 | 0.36028 |  |  |  | 2.44 | 0.50644
300 | 3.2139 | 19648 | 1870 | 13 | 474 | 0.26953 |  |  |  | 2.46 | 0.50032
330 | 3.5238 | 15780 | 1922 | 11 | 324 | 0.18032 |  |  |  | 2.47 | 0.49726
Vrev = 300 | I = 13.9
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993
150 | 1.6644 | [8 empty] | 2.5 | 0.5171
180 | 1.9743 | [8 empty] | 2.51 | 0.51393
210 | 2.2842 | 34853 | 1849 | 40 | 1006 | 0.58559 |  |  |  | 2.52 | 0.51076
240 | 2.5941 | 29636 | 1823 | 28 | 830 | 0.4873 |  |  |  | 2.53 | 0.50758
270 | 2.904 | [8 empty] | 2.54 | 0.50441
300 | 3.2139 | [8 empty] | 2.55 | 0.50124
330 | 3.5238 | [8 empty] | 2.55 | 0.50124
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | [8 empty] | 2.55 | 0.52282
150 | 1.6644 | [8 empty] | 2.56 | 0.51922
180 | 1.9743 | [8 empty] | 2.57 | 0.51562
210 | 2.2842 | 36613 | 1859 | 26 | 1085 | 0.61858 |  |  |  | 2.58 | 0.51201
240 | 2.5941 | 30524 | 1800 | 22 | 859 | 0.50685 |  |  |  | 2.61 | 0.5012
270 | 2.904 | [8 empty] | 2.62 | 0.49759
300 | 3.2139 | [8 empty] | 2.63 | 0.49399
330 | 3.5238 | [8 empty] | 2.64 | 0.49038
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.65 | 0.50766
85 | 0.993 | [8 empty] | 2.66 | 0.50402
150 | 1.6644 | [8 empty] | 2.67 | 0.50039
180 | 1.9743 | [8 empty] | 2.68 | 0.49675
210 | 2.2842 | [8 empty] | 2.69 | 0.49312
240 | 2.5941 | 31272 | 1750 | 34 | 858 | 0.52808 |  |  |  | 2.7 | 0.48948
270 | 2.904 | 26456 | 1871 | 16 | 735 | 0.41542 |  |  |  | 2.67 | 0.50039
300 | 3.2139
330 | 3.5238

## 5min anneal
T = -10 | [6 empty] | n-type detector ' 187-4' irradiated | Voltage | eff at 1fC | med Q
[7 empty] | correction from sorce displacement: | 20 | 0.31094
[7 empty] | 1.0593 | 30 | 0.55825 | 1.08
[8 empty] | 40 | 0.71372 | 1.33
[8 empty] | 60 | 0.82121 | 1.67
[8 empty] | 80 | 0.8449 | 1.91
Vrev = 20 | I = 6.9 uA | [6 empty] | 100 | 0.82373 | 2.04
[8 empty] | 150 | 0.81876 | 2.27
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 200 | 0.84256 | 2.4
85 | 0.993 | 15825 | 1779 | 21 | 493 | 0.31094 |  | 250 | 0.80782 | 2.49
100 | 1.1479 | 12410 | 1836 | 15 | 361 | 0.22029 |  | 300 | 0.83376 | 2.52
120 | 1.3545 | 8501 | 1801 | 10 | 196 | 0.12307 |  | 350 | 0.82298 | 2.57
[8 empty] | 400 | 0.84132 | 2.64
Vrev = 30 | I = 8.6 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.05 | 0.52459
85 | 0.993 | 25092 | 1823 | 39 | 907 | 0.55825 |  |  |  | 1.06 | 0.51769
100 | 1.1479 | 20320 | 1863 | 32 | 743 | 0.44737 |  |  |  | 1.07 | 0.51053
120 | 1.3545 | 15323 | 1789 | 9 | 420 | 0.25805 |  |  |  | 1.08 | 0.50312
150 | 1.6644 | 9995 | 1880 | 19 | 224 | 0.13898 |  |  |  | 1.09 | 0.49548
[10 empty] | 1.1 | 0.48762
Vrev = 40 | I = 10 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.94135 | 37203 | 1806 | 36 | 1162 | 0.71372 |  |  |  | 1.3 | 0.52775
90 | 1.0446 | 33264 | 1799 | 46 | 1139 | 0.70876 |  |  |  | 1.31 | 0.51957
100 | 1.1479 | 30168 | 1844 | 42 | 1047 | 0.6352 |  |  |  | 1.32 | 0.51132
120 | 1.3545 | 23067 | 1826 | 27 | 779 | 0.47484 |  |  |  | 1.33 | 0.503
150 | 1.6644 | 15141 | 1834 | 14 | 391 | 0.23754 |  |  |  | 1.34 | 0.49463
180 | 1.9743 | 10628 | 1862 | 8 | 227 | 0.13573 |  |  |  | 1.35 | 0.48621
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 50986 | 1799 | 39 | 1334 | 0.82121 |  |  |  | 1.65 | 0.51236
100 | 1.1479 | 43908 | 1769 | 36 | 1202 | 0.75322 |  |  |  | 1.66 | 0.50702
120 | 1.3545 | 35764 | 1811 | 31 | 1084 | 0.6624 |  |  |  | 1.67 | 0.50167
150 | 1.6644 | 26586 | 1767 | 27 | 837 | 0.52628 |  |  |  | 1.68 | 0.49633
180 | 1.9743 | 19765 | 1798 | 11 | 515 | 0.31478 |  |  |  | 1.69 | 0.49098
210 | 2.2842 | 14430 | 1791 | 24 | 346 | 0.22231 |  |  |  | 1.7 | 0.48564
240 | 2.5941 | 10740 | 1765 |  | 187 | 0.11404 |  |  |  | 1.71 | 0.4803
[10 empty] | 1.72 | 0.47496
Vrev = 80 | I = 11.5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 59504 | 1807 | 45 | 1374 | 0.8449 |  |  |  | 1.85 | 0.52844
100 | 1.1479 | 51538 | 1848 | 42 | 1353 | 0.8119 |  |  |  | 1.86 | 0.52369
120 | 1.3545 | 42416 | 1808 | 38 | 1195 | 0.73374 |  |  |  | 1.87 | 0.51893
150 | 1.6644 | 32377 | 1744 | 30 | 1018 | 0.64691 |  |  |  | 1.88 | 0.51417
180 | 1.9743 | 24253 | 1787 | 25 | 699 | 0.43599 |  |  |  | 1.89 | 0.50941
210 | 2.2842 | 18893 | 1827 | 24 | 533 | 0.32796 |  |  |  | 1.9 | 0.50464
240 | 2.5941 | 14447 | 1669 | 12 | 333 | 0.2227 |  |  |  | 1.91 | 0.49987
270 | 2.904 | 11317 | 1804 | 8 | 202 | 0.12525 |  |  |  | 1.92 | 0.49511
[10 empty] | 1.93 | 0.49034
Vrev = 100 | I = 12
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 64232 | 1836 | 49 | 1357 | 0.82373 |  |  |  | 2 | 0.516
100 | 1.1479 | 55532 | 1753 | 55 | 1249 | 0.80073 |  |  |  | 2.01 | 0.51151
120 | 1.3545 | 46793 | 1756 | 47 | 1218 | 0.77544 |  |  |  | 2.02 | 0.50701
150 | 1.6644 | 36068 | 1760 | 32 | 1048 | 0.6605 |  |  |  | 2.03 | 0.50251
180 | 1.9743 | 28432 | 1774 | 28 | 819 | 0.51385 |  |  |  | 2.04 | 0.498
210 | 2.2842 | 22216 | 1865 | 28 | 652 | 0.3921 |  |  |  | 2.05 | 0.49349
240 | 2.5941 | 17445 | 1819 | 19 | 435 | 0.26851 |  |  |  | 2.06 | 0.48898
270 | 2.904 | 13597 | 1818 | 11 | 266 | 0.16392 |  |  |  | 2.07 | 0.48446
300 | 3.2139 | 10537 | 1740 | 6 | 194 | 0.12374 |  |  |  | 2.08 | 0.47995
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 68666 | 1825 | 45 | 1344 | 0.81876 |  |  |  | 2.2 | 0.52862
100 | 1.1479 | 60711 | 1813 | 47 | 1362 | 0.83613 |  |  |  | 2.21 | 0.52465
120 | 1.3545 | 51306 | 1742 | 47 | 1282 | 0.82132 |  |  |  | 2.22 | 0.52069
150 | 1.6644 | 41136 | 1776 | 34 | 1141 | 0.71203 |  |  |  | 2.23 | 0.51672
180 | 1.9743 | 33461 | 1712 | 22 | 937 | 0.60322 |  |  |  | 2.24 | 0.51275
210 | 2.2842 | 27041 | 1794 | 23 | 810 | 0.49964 |  |  |  | 2.25 | 0.50878
240 | 2.5941 | 21910 | 1704 | 17 | 573 | 0.37289 |  |  |  | 2.26 | 0.50481
270 | 2.904 | 17627 | 1750 | 18 | 448 | 0.28665 |  |  |  | 2.27 | 0.50084
300 | 3.2139 | 14041 | 1815 | 15 | 311 | 0.19324 |  |  |  | 2.28 | 0.49687
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.4 | 0.50061
85 | 0.993 | 70417 | 1690 | 46 | 1276 | 0.84256 |  |  |  | 2.41 | 0.4969
150 | 1.6644 | 43313 | 1795 | 38 | 1224 | 0.75652 |  |  |  | 2.42 | 0.4932
180 | 1.9743 | 35818 | 1832 | 32 | 1054 | 0.63767 |  |  |  | 2.43 | 0.48949
210 | 2.2842 | 29214 | 1831 | 25 | 915 | 0.55225 |  |  |  | 2.44 | 0.48578
240 | 2.5941 | 24077 | 1854 | 24 | 718 | 0.43043 |  |  |  | 2.45 | 0.48207
270 | 2.904 | 19474 | 1801 | 21 | 513 | 0.31903 |  |  |  | 2.46 | 0.47837
300 | 3.2139 | 15850 | 1726 | 12 | 357 | 0.23019 |  |  |  | 2.47 | 0.47467
330 | 3.5238 | 12876 | 1784 | 12 | 268 | 0.1689 |  |  |  | 2.48 | 0.47097
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 71359 | 1730 | 52 | 1246 | 0.80782 |  |  |  | 2.45 | 0.51495
150 | 1.6644 | 45326 | 1780 | 34 | 1226 | 0.76179 |  |  |  | 2.46 | 0.51162
180 | 1.9743 | 37047 | 1730 | 30 | 1037 | 0.66406 |  |  |  | 2.47 | 0.50829
210 | 2.2842 | 31088 | 1757 | 28 | 885 | 0.55934 |  |  |  | 2.48 | 0.50496
240 | 2.5941 | 25540 | 1831 | 13 | 772 | 0.46118 |  |  |  | 2.49 | 0.50164
270 | 2.904 | 21447 | 1799 | 17 | 642 | 0.39415 |  |  |  | 2.5 | 0.49833
300 | 3.2139 | 17728 | 1839 | 8 | 486 | 0.28894 |  |  |  | 2.51 | 0.49501
[10 empty] | 2.52 | 0.4917
Vrev = 300 | I = 13.9
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 75082 | 1752 | 37 | 1320 | 0.83376
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 | 0.50575
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.51 | 0.50304
210 | 2.2842 | 31802 | 1821 | 18 | 937 | 0.56419 |  |  |  | 2.52 | 0.50033
240 | 2.5941 | 26779 | 1784 | 25 | 771 | 0.48016 |  |  |  | 2.53 | 0.49762
270 | 2.904 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.54 | 0.49491
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.55 | 0.4922
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.56 | 0.48948
[10 empty] | 2.57 | 0.48677
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 75198 | 1893 | 52 | 1397 | 0.82298 |  |  |  | 2.5 | 0.52188
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.51 | 0.51864
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.52 | 0.51542
210 | 2.2842 | 32922 | 1784 | 29 | 962 | 0.59779 |  |  |  | 2.53 | 0.51223
240 | 2.5941 | 27551 | 1749 | 23 | 777 | 0.49239 |  |  |  | 2.54 | 0.50906
270 | 2.904 | 23420 | 1790 | 18 | 665 | 0.4106 |  |  |  | 2.55 | 0.50592
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.56 | 0.50281
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.57 | 0.49971
[10 empty] | 2.58 | 0.49665
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 74159 | 1734 | 48 | 1307 | 0.84132 |  |  |  | 2.6 | 0.51426
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.61 | 0.51067
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.62 | 0.50707
210 | 2.2842 | 33393 | 1738 | 32 | 967 | 0.61883 |  |  |  | 2.63 | 0.50345
240 | 2.5941 | 28659 | 1708 | 19 | 800 | 0.51639 |  |  |  | 2.64 | 0.49982
270 | 2.904 | 23824 | 1756 | 20 | 629 | 0.39783 |  |  |  | 2.65 | 0.49617
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.66 | 0.4925
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.67 | 0.48881

## 15min anneal
T = -10 |  |  |  |  | source position "1" |  | Voltage | eff at 1fC | med Q
[6 empty] | correction for position 1: | 20 | 0.31537
[6 empty] | 1.0896 | 30 | 0.61093 | 1.12
[6 empty] | corrections for position 2: | 40 | 0.68796 | 1.33
[6 empty] | 1.0063 | 50 | 0.75034 | 1.52
[7 empty] | 80 | 0.79559 | 1.92
Vrev = 20 | I = 5.9 uA | [5 empty] | 100 | 0.81425 | 2.05
[7 empty] | 150 | 0.81105 | 2.3
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 200 | 0.77899 | 2.44
85 | 0.993 | 16948 | 1949 | 16 | 540 | 0.31537 | 250 | 0.82871 | 2.57
100 | 1.1479 | [5 empty] | 300 | 0.81669 | 2.59
120 | 1.3545 | [5 empty] | 350 | 0.80959 | 2.75
[7 empty] | 400 | 0.82255 | 2.76
Vrev = 30 | I = 7.8 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 27094 | 1890 | 58 | 986 | 0.61093 |  |  | 1.1 | 0.52035
100 | 1.1479 | 22269 | 1883 | 36 | 772 | 0.47461 |  |  | 1.11 | 0.511
120 | 1.3545 | 15733 | 1937 | 14 | 510 | 0.27623 |  |  | 1.12 | 0.50154
150 | 1.6644 | 9931 | 2055 | 8 | 273 | 0.13951 |  |  | 1.13 | 0.49199
[9 empty] | 1.14 | 0.48235
Vrev = 40 | I = 10 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 35687 | 2013 | 44 | 1313 | 0.68796 |  |  | 1.3 | 0.5203
100 | 1.1479 | 30375 | 2046 | 33 | 1211 | 0.62036 |  |  | 1.31 | 0.51319
120 | 1.3545 | 23444 | 1995 | 42 | 895 | 0.47938 |  |  | 1.32 | 0.50601
150 | 1.6644 | 16183 | 2018 | 21 | 495 | 0.26094 |  |  | 1.33 | 0.49879
180 | 1.9743 | 11284 | 1951 | 7 | 267 | 0.14339 |  |  | 1.34 | 0.49153
[9 empty] | 1.35 | 0.48423
[9 empty] | 1.36 | 0.47689
Vrev = 50
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 45155 | 2025 | 48 | 1441 | 0.75034 |  |  | 1.47 | 0.5318
100 | 1.1479 | 39443 | 1891 | 43 | 1264 | 0.706 |  |  | 1.48 | 0.52603
120 | 1.3545 | 31321 | 1957 | 35 | 1128 | 0.60672 |  |  | 1.49 | 0.52024
150 | 1.6644 | 22293 | 1982 | 24 | 769 | 0.4084 |  |  | 1.5 | 0.51444
180 | 1.9743 | 15440 | 1941 | 15 | 429 | 0.23357 |  |  | 1.51 | 0.50861
210 | 2.2842 | 11248 | 1925 | 10 | 254 | 0.14005 |  |  | 1.52 | 0.50278
240 | 2.5941 | 8230 | 1937 | 6 | 151 | 0.082763 |  |  | 1.53 | 0.49692
Vrev = 80 | I = 9.8
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 1.9 | 0.51023
85 | 0.993 | 59726 | 2024 | 54 | 1524 | 0.79559 |  |  | 1.91 | 0.50512
100 | 1.1479 | 51663 | 1908 | 56 | 1392 | 0.77509 |  |  | 1.92 | 0.5
120 | 1.3545 | 42667 | 1879 | 45 | 1329 | 0.747 |  |  | 1.93 | 0.49487
150 | 1.6644 | 33060 | 1923 | 37 | 1150 | 0.63035 |  |  | 1.94 | 0.48974
180 | 1.9743 | 25585 | 2014 | 25 | 906 | 0.47175 |  |  | 1.95 | 0.4846
210 | 2.2842 | 19356 | 1886 | 14 | 563 | 0.31252 |  |  | 1.96 | 0.47946
240 | 2.5941 | 14812 | 1927 | 11 | 376 | 0.20508 |  |  | 1.97 | 0.47432
270 | 2.904 | 11275 | 1980 | 6 | 287 | 0.15105 |  |  | 1.98 | 0.46918
Vrev = 100 | I = 12
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 64014 | 1935 | 54 | 1489 | 0.81425 |  |  | 2 | 0.5194
100 | 1.1479 | 56094 | 1877 | 52 | 1396 | 0.78808 |  |  | 2.01 | 0.51517
120 | 1.3545 | 46733 | 1880 | 52 | 1336 | 0.75421 |  |  | 2.02 | 0.51094
150 | 1.6644 | 35991 | 1904 | 40 | 1183 | 0.65605 |  |  | 2.03 | 0.5067
180 | 1.9743 | 28610 | 1933 | 27 | 966 | 0.52456 |  |  | 2.04 | 0.50246
210 | 2.2842 | 22240 | 1958 | 30 | 753 | 0.40827 |  |  | 2.05 | 0.49821
240 | 2.5941 | 17308 | 1912 | 16 | 484 | 0.26707 |  |  | 2.06 | 0.49396
270 | 2.904 | 13734 | 1928 | 10 | 339 | 0.18485 |  |  | 2.07 | 0.4897
300 | 3.2139 | 10827 | 1895 | 9 | 225 | 0.12613 |  |  | 2.08 | 0.48544
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 69094 | 2012 | 68 | 1531 | 0.81105 |  |  | 2.25 | 0.51916
120 | 1.3545 | 52129 | 1886 | 57 | 1412 | 0.79564 |  |  | 2.26 | 0.51538
150 | 1.6644 | 41773 | 1985 | 46 | 1357 | 0.72145 |  |  | 2.27 | 0.51159
180 | 1.9743 | 34032 | 1923 | 31 | 1118 | 0.61017 |  |  | 2.28 | 0.50779
210 | 2.2842 | 27286 | 1861 | 30 | 895 | 0.50783 |  |  | 2.29 | 0.504
240 | 2.5941 | 22138 | 1825 | 22 | 672 | 0.38864 |  |  | 2.3 | 0.5002
270 | 2.904 | 18281 | 1907 | 14 | 530 | 0.29135 |  |  | 2.31 | 0.4964
300 | 3.2139 | 14269 | 1935 | 13 | 367 | 0.20053 |  |  | 2.32 | 0.4926
[9 empty] | 2.33 | 0.4888
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 71612 | 1958 | 55 | 1439 | 0.77899 |  |  | 2.4 | 0.51376
150 | 1.6644 | 44584 | 1974 | 42 | 1373 | 0.73174 |  |  | 2.41 | 0.51035
180 | 1.9743 | 35958 | 1892 | 34 | 1143 | 0.63544 |  |  | 2.42 | 0.50695
210 | 2.2842 | 30406 | 1854 | 40 | 975 | 0.55938 |  |  | 2.43 | 0.50354
240 | 2.5941 | 24962 | 1914 | 28 | 830 | 0.45781 |  |  | 2.44 | 0.50013
270 | 2.904 | 19982 | 1911 | 19 | 603 | 0.33242 |  |  | 2.45 | 0.49671
300 | 3.2139 | 16699 | 1962 | 13 | 475 | 0.25392 |  |  | 2.46 | 0.49329
330 | 3.5238 | 13828 | 1967 | 10 | 359 | 0.19151 |  |  | 2.47 | 0.48987
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.5 | 0.52172
85 | 0.993 | 72815 | 1892 | 63 | 1472 | 0.82871 |  |  | 2.51 | 0.5186
150 | 1.6644 | 45339 | 1889 | 47 | 1344 | 0.75218 |  |  | 2.52 | 0.51548
180 | 1.9743 | 38145 | 1973 | 41 | 1271 | 0.67882 |  |  | 2.53 | 0.51235
210 | 2.2842 | 31579 | 1853 | 28 | 979 | 0.55527 |  |  | 2.54 | 0.50921
240 | 2.5941 | 26451 | 2002 | 26 | 987 | 0.51642 |  |  | 2.55 | 0.50607
270 | 2.904 | 21924 | 1961 | 26 | 735 | 0.39618 |  |  | 2.56 | 0.50292
300 | 3.2139 | 17986 | 1935 | 17 | 520 | 0.28338 |  |  | 2.57 | 0.49977
330 | 3.5238 | 14549 | 1947 | 15 | 374 | 0.20399 |  |  | 2.58 | 0.49661
Vrev = 300 | I = 13.9
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.55 | 0.51401
85 | 0.993 | 73662 | 1933 | 62 | 1484 | 0.81669 |  |  | 2.56 | 0.51075
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.57 | 0.50753
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.58 | 0.50436
210 | 2.2842 | 32866 | 1978 | 37 | 1159 | 0.61722 |  |  | 2.59 | 0.50124
240 | 2.5941 | 27060 | 1871 | 27 | 889 | 0.50016 |  |  | 2.6 | 0.49816
270 | 2.904 | 22816 | 1962 | 30 | 789 | 0.42616 |  |  | 2.61 | 0.49512
300 | 3.2139 | [7 empty] | 2.62 | 0.49213
330 | 3.5238 | [7 empty] | 2.63 | 0.48918
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 74243 | 1987 | 51 | 1525 | 0.80959 |  |  | 2.7 | 0.51192
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.71 | 0.50969
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.72 | 0.50745
210 | 2.2842 | 33292 | 1996 | 38 | 1145 | 0.60492 |  |  | 2.73 | 0.50522
240 | 2.5941 | 35465 | 1899 | 35 | 961 | 0.53571 |  |  | 2.74 | 0.50298
270 | 2.904 | [7 empty] | 2.75 | 0.50075
300 | 3.2139 | [7 empty] | 2.76 | 0.49852
330 | 3.5238 | [7 empty] | 2.77 | 0.49628
[9 empty] | 2.78 | 0.49405
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 81590 | 1939 | 59 | 1503 | 0.82255
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 0.51963
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.71 | 0.51631
210 | 2.2842 | 38249 | 1954 | 35 | 1132 | 0.60976 |  |  | 2.72 | 0.51292
240 | 2.5941 | 29240 | 1944 | 32 | 1018 | 0.55149 |  |  | 2.73 | 0.50949
270 | 2.904 | 24415 | 1943 | 26 | 813 | 0.44089 |  |  | 2.74 | 0.506
300 | 3.2139 | [7 empty] | 2.75 | 0.50245
330 | 3.5238 | [7 empty] | 2.76 | 0.49885
[9 empty] | 2.77 | 0.4952

## 40min anneal
T = -10 | [6 empty] | Voltage | eff at 1fC | med Q | I
[6 empty] | correction for position 1: | 20 | 0.32926 |  | 5.4
[6 empty] | 1.0061 | 30 | 0.58191 | 1.08 | 6.7
[7 empty] | 40 | 0.70799 | 1.31 | 7.5
[7 empty] | 50 | 0.77457 | 1.68 | 8.3
[7 empty] | 80 | 0.78975 | 1.91 | 8.8
Vrev = 20 | [6 empty] | 100 | 0.7918 | 2.08 | 9
[7 empty] | 150 | 0.7962 | 2.29 | 9.6
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 200 | 0.81049 | 2.41 | 10
85 | 0.993 | 16577 | 1953 | 28 | 602 | 0.32926 | 250 | 0.80856 | 2.53 | 10.4
100 | 1.1479 | 12986 | 1886 | 16 | 410 | 0.23067 | 300 | 0.80851 | 2.61 | 11
120 | 1.3545 | 9362 | 1949 | 9 | 208 | 0.11365 | 350 | 0.81448 | 2.67 | 11.4
[7 empty] | 400 | 0.82152 | 2.73 | 11.7
Vrev = 30
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 1.05 | 0.52986
85 | 0.993 | 26952 | 1954 | 61 | 1053 | 0.58191 |  |  | 1.06 | 0.52066
100 | 1.1479 | 21613 | 1887 | 30 | 783 | 0.43998 |  |  | 1.07 | 0.51145
120 | 1.3545 | 15792 | 2004 | 22 | 504 | 0.26781 |  |  | 1.08 | 0.50224
150 | 1.6644 | 10302 | 1828 | 6 | 234 | 0.13414 |  |  | 1.09 | 0.49304
[9 empty] | 1.1 | 0.48384
Vrev = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 35460 | 1908 | 54 | 1269 | 0.70799 |  |  | 1.3 | 0.5093
100 | 1.1479 | 29787 | 1938 | 53 | 1133 | 0.62471 |  |  | 1.31 | 0.50208
120 | 1.3545 | 23521 | 1884 | 29 | 823 | 0.46184 |  |  | 1.32 | 0.49485
150 | 1.6644 | 16080 | 1920 | 15 | 485 | 0.26587 |  |  | 1.33 | 0.48762
180 | 1.9743 | 11546 | 1820 | 10 | 248 | 0.14485 |  |  | 1.34 | 0.48038
[9 empty] | 1.35 | 0.47314
[9 empty] | 1.36 | 0.4659
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 50914 | 1862 | 55 | 1357 | 0.77457 |  |  | 1.66 | 0.51108
100 | 1.1479 | 43639 | 1839 | 52 | 1263 | 0.73052 |  |  | 1.67 | 0.5055
120 | 1.3545 | 35352 | 1879 | 46 | 1170 | 0.66093 |  |  | 1.68 | 0.49991
150 | 1.6644 | 26861 | 1894 | 44 | 917 | 0.51813 |  |  | 1.69 | 0.4943
180 | 1.9743 | 19501 | 1918 | 32 | 610 | 0.34174 |  |  | 1.7 | 0.48868
210 | 2.2842 | 14689 | 1832 | 14 | 324 | 0.1885 |  |  | 1.71 | 0.48306
240 | 2.5941 | 11166 | 1921 | 13 | 267 | 0.14881 |  |  | 1.72 | 0.47742
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 59515 | 1893 | 57 | 1407 | 0.78975 |  |  | 1.9 | 0.50698
100 | 1.1479 | 51666 | 1901 | 56 | 1421 | 0.79336 |  |  | 1.91 | 0.50217
120 | 1.3545 | 42966 | 1884 | 42 | 1304 | 0.72961 |  |  | 1.92 | 0.49736
150 | 1.6644 | 33184 | 1888 | 46 | 1108 | 0.62419 |  |  | 1.93 | 0.49253
180 | 1.9743 | 25659 | 1881 | 29 | 794 | 0.44684 |  |  | 1.94 | 0.48771
210 | 2.2842 | 19148 | 1880 | 27 | 613 | 0.34767 |  |  | 1.95 | 0.48288
240 | 2.5941 | 14703 | 1939 | 14 | 368 | 0.20111 |  |  | 1.96 | 0.47804
270 | 2.904 | 11183 | 1878 | 12 | 254 | 0.14466 |  |  | 1.97 | 0.47321
Vrev = 100
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 63091 | 1878 | 60 | 1396 | 0.7918 |  |  | 2.05 | 0.51162
100 | 1.1479 | 55463 | 1923 | 56 | 1425 | 0.78627 |  |  | 2.06 | 0.50726
120 | 1.3545 | 46842 | 1794 | 50 | 1278 | 0.75654 |  |  | 2.07 | 0.5029
150 | 1.6644 | 36539 | 1868 | 52 | 1162 | 0.66378 |  |  | 2.08 | 0.49852
180 | 1.9743 | 29082 | 1903 | 36 | 1007 | 0.55964 |  |  | 2.09 | 0.49414
210 | 2.2842 | 22888 | 1944 | 30 | 708 | 0.38751 |  |  | 2.1 | 0.48976
240 | 2.5941 | 17790 | 1919 | 23 | 527 | 0.29262 |  |  | 2.11 | 0.48537
270 | 2.904 | 13860 | 1833 | 16 | 312 | 0.18282 |  |  | 2.12 | 0.48097
300 | 3.2139 | 10778 | 1959 | 9 | 250 | 0.13494
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.25 | 0.51636
85 | 0.993 | 69332 | 1888 | 61 | 1411 | 0.7962 |  |  | 2.26 | 0.51266
120 | 1.3545 | 51992 | 1858 | 44 | 1333 | 0.75702 |  |  | 2.27 | 0.50895
150 | 1.6644 | 41085 | 1892 | 47 | 1256 | 0.70327 |  |  | 2.28 | 0.50524
180 | 1.9743 | 33535 | 1849 | 49 | 1108 | 0.63922 |  |  | 2.29 | 0.50151
210 | 2.2842 | 27760 | 1984 | 40 | 906 | 0.48657 |  |  | 2.3 | 0.49779
240 | 2.5941 | 21915 | 1862 | 30 | 680 | 0.38948 |  |  | 2.31 | 0.49405
270 | 2.904 | 17791 | 1863 | 18 | 478 | 0.27194 |  |  | 2.32 | 0.49031
300 | 3.2139 | 14099 | 1811 | 9 | 317 | 0.18395 |  |  | 2.33 | 0.48657
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 70366 | 1813 | 55 | 1383 | 0.81049
100 | 1.1479 | 63242 | 1933 | 57 | 1474 | 0.80855 |  |  | 2.4 | 0.50257
120 | 1.3545 | 54708 | 1892 | 40 | 1405 | 0.77992 |  |  | 2.41 | 0.49919
150 | 1.6644 | 44229 | 1837 | 56 | 1274 | 0.73967 |  |  | 2.42 | 0.49582
180 | 1.9743 | 35794 | 1914 | 42 | 1146 | 0.63372 |  |  | 2.43 | 0.49244
210 | 2.2842 | 30157 | 1831 | 33 | 910 | 0.52619 |  |  | 2.44 | 0.48906
240 | 2.5941 | 24626 | 1858 | 31 | 770 | 0.44036 |  |  | 2.45 | 0.48569
270 | 2.904 | 19914 | 1870 | 23 | 615 | 0.34846 |  |  | 2.46 | 0.4823
300 | 3.2139 | 16213 | 1883 | 13 | 430 | 0.24026 |  |  | 2.47 | 0.47892
330 | 3.5238 | 13155 | 1862 | 11 | 311 | 0.17664 |  |  | 2.48 | 0.47554
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 74016 | 1872 | 50 | 1432 | 0.80856 |  |  | 2.5 | 0.51182
150 | 1.6644 | 45600 | 1856 | 56 | 1299 | 0.74574 |  |  | 2.51 | 0.5084
180 | 1.9743 | 38771 | 1888 | 48 | 1222 | 0.68694 |  |  | 2.52 | 0.50497
210 | 2.2842 | 31857 | 1942 | 33 | 1086 | 0.58818 |  |  | 2.53 | 0.50154
240 | 2.5941 | 31003 | 1945 | 28 | 877 | 0.47495 |  |  | 2.54 | 0.49811
270 | 2.904 | 22560 | 1851 | 22 | 658 | 0.37527 |  |  | 2.55 | 0.49468
300 | 3.2139 | 18012 | 1858 | 14 | 487 | 0.27543 |  |  | 2.56 | 0.49124
330 | 3.5238 | 14829 | 1800 | 14 | 336 | 0.19871 |  |  | 2.57 | 0.4878
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 130565 | 1897 | 83 | 1419 | 0.80851
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.59 | 0.50542
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 0.50212
210 | 2.2842 | 32532 | 1821 | 72 | 1025 | 0.61553 |  |  | 2.61 | 0.49884
240 | 2.5941 | 28137 | 1896 | 39 | 897 | 0.50411 |  |  | 2.62 | 0.49557
270 | 2.904 | 23012 | 1794 | 25 | 696 | 0.41074 |  |  | 2.63 | 0.49232
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.64 | 0.48909
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.65 | 0.48589
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 75773 | 1866 | 92 | 1396 | 0.81448 |  |  | 2.6 | 0.51969
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.61 | 0.51679
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.62 | 0.51387
210 | 2.2842 | 33414 | 1815 | 42 | 1037 | 0.60747 |  |  | 2.63 | 0.51095
240 | 2.5941 | 28197 | 1783 | 30 | 880 | 0.52166 |  |  | 2.64 | 0.50802
270 | 2.904 | 23630 | 1812 | 45 | 714 | 0.42803 |  |  | 2.65 | 0.50508
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.66 | 0.50214
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.67 | 0.49918
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 75607 | 1887 | 69 | 1449 | 0.82152 |  |  | 2.7 | 0.51052
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.71 | 0.50722
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.72 | 0.50389
210 | 2.2842 | 34010 | 1922 | 45 | 1140 | 0.62945 |  |  | 2.73 | 0.50054
240 | 2.5941 | 30265 | 1877 | 38 | 962 | 0.54411 |  |  | 2.74 | 0.49717
270 | 2.904 | 24302 | 1780 | 48 | 716 | 0.43872 |  |  | 2.75 | 0.49378
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.76 | 0.49036
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0

## 80min anneal
T = -10 | [6 empty] | Voltage | eff at 1fC | med Q | I (uA)
[6 empty] | correction for position 1: | 20 | 0.34171 |  | 7.7
[6 empty] | 1 | 30 | 0.57099 | 1.07 | 9.4
[7 empty] | 40 | 0.69038 | 1.32 | 10.5
[7 empty] | 60 | 0.79066 | 1.65 | 11.6
[7 empty] | 80 | 0.79097 | 1.88 | 12
Vrev = 20 | [6 empty] | 100 | 0.80947 | 2.01 | 12.2
[7 empty] | 150 | 0.80468 | 2.2 | 13.4
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 200 | 0.81823 | 2.39 | 14
85 | 0.993 | 18666 | 2018 | 26 | 654 | 0.34171 | 250 | 0.80209 | 2.46 | 14.6
100 | 1.1479 | 13825 | 1944 | 19 | 410 | 0.2239 | 300 | 0.80245 | 2.56 | 15
120 | 1.3545 | 9935 | 1999 | 19 | 232 | 0.12735 | 350 | 0.79913 | 2.53 | 15.7
[7 empty] | 400 | 0.81227 | 2.64 | 16
Vrev = 30
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 1.04 | 0.52707
85 | 0.993 | 28607 | 1986 | 33 | 1085 | 0.57099 |  |  | 1.05 | 0.51809
100 | 1.1479 | 23369 | 1852 | 29 | 767 | 0.4364 |  |  | 1.06 | 0.50923
120 | 1.3545 | 17195 | 1998 | 25 | 559 | 0.29645 |  |  | 1.07 | 0.50049
150 | 1.6644 | 11057 | 1985 | 13 | 279 | 0.14921 |  |  | 1.08 | 0.49187
[9 empty] | 1.09 | 0.48336
[9 empty] | 1.1 | 0.47497
Vrev = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 37980 | 1982 | 49 | 1300 | 0.69038 |  |  | 1.3 | 0.5129
100 | 1.1479 | 32513 | 2016 | 38 | 1198 | 0.62173 |  |  | 1.31 | 0.50567
120 | 1.3545 | 25841 | 1969 | 30 | 875 | 0.46625 |  |  | 1.32 | 0.4984
150 | 1.6644 | 17562 | 2059 | 18 | 505 | 0.25751 |  |  | 1.33 | 0.4911
180 | 1.9743 | 12110 | 2053 | 12 | 273 | 0.14074 |  |  | 1.34 | 0.48377
[9 empty] | 1.35 | 0.4764
[9 empty] | 1.36 | 0.46902
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 54875 | 2020 | 66 | 1509 | 0.79066 |  |  | 1.6 | 0.5296
100 | 1.1479 | 47356 | 1935 | 54 | 1338 | 0.72994 |  |  | 1.61 | 0.52412
120 | 1.3545 | 38415 | 1928 | 42 | 1224 | 0.66632 |  |  | 1.62 | 0.51863
150 | 1.6644 | 27769 | 1924 | 36 | 892 | 0.48945 |  |  | 1.63 | 0.51313
180 | 1.9743 | 20845 | 2017 | 20 | 634 | 0.32881 |  |  | 1.64 | 0.50762
210 | 2.2842 | 15263 | 2019 | 13 | 359 | 0.18684 |  |  | 1.65 | 0.50209
240 | 2.5941 | 11156 | 1979 | 12 | 228 | 0.12301 |  |  | 1.66 | 0.49656
[9 empty] | 1.67 | 0.49102
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 62891 | 2066 | 58 | 1554 | 0.79097 |  |  | 1.85 | 0.5132
100 | 1.1479 | 54592 | 1990 | 66 | 1452 | 0.7737 |  |  | 1.86 | 0.5083
120 | 1.3545 | 44851 | 1916 | 55 | 1314 | 0.72511 |  |  | 1.87 | 0.50339
150 | 1.6644 | 34354 | 1946 | 43 | 1117 | 0.6048 |  |  | 1.88 | 0.49847
180 | 1.9743 | 26349 | 2001 | 33 | 853 | 0.44906 |  |  | 1.89 | 0.49355
210 | 2.2842 | 20303 | 2067 | 26 | 574 | 0.29426 |  |  | 1.9 | 0.48862
240 | 2.5941 | 15102 | 1902 | 13 | 364 | 0.20117 |  |  | 1.91 | 0.48368
270 | 2.904 | 11680 | 2021 | 11 | 248 | 0.12995 |  |  | 1.92 | 0.47874
Vrev = 100
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 66813 | 1949 | 67 | 1488 | 0.80947 |  |  | 1.95 | 0.523
100 | 1.1479 | 58295 | 1941 | 61 | 1433 | 0.78097 |  |  | 1.96 | 0.51885
120 | 1.3545 | 49746 | 1991 | 59 | 1401 | 0.74376 |  |  | 1.97 | 0.5147
150 | 1.6644 | 37819 | 1918 | 52 | 1143 | 0.63228 |  |  | 1.98 | 0.51054
180 | 1.9743 | 29990 | 1997 | 41 | 978 | 0.51752 |  |  | 1.99 | 0.50637
210 | 2.2842 | 23583 | 1970 | 23 | 716 | 0.38054 |  |  | 2 | 0.5022
240 | 2.5941 | 18117 | 2014 | 18 | 515 | 0.26838 |  |  | 2.01 | 0.49802
270 | 2.904 | 14133 | 1978 | 18 | 325 | 0.1759 |  |  | 2.02 | 0.49385
300 | 3.2139 | 11150 | 1942 | 10 | 236 | 0.12853 |  |  | 2.03 | 0.48966
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.15 | 0.52049
85 | 0.993 | 73092 | 2035 | 56 | 1559 | 0.80468 |  |  | 2.16 | 0.51656
120 | 1.3545 | 54479 | 1960 | 57 | 1456 | 0.78313 |  |  | 2.17 | 0.51263
150 | 1.6644 | 43464 | 1960 | 45 | 1303 | 0.69772 |  |  | 2.18 | 0.50868
180 | 1.9743 | 34689 | 1975 | 40 | 1063 | 0.56651 |  |  | 2.19 | 0.50474
210 | 2.2842 | 28511 | 2024 | 38 | 928 | 0.48397 |  |  | 2.2 | 0.50079
240 | 2.5941 | 23119 | 1973 | 27 | 658 | 0.35219 |  |  | 2.21 | 0.49685
270 | 2.904 | 18570 | 2049 | 16 | 473 | 0.24196 |  |  | 2.22 | 0.49289
300 | 3.2139 | 14605 | 2082 | 11 | 362 | 0.1816 |  |  | 2.23 | 0.48894
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 74396 | 1981 | 73 | 1525 | 0.81823 |  |  | 2.35 | 0.51283
120 | 1.3545 | 56540 | 2023 | 53 | 1438 | 0.74737 |  |  | 2.36 | 0.50961
150 | 1.6644 | 46080 | 1958 | 50 | 1341 | 0.72073 |  |  | 2.37 | 0.50638
180 | 1.9743 | 38149 | 1912 | 43 | 1150 | 0.63323 |  |  | 2.38 | 0.50314
210 | 2.2842 | 32023 | 1960 | 34 | 1004 | 0.53727 |  |  | 2.39 | 0.49991
240 | 2.5941 | 25460 | 2001 | 29 | 843 | 0.44197 |  |  | 2.4 | 0.49667
270 | 2.904 | 21512 | 1937 | 20 | 593 | 0.32111 |  |  | 2.41 | 0.49343
300 | 3.2139 | 17004 | 1908 | 16 | 439 | 0.24202 |  |  | 2.42 | 0.49019
330 | 3.5238 | 13555 | 1974 | 18 | 335 | 0.1814 |  |  | 2.43 | 0.48694
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 76488 | 1943 | 62 | 1474 | 0.80209 |  |  | 2.45 | 0.50469
150 | 1.6644 | 47426 | 1926 | 52 | 1356 | 0.74183 |  |  | 2.46 | 0.50153
180 | 1.9743 | 39266 | 1937 | 39 | 1138 | 0.61655 |  |  | 2.47 | 0.49836
210 | 2.2842 | 33006 | 1980 | 44 | 1039 | 0.55482 |  |  | 2.48 | 0.49518
240 | 2.5941 | 27330 | 1887 | 35 | 861 | 0.48198 |  |  | 2.49 | 0.49201
270 | 2.904 | 22059 | 1966 | 22 | 649 | 0.34623 |  |  | 2.5 | 0.48883
300 | 3.2139 | 18744 | 1893 | 18 | 477 | 0.26542 |  |  | 2.51 | 0.48564
330 | 3.5238 | 15045 | 1968 | 16 | 343 | 0.18505 |  |  | 2.52 | 0.48245
[9 empty] | 2.53 | 0.47926
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 78033 | 1987 | 74 | 1498 | 0.80245
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.55 | 0.50195
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.56 | 0.49888
210 | 2.2842 | 34032 | 1909 | 40 | 1055 | 0.58214 |  |  | 2.57 | 0.4958
240 | 2.5941 | 28832 | 1939 | 36 | 897 | 0.48823 |  |  | 2.58 | 0.49271
270 | 2.904 | 23563 | 1993 | 21 | 746 | 0.39033 |  |  | 2.59 | 0.48962
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 0.48653
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 78091 | 1870 | 65 | 1407 | 0.79913 |  |  | 2.5 | 0.50985
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.51 | 0.50671
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.52 | 0.50361
210 | 2.2842 | 35193 | 1912 | 38 | 1063 | 0.58439 |  |  | 2.53 | 0.50053
240 | 2.5941 | 28701 | 1986 | 46 | 897 | 0.48161 |  |  | 2.54 | 0.49748
270 | 2.904 | 24609 | 1929 | 26 | 745 | 0.40558 |  |  | 2.55 | 0.49445
300 | 3.2139 | [7 empty] | 2.56 | 0.49146
330 | 3.5238
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 78018 | 1951 | 70 | 1492 | 0.81227
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 0.51108
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.61 | 0.50831
210 | 2.2842 | 35255 | 1954 | 44 | 1097 | 0.59242 |  |  | 2.62 | 0.50553
240 | 2.5941 | 29664 | 1956 | 41 | 947 | 0.51245 |  |  | 2.63 | 0.50273
270 | 2.904 | 25124 | 1941 | 25 | 781 | 0.42133 |  |  | 2.64 | 0.49993
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.65 | 0.49711
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0

## 200min anneal
T = -10 | [6 empty] | Voltage | eff at 1fC | med Q | I
[6 empty] | correction for position 1: | 20 | 0.3512 |  | 7.8
[6 empty] | 1.0067 | 30 | 0.61186 | 1.16 | 9.3
[7 empty] | 40 | 0.74166 | 1.37 | 9.9
[7 empty] | 60 | 0.77292 | 1.66 | 10.5
[7 empty] | 80 | 0.82309 | 1.83 | 10.9
Vrev = 20 | [6 empty] | 100 | 0.81181 | 2.02 | 11.2
[7 empty] | 150 | 0.80907 | 2.23 | 11.8
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 200 | 0.82656 | 2.43 | 11.9
85 | 0.993 | 19748 | 2023 | 22 | 674 | 0.3512 | 250 | 0.81257 | 2.52 | 12.24
100 | 1.1479 | 16473 | 2137 | 18 | 533 | 0.26301 | 300 | 0.80168 | 2.56 | 12.7
120 | 1.3545 | 10771 | 2036 | 9 | 275 | 0.14238 | 350 | 0.80958 | 2.67 | 13.2
[7 empty] | 400 | 0.8012 | 2.66 | 13.7
Vrev = 30
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 1.14 | 0.51999
85 | 0.993 | 31873 | 2027 | 40 | 1175 | 0.61186 |  |  | 1.15 | 0.51113
100 | 1.1479 | 27264 | 2104 | 39 | 1019 | 0.51304 |  |  | 1.16 | 0.50204
120 | 1.3545 | 19569 | 2021 | 22 | 578 | 0.30307 |  |  | 1.17 | 0.49273
150 | 1.6644 | 12127 | 2092 | 10 | 262 | 0.13266 |  |  | 1.18 | 0.48321
Vrev = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 44289 | 2064 | 61 | 1439 | 0.74166 |  |  | 1.37 | 0.50319
100 | 1.1479 | 36307 | 1994 | 48 | 1190 | 0.63391 |  |  | 1.38 | 0.49509
120 | 1.3545 | 29892 | 2040 | 37 | 1049 | 0.54337 |  |  | 1.39 | 0.48696
135 | 1.5095 | 24011 | 2055 | 31 | 752 | 0.38887 |  |  | 1.4 | 0.4788
150 | 1.6644 | 19351 | 2000 | 22 | 487 | 0.25984 |  |  | 1.41 | 0.47061
180 | 1.9743 | 13360 | 2055 | 8 | 290 | 0.148 |  |  | 1.42 | 0.46241
[9 empty] | 1.43 | 0.4542
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 57989 | 2052 | 56 | 1498 | 0.77292 |  |  | 1.65 | 0.50355
100 | 1.1479 | 49587 | 2036 | 53 | 1419 | 0.73797 |  |  | 1.66 | 0.49791
120 | 1.3545 | 40438 | 2001 | 43 | 1230 | 0.64952 |  |  | 1.67 | 0.49226
150 | 1.6644 | 29276 | 2071 | 29 | 1005 | 0.5095 |  |  | 1.68 | 0.4866
180 | 1.9743 | 21480 | 1919 | 21 | 556 | 0.30717 |  |  | 1.69 | 0.48093
210 | 2.2842 | 15543 | 2100 | 18 | 365 | 0.18608 |  |  | 1.7 | 0.47525
240 | 2.5941 | 11472 | 2081 | 8 | 217 | 0.11033 |  |  | 1.71 | 0.46956
[9 empty] | 1.72 | 0.46386
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 65905 | 2013 | 67 | 1556 | 0.82309 |  |  | 1.8 | 0.51679
100 | 1.1479 | 57257 | 2134 | 43 | 1561 | 0.76672 |  |  | 1.81 | 0.51188
120 | 1.3545 | 46087 | 1971 | 53 | 1339 | 0.7212 |  |  | 1.82 | 0.50697
150 | 1.6644 | 35208 | 1995 | 32 | 1140 | 0.59981 |  |  | 1.83 | 0.50205
180 | 1.9743 | 26331 | 2066 | 34 | 800 | 0.41196 |  |  | 1.84 | 0.49713
210 | 2.2842 | 20108 | 1944 | 17 | 532 | 0.28845 |  |  | 1.85 | 0.4922
240 | 2.5941 | 15574 | 1996 | 14 | 350 | 0.1862 |  |  | 1.86 | 0.48727
270 | 2.904 | 11673 | 1924 | 11 | 224 | 0.12477 |  |  | 1.87 | 0.48234
[9 empty] | 1.88 | 0.47741
Vrev = 100
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 69889 | 2053 | 76 | 1557 | 0.81181 |  |  | 2 | 0.5075
100 | 1.1479 | 60212 | 2038 | 69 | 1561 | 0.81636 |  |  | 2.01 | 0.50283
120 | 1.3545 | 50715 | 2114 | 63 | 1502 | 0.75525 |  |  | 2.02 | 0.49816
150 | 1.6644 | 39404 | 1985 | 42 | 1237 | 0.65792 |  |  | 2.03 | 0.49349
180 | 1.9743 | 30402 | 2078 | 41 | 1002 | 0.51218 |  |  | 2.04 | 0.48882
210 | 2.2842 | 23588 | 1938 | 22 | 713 | 0.38739 |  |  | 2.05 | 0.48414
240 | 2.5941 | 18118 | 2164 | 17 | 494 | 0.24083 |  |  | 2.06 | 0.47946
270 | 2.904 | 14426 | 2059 | 11 | 318 | 0.16307 |  |  | 2.07 | 0.47478
[9 empty] | 2.08 | 0.4701
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 74305 | 2030 | 70 | 1539 | 0.80907 |  |  | 2.2 | 0.51332
120 | 1.3545 | 56306 | 1985 | 66 | 1451 | 0.78034 |  |  | 2.21 | 0.5095
150 | 1.6644 | 44610 | 1939 | 46 | 1282 | 0.69957 |  |  | 2.22 | 0.50569
180 | 1.9743 | 35897 | 2043 | 45 | 1133 | 0.58852 |  |  | 2.23 | 0.50187
210 | 2.2842 | 29139 | 2074 | 35 | 950 | 0.48464 |  |  | 2.24 | 0.49805
240 | 2.5941 | 23474 | 1978 | 25 | 682 | 0.36499 |  |  | 2.25 | 0.49422
270 | 2.904 | 18430 | 2012 | 13 | 496 | 0.25827 |  |  | 2.26 | 0.49039
300 | 3.2139 | 14560 | 2047 | 12 | 337 | 0.17401 |  |  | 2.27 | 0.48656
[9 empty] | 2.28 | 0.48272
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 76849 | 1945 | 62 | 1512 | 0.82656 |  |  | 2.4 | 0.5116
150 | 1.6644 | 47564 | 2004 | 44 | 1374 | 0.72241 |  |  | 2.41 | 0.50826
180 | 1.9743 | 38502 | 1968 | 39 | 1235 | 0.66109 |  |  | 2.42 | 0.50492
210 | 2.2842 | 31840 | 2053 | 38 | 1044 | 0.53789 |  |  | 2.43 | 0.50156
240 | 2.5941 | 26199 | 2050 | 38 | 852 | 0.4431 |  |  | 2.44 | 0.49821
270 | 2.904 | 21390 | 2078 | 30 | 678 | 0.34767 |  |  | 2.45 | 0.49485
300 | 3.2139 | 17262 | 1974 | 24 | 440 | 0.24003 |  |  | 2.46 | 0.49149
330 | 3.5238 | 14306 | 1984 | 11 | 295 | 0.15749 |  |  | 2.47 | 0.48812
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 78246 | 2061 | 66 | 1575 | 0.81257 |  |  | 2.5 | 0.50557
150 | 1.6644 | 49218 | 2066 | 52 | 1426 | 0.73007 |  |  | 2.51 | 0.50219
180 | 1.9743 | 40393 | 2026 | 48 | 1315 | 0.68674 |  |  | 2.52 | 0.49879
210 | 2.2842 | 33937 | 2052 | 42 | 1140 | 0.58789 |  |  | 2.53 | 0.4954
240 | 2.5941 | 30323 | 2010 | 31 | 886 | 0.46576 |  |  | 2.54 | 0.492
270 | 2.904 | 23122 | 2023 | 18 | 706 | 0.36533 |  |  | 2.55 | 0.4886
300 | 3.2139 | 20856 | 1861 | 16 | 482 | 0.2735 |  |  | 2.56 | 0.4852
330 | 3.5238 | 15376 | 2046 | 13 | 376 | 0.19405 |  |  | 2.57 | 0.48179
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 89589 | 2007 | 66 | 1510 | 0.80168
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 0.5175
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.51 | 0.51472
210 | 2.2842 | 34649 | 2066 | 40 | 1129 | 0.57743 |  |  | 2.52 | 0.51194
240 | 2.5941 | 29135 | 2061 | 36 | 956 | 0.49121 |  |  | 2.53 | 0.50915
270 | 2.904 | [7 empty] | 2.54 | 0.50637
300 | 3.2139 | [7 empty] | 2.55 | 0.50359
330 | 3.5238 | [7 empty] | 2.56 | 0.50081
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.6 | 0.5227
85 | 0.993 | 83153 | 2122 | 61 | 1623 | 0.80958 |  |  | 2.61 | 0.51959
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.62 | 0.51648
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.63 | 0.51337
210 | 2.2842 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.64 | 0.51026
240 | 2.5941 | 30229 | 1959 | 36 | 970 | 0.52445 |  |  | 2.65 | 0.50715
270 | 2.904 | 24652 | 1994 | 28 | 808 | 0.42807 |  |  | 2.66 | 0.50404
300 | 3.2139 | [7 empty] | 2.67 | 0.50093
330 | 3.5238
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 80900 | 1924 | 70 | 1439 | 0.8012 |  |  | 2.6 | 0.51612
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.61 | 0.51358
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.62 | 0.51104
210 | 2.2842 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.63 | 0.50851
240 | 2.5941 | 30379 | 2024 | 32 | 994 | 0.51746 |  |  | 2.64 | 0.50597
270 | 2.904 | 26131 | 1962 | 29 | 814 | 0.4388 |  |  | 2.65 | 0.50343
300 | 3.2139 | [7 empty] | 2.66 | 0.50089
330 | 3.5238 | [7 empty] | 2.67 | 0.49835

## 400min anneal
T = -10 | [6 empty] | Voltage | eff at 1fC | med Q | I
[6 empty] | correction for position 1: | 20 | 0.32037 |  | 7.7
[6 empty] | 1.0067 | 30 | 0.53766 | 0 | 8.8
[7 empty] | 40 | 0.65672 | 0 | 9.2
[7 empty] | 60 | 0.76255 | 0 | 9.7
[7 empty] | 80 | 0.80687 | 0 | 10
Vrev = 20 | [6 empty] | 100 | 0.7949 | 0 | 10.2
[7 empty] | 150 | 0.80095 | 0 | 10.45
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 200 | 0.81418 | 0 | 10.7
85 | 0.993 | 19829 | 2163 | 26 | 658 | 0.32037 | 250 | 0.81223 | 0 | 10.79
100 | 1.1479 | 14758 | 2200 | 13 | 369 | 0.17587 | 300 | 0.81641 | 0 | 10.9
120 | 1.3545 | 10508 | 2250 | 12 | 252 | 0.11881 | 350 | 0.81662 | 0 | 11
[7 empty] | 400 | 0.81982 | 0 | 11.2
Vrev = 30
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 32199 | 2232 | 40 | 1145 | 0.53766
100 | 1.1479 | 26526 | 2208 | 33 | 817 | 0.38991
120 | 1.3545 | 18751 | 2136 | 14 | 441 | 0.21584
150 | 1.6644 | 11246 | 2168 | 16 | 224 | 0.11215
Vrev = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 46099 | 2105 | 52 | 1312 | 0.65672
100 | 1.1479 | 35532 | 2110 | 34 | 1093 | 0.54131
120 | 1.3545 | 26164 | 2204 | 28 | 772 | 0.36765
150 | 1.6644 | 16464 | 2187 | 18 | 375 | 0.18203
180 | 1.9743 | 10813 | 2185 | 9 | 203 | 0.098285
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 60430 | 2180 | 57 | 1584 | 0.76255
100 | 1.1479 | 49667 | 2214 | 63 | 1490 | 0.71043
120 | 1.3545 | 39068 | 2207 | 47 | 1227 | 0.58467
150 | 1.6644 | 26754 | 2307 | 35 | 822 | 0.37604
180 | 1.9743 | 18042 | 2143 | 19 | 433 | 0.21371
210 | 2.2842 | 13019 | 2250 | 8 | 243 | 0.11296
240 | 2.5941 | 9256 | 5164 | 7 | 164 | 0.033294
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 67159 | 2182 | 71 | 1667 | 0.80687
100 | 1.1479 | 57122 | 2154 | 62 | 1551 | 0.7587
120 | 1.3545 | 46431 | 2172 | 60 | 1408 | 0.6847
150 | 1.6644 | 33296 | 2138 | 40 | 1062 | 0.52227
180 | 1.9743 | 34578 | 2108 | 28 | 679 | 0.3399
210 | 2.2842 | 18142 | 2087 | 14 | 415 | 0.20835
240 | 2.5941 | 13198 | 2249 | 10 | 268 | 0.12517
Vrev = 100
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 72160 | 2183 | 66 | 1647 | 0.7949
100 | 1.1479 | 61694 | 2218 | 60 | 1670 | 0.78995
120 | 1.3545 | 50810 | 2195 | 58 | 1527 | 0.73143
150 | 1.6644 | 38045 | 2116 | 52 | 1214 | 0.60632
180 | 1.9743 | 29015 | 2128 | 35 | 868 | 0.43
210 | 2.2842 | 22122 | 2208 | 16 | 650 | 0.3055
240 | 2.5941 | 16819 | 2189 | 17 | 417 | 0.20083
270 | 2.904 | 12621 | 2164 | 14 | 239 | 0.11845
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 77403 | 2128 | 61 | 1621 | 0.80095
120 | 1.3545 | 57264 | 2212 | 66 | 1622 | 0.77289
150 | 1.6644 | 45071 | 2101 | 50 | 1349 | 0.67487
180 | 1.9743 | 36222 | 2137 | 47 | 1172 | 0.578
210 | 2.2842 | 28574 | 2149 | 40 | 894 | 0.44036
240 | 2.5941 | 22847 | 2162 | 23 | 635 | 0.30834
270 | 2.904 | 17993 | 2147 | 13 | 451 | 0.21897
300 | 3.2139 | 14080 | 2126 | 11 | 294 | 0.14538
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 81621 | 1960 | 68 | 1505 | 0.81418
150 | 1.6644 | 48136 | 2191 | 50 | 1554 | 0.74156
180 | 1.9743 | 39217 | 2106 | 37 | 1235 | 0.61213
210 | 2.2842 | 33001 | 1981 | 26 | 953 | 0.50128
240 | 2.5941 | 27199 | 2072 | 29 | 765 | 0.38845
270 | 2.904 | 21960 | 1979 | 15 | 546 | 0.28754
300 | 3.2139 | 16989 | 1984 | 12 | 367 | 0.19376
330 | 3.5238 | 14497 | 2077 | 11 | 281 | 0.14251
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 84680 | 2105 | 51 | 1636 | 0.81223
150 | 1.6644 | 52154 | 1959 | 54 | 1342 | 0.72294
180 | 1.9743 | 42616 | 2019 | 42 | 1198 | 0.6228
210 | 2.2842 | 35228 | 2106 | 36 | 1074 | 0.53417
240 | 2.5941 | 28577 | 2014 | 32 | 837 | 0.43756
270 | 2.904 | 24082 | 2031 | 20 | 667 | 0.34299
300 | 3.2139 | 19323 | 2062 | 20 | 467 | 0.23943
330 | 3.5238 | 16203 | 1986 | 10 | 317 | 0.16701
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 86163 | 2076 | 68 | 1604 | 0.81641
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0
210 | 2.2842 | 36213 | 2001 | 38 | 1056 | 0.55449
240 | 2.5941 | 30058 | 2011 | 20 | 902 | 0.46495
270 | 2.904 | 25127 | 1959 | 25 | 657 | 0.35318
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 84854 | 2002 | 77 | 1535 | 0.81662
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0
210 | 2.2842 | 37533 | 2058 | 50 | 1158 | 0.59507
240 | 2.5941 | 31437 | 2109 | 30 | 999 | 0.49447
270 | 2.904 | 26295 | 1966 | 30 | 771 | 0.41331
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.993 | 84016 | 1976 | 61 | 1536 | 0.81982
150 | 1.6644 |  |  |  |  | 0
180 | 1.9743 |  |  |  |  | 0
210 | 2.2842 | 38167 | 2073 | 42 | 1186 | 0.60049
240 | 2.5941 | 31731 | 1927 | 33 | 908 | 0.49552
270 | 2.904 | 26653 | 2001 | 23 | 805 | 0.41967
300 | 3.2139 |  |  |  |  | 0
330 | 3.5238 |  |  |  |  | 0

## Calibration
Calibration done at -10 C
Low voltage (60V)
1 | 95.819 | -12.166
2 | 91.806 | -6.182
3 | 94.829 | -4.99
4 | 97.512 | -12.799
5 |  |  | 100.526 | -23.55
6 | 96.648 | -9.253
7 | 100.703 | -16.223
8 | 97.73 | -12.095
9 | 99.44 | -10.256
10 | 97.21 | -15.462
11 | 97.341 | -14.196
12 | 93.341 | -12.566
13 | 96.581 | -11.565
14 | 101.863 | -18.292
15 | 99.702 | -5.347
1
2 | 98.026 | -13.257
3 | 95.011 | -13.618
4 | 96.258 | -13.993
5 | 98.618 | -15.384
6 | 95.667 | -6.179
7
8 | 92.552 | -19.015
9 | 98.773 | -8.8
10 | 97.792 | -7.04
11 | 94.536 | -6.581
12 | 94.322 | -11.949
13 | 95.009 | -3.722
14 | 96.579 | -5.555
15 | 96.435 | -1.729
| 96.6705 | -10.6746