## Summary
pre anneal |  |  |  |  | 40 min anneal |  |  | 80 min anneal
[5 empty] | V | eff at 1 fC | med Q | T = 22C |  | T = 0 C | T = -10 | T = -20 C
V | Med Q | eff at .97 fC |  |  | 40 | 0.25879 | 0.77 | Voltage | Current mA | Current (uA)
40 | 0.76 | 0.315 |  |  | 60 | 0.52072 | 1.02 | 0 | 0.7 | 0.44 | 0.23 | 0.09
60 | 1.02 | 0.543 | 40 | 0.28731 | 80 | 0.5913 | 1.18 | 10 | 36.8 | 5.4 | 1.7 | 0.6
80 | 1.23 | 0.674 | 80 | 0.55518 | 100 | 0.69252 | 1.35 | 20 | 55 | 7.75 | 2.5 | 0.9
100 | 1.41 | 0.729 | 150 | 0.44704 | 150 | 0.75485 | 1.725 | 30 | 70 | 9.7 | 3 | 1
150 | 1.81 | 0.813 | 260 | 0.089488 | 200 | 0.81134 | 2.17 | 40 | 84 | 11.2 | 3.8 | 1.2
200 | 2.25 | 0.878 | 265 | 0.074901 | 250 | 0.85255 | 2.33 | 50 | 97.2 | 12.7 | 4.4 | 1.3
250 | 2.54 | 0.915 |  |  | 300 | 0.87561 | 2.32 | 60 | 109.8 | 14 | 4.9 | 1.5
300 | 2.75 | 0.904 | [5 empty] | 70 | 122 | 17.2 | 5.5 | 1.7
350 | 2.83 | 0.916 |  |  | 80 min anneal |  |  | 80 | 132.7 | 17.8 | 6 | 1.8
400 | 2.84 |  |  |  | Voltage | eff at 1 fC | med Q | 90 | 143.5 | 20 | 6.3 | 2
[5 empty] | 40 | 0.27658 | 0.79 | 100 | 153.8 | 21.5 | 6.5 | 2.2
5 min anneal |  |  |  |  | 60 | 0.52617 | 1.02 | 120 | 173.1 | 22.8 | 7.2 | 2.35
[5 empty] | 80 | 0.66163 | 1.24 | 150 | 200 | 26.5 | 8.2 | 2.67
V | eff at 1fC | new med Q |  |  | 100 | 0.76279 | 1.43 | 200 | 240 | 31.3 | 9.9 | 2.9
40 | 0.295 | 0.78 | 150 | 1.1421 | 150 | 0.89045 | 1.87 | 250 | 277 | 37.6 | 23 | 11.2
60 | 0.50891 | 0.98 | 100 | 0.8571 | 200 | 0.95637 | 2.24 | 300 | 314 | 69 | 34.4 | 17.9
80 | 0.66926 | 1.25 | 240 | 1.7559 | 250 | 0.98108 | 2.57 | 350 | 390 | 94 | 45 | 24.3
100 | 0.72149 | 1.42 | 245 | -0.078579 |  |  |  | 400 | 0 | 114.6 | 61 | 32
150 | 0.85537 | 1.88 | 250 | -0.14192 | 200 min anneal
200 | 0.92875 | 2.19 | 255 | -0.20839 | Voltage | eff at 1fC | med Q
250 | 0.96622 | 2.53 | 260 | -0.27776 | 40 | 0.2101 | 0.76
300 | 0.91213 | 2.45 | 265 | -0.34977 | 60 | 0.48727 | 0.96
350 | 0.89261 | 2.59 |  |  | 80 | 0.60618 | 1.16
[5 empty] | 100 | 0.669 | 1.34
15 min anneal |  |  |  |  | 150 | 0.7934 | 1.72
[5 empty] | 200 | 0.88235 | 2.09
V | eff at 1 fC | med Q |  |  | 250 | 0.95307 | 2.3
40 | 0.24746 | 0.8
60 | 0.51994 | 1 |  |  | 400 min anneal
80 | 0.70518 | 1.24 |  |  | Voltage | eff at 1fC | med Q
100 | 0.76435 | 1.42 |  |  | 40 | 0.18371 | 0.76
150 | 0.86809 | 1.87 |  |  | 60 | 0.42932 | 0.91
200 | 0.94791 | 2.3 |  |  | 80 | 0.64795 | 1.14
250 | 0.98041 | 2.62 |  |  | 100 | 0.68551 | 1.33
[5 empty] | 150 | 0.80608 | 1.68
600 min anneal |  |  |  |  | 200 | 0.87078 | 2.01
T = -20 |  |  |  |  | 250 | 0.9233 | 2.27
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0.21105 | 0.57 |  |  | 1000 min anneal
60 | 0.42127 | 0.9 |  |  | Voltage | eff at 1fC | med Q
80 | 0.60738 | 1.09 |  |  | 40 | 0.14786 | 0.73
100 | 0.68802 | 1.26 |  |  | 60 | 0.36767 | 0.87
150 | 0.80081 | 1.65 |  |  | 80 | 0.56074 | 1.06
200 | 0.92412 | 1.97 |  |  | 100 | 0.66823 | 1.24
250 | 0.92773 | 2.23 |  |  | 150 | 0.79266 | 1.58
[5 empty] | 200 | 0.89627 | 1.89
[5 empty] | 250 | 0.92463 | 2.16
[5 empty] | 300 | 0 | 2.34

## Summary2
V = 200V
anneal time | med Q
0 | 2.25
5 | 2.19
15 | 2.3
40 | 2.17
80 | 2.24
200 | 2.09
400 | 2.01
600 | 1.97
1000 | 1.89
2fC
anneal time | voltage
0
5
15
40
80
200
400
600
1000

## pre-anneal
T= -10 C |  | 114.6969 | -11.9842 |  |  |  | p-type detector ' 253-4' irradiated |  |  |  | V | Med Q | eff at .97 fC
|  | gain | offset |  |  |  | attenuation: 26 dB |  |  |  | 40 | 0.76 | 0.315
[11 empty] | 60 | 1.02 | 0.543
[11 empty] | 80 | 1.23 | 0.674
[11 empty] | 100 | 1.41 | 0.729
[11 empty] | 150 | 1.81 | 0.813
[11 empty] | 200 | 2.25 | 0.878
[11 empty] | 250 | 2.54 | 0.915
[11 empty] | 300 | 2.75 | 0.904
Vrev = 40 | I = 4.1 uA | [9 empty] | 350 | 2.83 | 0.916
[8 empty] | 0.7 | 0.54755 |  | 400 | 2.84
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 0.75 | 0.51014
80 | 0.80198 | 100189 | 1981 | 146 | 768 | 0.468 |  | 0.76 | 0.50225
90 | 0.88916 | 16656 | 2003 | 135 | 638 | 0.39139 |  | 0.77 | 0.49423
100 | 0.97635 | 13697 | 2071 | 126 | 518 | 0.31522
120 | 1.1507 | 9921 | 1894 | 52 | 274 | 0.17471
150 | 1.4123 | 6308 | 2001 | 33 | 122 | 0.078561
Vrev = 50
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80198
90 | 0.88916
100 | 0.97635
120 | 1.1507
150 | 1.4123
180 | 1.6738
Vrev = 60 | I = 4.8 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80198 | 28174 | 1942 | 279 | 1055 | 0.69697 |  | 1.01 | 0.50528
90 | 0.88916 | 33069 | 1846 | 208 | 938 | 0.63036 |  | 1.02 | 0.496
100 | 0.97635 | 21371 | 1919 | 194 | 834 | 0.54363 |  | 1.13 | 0.3977
110 | 1.0635 | 18998 | 1993 | 159 | 729 | 0.45191 |  | 1.14 | 0.38918
120 | 1.1507 | 16641 | 1909 | 118 | 578 | 0.37002
150 | 1.4123 | 11353 | 1913 | 70 | 315 | 0.20424
180 | 1.6738 | 7933 | 1988 | 41 | 197 | 0.12143
Vrev = 70
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80198
90 | 0.88916
100 | 0.97635
120 | 1.1507
150 | 1.4123
180 | 1.6738
210 | 1.9354
Vrev = 80 | I = 6.7 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80198 | 33940 | 1964 | 307 | 1185 | 0.77066 |  | 1.23 | 0.49909
90 | 0.88916 | 29800 | 1992 | 310 | 1147 | 0.74185 |  | 1.2 | 0.52186
100 | 0.97635 | 25924 | 1915 | 302 | 971 | 0.67462 |  | 1.3 | 0.44684
120 | 1.1507 | 22176 | 1923 | 198 | 902 | 0.58047 |  | 1.22 | 0.50667
130 | 1.2379 | 19484 | 1947 | 164 | 762 | 0.48254
150 | 1.4123 | 15877 | 1928 | 109 | 562 | 0.35316
180 | 1.6738 | 11576 | 1987 | 87 | 389 | 0.24298
210 | 1.9354 | 8283 | 1964 | 56 | 205 | 0.13481
240 | 2.197 | 6653 | 1967 | 44 | 126 | 0.087674
Vrev = 90
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
100 | 0.97635
110 | 1.0635
130 | 1.2379
135 | 1.2815
140 | 1.3251
170 | 1.5867
Vrev = 100 | I = 7uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80198 | 47677 | 1928 | 287 | 1240 | 0.80368 |  |  | 1.4 | 0.50813
90 | 0.88916 | 36433 | 1958 | 272 | 1190 | 0.75751 |  |  | 1.41 | 0.50165
100 | 0.97635 | 31535 | 1911 | 254 | 1119 | 0.72916 |  |  | 1.42 | 0.49516
120 | 1.1507 | 26732 | 1938 | 246 | 1082 | 0.69529
150 | 1.4123 | 20569 | 1987 | 170 | 785 | 0.48749
180 | 1.6738 | 15859 | 1975 | 125 | 525 | 0.33385
210 | 1.9354 | 11547 | 2058 | 106 | 327 | 0.2133
240 | 2.197 | 9146 | 1928 | 45 | 200 | 0.12895
270 | 2.4585 | 7426 | 1978 | 40 | 150 | 0.097436
Vrev = 150 | I = 13.4 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80198 | 66336 | 2077 | 408 | 1450 | 0.90678
90 | 0.88916 | 45499 | 2028 | 388 | 1343 | 0.8655 |  |  | 1.8 | 0.50329
100 | 0.97635 | 41863 | 2111 | 335 | 1358 | 0.81277 |  |  | 1.81 | 0.49849
120 | 1.1507 | 36910 | 2046 | 331 | 1260 | 0.7884 |  |  | 2.08 | 0.36909
150 | 1.4123 |  | 2013 | 273 | 1082 | 0.68262
180 | 1.6738 | 24575 | 2057 | 216 | 926 | 0.56284
195 | 1.8046 |  | 1949 | 196 | 751 | 0.49297
210 | 1.9354 |  | 2063 | 184 | 720 | 0.44423
240 | 2.197 | 15723 | 1980 | 119 | 496 | 0.31506
270 | 2.4585 | 12521 | 2043 | 87 | 337 | 0.21042
300 | 2.7201 | 10266 | 1902 | 47 | 208 | 0.13607
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80198 | 62743 | 2098 | 442 | 1445 | 0.91159 |  |  | 2.24 | 0.50283
100 | 0.97635 | 66329 | 2136 | 418 | 1433 | 0.87808 |  |  | 2.25 | 0.4986
150 | 1.4123 | 47255 | 2149 | 366 | 1296 | 0.78359 |  |  | 2.23 | 0.50705
190 | 1.761 | 56387 | 2113 | 292 | 1124 | 0.67914
220 | 2.0226 |  | 1988 | 250 | 916 | 0.5949
250 | 2.2841 |  | 2005 | 172 | 784 | 0.48356
270 | 2.4585 |  | 1894 | 154 | 622 | 0.41586
300 | 2.7201 | 43495 | 1988 | 125 | 449 | 0.29286
330 | 2.9816 | 24898 | 2253 | 92 | 371 | 0.20809
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.5 | 0.51539
80 | 0.80198 |  | 2251 | 441 | 1556 | 0.89834 |  |  | 2.52 | 0.50782
100 | 0.97635 | 105758 | 2080 | 446 | 1432 | 0.9152 |  |  | 2.54 | 0.50027
210 | 1.9354 | 69230 | 2138 | 333 | 1236 | 0.7436
240 | 2.197 | 39193 | 2168 | 304 | 1024 | 0.62056
270 | 2.4585 | 35345 | 2099 | 224 | 856 | 0.52149
285 | 2.5893 | 33921 | 2125 | 225 | 815 | 0.49595
300 | 2.7201 |  | 2034 | 175 | 701 | 0.43669
330 | 2.9816 | 26150 | 2045 | 148 | 547 | 0.34457
360 | 3.2432 |  | 2172 | 113 | 464 | 0.26912
390 | 3.5048 |  | 2122 | 96 | 316 | 0.19675
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.74 | 0.50392
100 | 0.97635 | 208180 | 2117 | 406 | 1483 | 0.90426 |  |  | 2.75 | 0.50027
180 | 1.6738 | 72015 | 2177 | 368 | 1391 | 0.81852 |  |  | 2.72 | 0.51121
210 | 1.9354 | 89323 | 2023 | 313 | 1192 | 0.75439
240 | 2.197 | 63922 | 1998 | 269 | 1056 | 0.67259
270 | 2.4585 | 69732 | 2082 | 270 | 992 | 0.61441
300 | 2.7201 |  | 2134 | 221 | 878 | 0.52184
330 | 2.9816 | 74330 | 2106 | 170 | 678 | 0.40808
360 | 3.2432 | 33442 | 2124 | 131 | 542 | 0.32109
390 | 3.5048 | 42326 | 2056 | 90 | 384 | 0.23373
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  | 2.83 | 0.50162
100 | 0.97635 |  | 2000 | 401 | 1407 | 0.91684 |  |  | 2.84 | 0.49849
180 | 1.6738 | 79096 | 2092 | 333 | 1348 | 0.81444 |  |  | 2.82 | 0.50474
240 | 2.197 | 55052 | 2040 | 265 | 1103 | 0.67992
270 | 2.4585 | 62360 | 2077 | 225 | 998 | 0.59688
300 | 2.7201 | 47796 | 2043 | 223 | 883 | 0.54888
330 | 2.9816 | 56593 | 2103 | 199 | 762 | 0.46313
360 | 3.2432 | 41314 | 2028 | 161 | 616 | 0.3885
390 | 3.5048 | 47532 | 2045 | 90 | 424 | 0.25483
420 | 3.7663 | 35774 | 2035 | 73 | 360 | 0.21574
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
100 | 0.97635 | [7 empty] | 2.82 | 0.5064
180 | 1.6738 |  | 2017 | 334 | 1320 | 0.83157 |  |  | 2.83 | 0.50309
240 | 2.197 | 96819 | 2070 | 264 | 1171 | 0.70274 |  |  | 2.84 | 0.49978
270 | 2.4585 | 62185 | 2049 | 257 | 1012 | 0.62791
300 | 2.7201 | 64627 | 2061 | 204 | 885 | 0.53566
330 | 2.9816 | 97161 | 2068 | 187 | 763 | 0.46569
360 | 3.2432 |  | 2086 | 129 | 638 | 0.37269
390 | 3.5048 |  | 2015 | 102 | 463 | 0.28435
420 | 3.7663 |  | 2001 | 93 | 371 | 0.23517
450 | 4.0279 |  | 2026 | 60 | 277 | 0.16867

## 5 min anneal
T= -10 C |  | 115.6017 | -13.5822 |  |  |  | V | eff at 1fC | new med Q
|  | gain | offset |  |  |  | 40 | 0.295 | 0.78
[7 empty] | 60 | 0.50891 | 0.98
[7 empty] | 80 | 0.66926 | 1.25
[7 empty] | 100 | 0.72149 | 1.42
[7 empty] | 150 | 0.85537 | 1.88
[7 empty] | 200 | 0.92875 | 2.19
[7 empty] | 250 | 0.96622 | 2.53
[7 empty] | 300 | 0.91213 | 2.45
Vrev = 40 | I = 3.14 uA | [5 empty] | 350 | 0.89261 | 2.59
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.79 | 0.49212
80 | 0.80952 | 14534 | 1613 | 233 | 510 | 0.46877 |  |  |  | 0.76 | 0.53446
90 | 0.89603 |  | 1549 | 152 | 394 | 0.35897 |  |  |  | 0.77 | 0.51999
100 | 0.98253 | 17804 | 1601 | 138 | 327 | 0.29561 |  |  |  | 0.78 | 0.50588
120 | 1.1555 | 6684 | 1593 | 82 | 197 | 0.17827
150 | 1.4151 | 4397 | 1589 | 32 | 87 | 0.076233
Vrev = 60 | I = 4.2 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 19803 | 1648 | 356 | 757 | 0.68704
90 | 0.89603 | 19313 | 1614 | 267 | 631 | 0.5662 |  |  |  | 0.98 | 0.5006
100 | 0.98253 | 14755 | 1543 | 240 | 531 | 0.50891 |  |  |  | 0.99 | 0.49167
120 | 1.1555 | 11529 | 1637 | 181 | 407 | 0.36544 |  |  |  | 1.01 | 0.47429
150 | 1.4151 | 7828 | 1637 | 111 | 244 | 0.22063 |  |  |  | 1.02 | 0.46584
180 | 1.6746 | 5604 | 1529 | 45 | 106 | 0.1006 |  |  |  | 1.03 | 0.45754
Vrev = 80 | I = 6.1 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 24318 | 1561 | 382 | 796 | 0.76843
90 | 0.89603 | 28310 | 1489 | 355 | 707 | 0.7269 |  |  |  | 1.24 | 0.50695
100 | 0.98253 | 18966 | 1570 | 318 | 714 | 0.66926 |  |  |  | 1.25 | 0.49907
120 | 1.1555 | 15860 | 1611 | 275 | 637 | 0.57612 |  |  |  | 1.26 | 0.49116
130 | 1.242 | 14840 | 1686 | 279 | 595 | 0.52714 |  |  |  | 1.27 | 0.48323
150 | 1.4151 | 11703 | 1573 | 167 | 382 | 0.35534 |  |  |  | 1.28 | 0.47529
180 | 1.6746 | 8982 | 1587 | 99 | 212 | 0.19949
210 | 1.9341 | 6603 | 1604 | 60 | 170 | 0.14594
Vrev = 100 | I = 7.2 uA
[10 empty] | 1.42 | 0.50089
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.43 | 0.49506
80 | 0.80952 | 30017 | 1549 | 420 | 840 | 0.8284 |  |  |  | 1.44 | 0.48923
100 | 0.98253 | 23176 | 1615 | 364 | 781 | 0.72149 |  |  |  | 1.45 | 0.48342
120 | 1.1555 | 19919 | 1578 | 336 | 732 | 0.68903 |  |  |  | 1.46 | 0.4776
150 | 1.4151 | 14997 | 1584 | 256 | 541 | 0.51221
165 | 1.5448 | 13084 | 1649 | 203 | 461 | 0.40962
180 | 1.6746 | 11661 | 1581 | 159 | 365 | 0.33741
210 | 1.9341 | 8941 | 1491 | 114 | 228 | 0.23377
240 | 2.1936 | 6650 | 1607 | 77 | 152 | 0.14503
270 | 2.4531 | 5425 | 1667 | 38 | 90 | 0.078096
Vrev = 150 | I = 9.5 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 37793 | 1562 | 471 | 937 | 0.91786 |  |  |  | 1.87 | 0.50365
100 | 0.98253 | 31372 | 1563 | 435 | 878 | 0.85537 |  |  |  | 1.88 | 0.49793
120 | 1.1555 | 27322 | 1493 | 391 | 819 | 0.82594 |  |  |  | 1.89 | 0.49219
150 | 1.4151 | 22160 | 1611 | 356 | 758 | 0.70373 |  |  |  | 1.93 | 0.46915
180 | 1.6746 | 18382 | 1534 | 288 | 645 | 0.61952 |  |  |  | 1.94 | 0.46338
210 | 1.9341 | 14923 | 1515 | 247 | 483 | 0.49092
240 | 2.1936 | 11981 | 1473 | 122 | 294 | 0.28789
270 | 2.4531 | 9651 | 1657 | 120 | 243 | 0.22284
300 | 2.7126 | 7781 | 1568 | 67 | 133 | 0.12987
Vrev = 200 | I = 10.6 uA
[10 empty] | 2.15 | 0.51814
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.16 | 0.51328
80 | 0.80952 | 61446 | 1541 | 523 | 960 | 0.98017 |  |  |  | 2.17 | 0.50841
100 | 0.98253 | 39329 | 1614 | 504 | 969 | 0.92875 |  |  |  | 2.18 | 0.50353
150 | 1.4151 | 28661 | 1486 | 381 | 763 | 0.78464 |  |  |  | 2.19 | 0.49865
180 | 1.6746 | 23661 | 1549 | 338 | 721 | 0.69625 |  |  |  | 2.24 | 0.47427
210 | 1.9341 | 20117 | 1634 | 339 | 684 | 0.63699
240 | 2.1936 | 36384 | 1599 | 268 | 550 | 0.52069
270 | 2.4531 | 34139 | 1545 | 160 | 365 | 0.34608
300 | 2.7126 | 35567 | 1545 | 139 | 332 | 0.31048
330 | 2.9721
Vrev = 250 | I = 24uA @ -10, 12uA @ -20
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.5 | 0.51148
100 | 0.98253 | 360194 | 1508 | 493 | 937 | 0.96622 |  |  |  | 2.51 | 0.50779
210 | 1.9341 | 172053 | 1624 | 357 | 729 | 0.68045 |  |  |  | 2.52 | 0.50408
240 | 2.1936 | 243770 | 1617 | 327 | 654 | 0.61737 |  |  |  | 2.53 | 0.50034
270 | 2.4531 | 262122 | 1637 | 278 | 580 | 0.53325 |  |  |  | 2.54 | 0.49656
300 | 2.7126 | 214890 | 1598 | 196 | 433 | 0.40064 |  |  |  | 2.55 | 0.49275
330 | 2.9721 | 127968 | 1600 | 165 | 339 | 0.32061
360 | 3.2316 | 79239 | 1352 | 52 | 113 | 0.12462
Vrev = 300 | I = 20 uA @ -20 C, 11 @ -30C
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
100 | 0.98253 | 101710 | 1166 | 654 | 384 | 0.91213 |  |  |  | 2.45 | 0.50007
210 | 1.9341 | 114626 | 1176 | 396 | 299 | 0.6054 |  |  |  | 2.46 | 0.49667
240 | 2.1936 | 88714 | 1153 | 380 | 247 | 0.55733 |  |  |  | 2.47 | 0.49317
270 | 2.4531 | 62116 | 1123 | 322 | 234 | 0.50776 |  |  |  | 2.48 | 0.48956
300 | 2.7126 | 61448 | 1274 | 297 | 202 | 0.40048
330 | 2.9721 | 43747 | 1250 | 298 | 155 | 0.3707
360 | 3.2316
Vrev = 350 | I = 12 uA @ -30C
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.59 | 0.50115
100 | 0.98253 | 77665 | 1192 | 638 | 401 | 0.89261 |  |  |  | 2.6 | 0.49884
210 | 1.9341 | 75274 | 1200 | 445 | 306 | 0.64078 |  |  |  | 2.56 | 0.50809
270 | 2.4531 | 92039 | 1145 | 437 | 255 | 0.61952 |  |  |  | 2.57 | 0.50578
300 | 2.7126 | 37008 | 1266 | 315 | 190 | 0.40792 |  |  |  | 2.58 | 0.50346
330 | 2.9721
360 | 3.2316
390 | 3.4911
420 | 3.7507
IV @ -15C
| V | I
| 10 | 1
| 20 | 1.4
| 30 | 1.8
| 40 | 2.1
| 50 | 2.4
| 60 | 2.6
| 70 | 2.9
| 80 | 3.2
| 90 | 3.4
| 100 | 3.6
| 150 | 4.5
| 200 | 8
| 250 | 16
| 300 | 25
| 350 | 32
| 400 | 49

## 15min anneal
T = -10
| V | eff at 1 fC | med Q
| 40 | 0.24746 | 0.8
| 60 | 0.51994 | 1
| 80 | 0.70518 | 1.24
| 100 | 0.76435 | 1.42
| 150 | 0.86809 | 1.87
| 200 | 0.94791 | 2.3
| 250 | 0.98041 | 2.62
Vrev = 40 | I = 3.7
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 0.78 | 0.53531
80 | 0.80952 | 18699 | 1986 | 296 | 639 | 0.47753 | 0.79 | 0.51759
90 | 0.89603 | 14573 | 1917 | 203 | 518 | 0.38168 | 0.8 | 0.50038
100 | 0.98253 | 12152 | 1899 | 154 | 309 | 0.24746 | 0.81 | 0.48368
120 | 1.1555 | 8597 | 1935 | 88 | 220 | 0.16151 | 0.82 | 0.46749
150 | 1.4151 | 5675 | 1927 | 57 | 122 | 0.09426
Vrev = 60 | I = 4.7
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 24292 | 2021 | 433 | 962 | 0.69995 | 0.98 | 0.52071
90 | 0.89603 | 21241 | 1921 | 308 | 811 | 0.59113 | 0.99 | 0.51155
100 | 0.98253 | 18571 | 1909 | 279 | 699 | 0.51994 | 1 | 0.5025
120 | 1.1555 | 14588 | 1808 | 200 | 480 | 0.38202 | 1.01 | 0.49356
150 | 1.4151 | 9856 | 1801 | 116 | 265 | 0.21489 | 1.02 | 0.48473
180 | 1.6746 | 6848 | 1850 | 72 | 157 | 0.12569 | 1.03 | 0.47601
Vrev = 80 | I = 5.9
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 1.2 | 0.53125
80 | 0.80952 | 29118 | 1872 | 422 | 1015 | 0.77928 | 1.21 | 0.52324
90 | 0.89603 | 25400 | 1832 | 413 | 919 | 0.73836 | 1.22 | 0.51522
100 | 0.98253 | 23616 | 1880 | 395 | 911 | 0.70518 | 1.23 | 0.50718
120 | 1.1555 | 19117 | 1886 | 330 | 739 | 0.57535 | 1.24 | 0.49912
135 | 1.2853 | 16387 | 1767 | 219 | 525 | 0.42783 | 1.25 | 0.49106
150 | 1.4151 | 14226 | 1746 | 195 | 460 | 0.38126 | 1.26 | 0.48299
180 | 1.6746 | 10403 | 1860 | 96 | 266 | 0.1976
210 | 1.9341 | 7497 | 1856 | 89 | 188 | 0.15153
Vrev = 100 | I = 6.3
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 33072 | 1869 | 475 | 1043 | 0.82455
100 | 0.98253 | 27626 | 1700 | 389 | 889 | 0.76435 | 1.4 | 0.5121
120 | 1.1555 | 23270 | 1884 | 372 | 874 | 0.67134 | 1.41 | 0.50579
150 | 1.4151 | 18135 | 1794 | 284 | 662 | 0.53567 | 1.42 | 0.49948
165 | 1.5448 | 15233 | 1889 | 197 | 508 | 0.37883 | 1.43 | 0.49317
180 | 1.6746 | 13763 | 1803 | 157 | 428 | 0.32958 | 1.44 | 0.48687
210 | 1.9341 | 10314 | 1848 | 117 | 281 | 0.21868 | 1.45 | 0.48057
240 | 2.1936 | 8111 | 1852 | 84 | 191 | 0.15077 | 1.46 | 0.47427
270 | 2.4531 | 6221 | 1767 | 75 | 127 | 0.11616
Vrev = 150 | I = 8.4
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 43882 | 1813 | 533 | 1135 | 0.93445
100 | 0.98253 | 37246 | 1855 | 520 | 1066 | 0.86809 | 1.85 | 0.50968
120 | 1.1555 | 32115 | 1845 | 457 | 1004 | 0.80407 | 1.86 | 0.50503
150 | 1.4151 | 26656 | 1849 | 397 | 891 | 0.7073 | 1.87 | 0.50038
180 | 1.6746 | 21592 | 1884 | 310 | 793 | 0.59429 | 1.88 | 0.49574
210 | 1.9341 | 17839 | 1832 | 261 | 623 | 0.49002 | 1.89 | 0.4911
240 | 2.1936 | 14249 | 1868 | 209 | 433 | 0.34891 | 1.9 | 0.48646
270 | 2.4531 | 11460 | 1829 | 111 | 297 | 0.22654 | 1.91 | 0.48183
300 | 2.7126 | 9335 | 1783 | 92 | 210 | 0.17208
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
100 | 0.98253 | 46457 | 1871 | 586 | 1161 | 0.94791 | 2.25 | 0.51835
150 | 1.4151 | 34707 | 1856 | 454 | 1002 | 0.7965 | 2.26 | 0.5147
180 | 1.6746 | 28905 | 1886 | 404 | 932 | 0.71905 | 2.27 | 0.51104
210 | 1.9341 | 24174 | 1888 | 353 | 791 | 0.61505 | 2.28 | 0.50738
240 | 2.1936 | 20718 | 1745 | 321 | 651 | 0.5661 | 2.29 | 0.5037
270 | 2.4531 | 17561 | 1780 | 255 | 531 | 0.44863 | 2.3 | 0.50002
300 | 2.7126 | 13860 | 1860 | 175 | 391 | 0.30895 | 2.31 | 0.49633
330 | 2.9721 | 11802 | 1886 | 137 | 309 | 0.24004 | 2.32 | 0.49263
Vrev = 250 | I = 25.5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
100 | 0.98253 | 271529 | 1815 | 605 | 1147 | 0.98041 | 2.6 | 0.50786
210 | 1.9341 | 202107 | 1807 | 370 | 857 | 0.68971 | 2.61 | 0.50456
240 | 2.1936 | 153235 | 1889 | 409 | 822 | 0.66147 | 2.62 | 0.50125
270 | 2.4531 | 139821 | 1824 | 293 | 681 | 0.54232 | 2.63 | 0.49793
300 | 2.7126 | 132661 | 1809 | 260 | 592 | 0.47838 | 2.64 | 0.4946
330 | 2.9721 | 162718 | 1824 | 210 | 437 | 0.36024 | 2.65 | 0.49125
360 | 3.2316 | 135785 | 1841 | 153 | 349 | 0.27689 | 2.66 | 0.48789
Vrev = 300 | I = 32
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
100 | 0.98253
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721
360 | 3.2316

## 40min anneal
T = -10 C
V | eff at 1 fC | med Q
40 | 0.25879 | 0.77
60 | 0.52072 | 1.02
80 | 0.5913 | 1.18
100 | 0.69252 | 1.35
150 | 0.75485 | 1.725
200 | 0.81134 | 2.17
250 | 0.85255 | 2.33
300 | 0.87561 | 2.32
Vrev = 40 | I = 3.7
[7 empty] | 0.76 | 0.5125
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 0.77 | 0.49889
80 | 0.80952 | 22018 | 1897 | 343 | 495 | 0.44837 | 0.73 | 0.55503
90 | 0.89603 | 12673 | 1885 | 263 | 385 | 0.34895 | 0.74 | 0.54057
102 | 0.99983 | 9468 | 1906 | 201 | 285 | 0.25879 | 0.75 | 0.52639
120 | 1.1555 | 8236 | 1910 | 101 | 201 | 0.16047 | 1 | 0.2572
150 | 1.4151 | 4781 | 1870 | 80 | 86 | 0.090119
Vrev = 60 | I = 5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 1.03 | 0.49508
80 | 0.80952 | 20531 | 1855 | 515 | 634 | 0.6289 | 1.02 | 0.50276
102 | 0.99983 | 15082 | 1910 | 428 | 552 | 0.52072 | 0.99 | 0.52514
120 | 1.1555 | 11881 | 1882 | 327 | 395 | 0.38943 | 1.05 | 0.47943
150 | 1.4151 | 8455 | 1863 | 156 | 193 | 0.19019 | 0.87 | 0.60155
180 | 1.6746 | 5590 | 1860 | 73 | 99 | 0.093886
Vrev = 80 | I = 5.9
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 26630 | 1816 | 369 | 814 | 0.66163 | 1.16 | 0.5122
102 | 0.99983 | 19587 | 1868 | 436 | 652 | 0.5913 | 1.17 | 0.50617
120 | 1.1555 | 16491 | 1841 | 431 | 522 | 0.52565 | 1.18 | 0.50009
135 | 1.2853 | 14986 | 1863 | 233 | 532 | 0.41689 | 1.42 | 0.34552
150 | 1.4151 | 12001 | 1850 | 316 | 349 | 0.36498 | 1.43 | 0.33911
180 | 1.6746 | 8604 | 1819 | 156 | 191 | 0.19375
210 | 1.9341 | 6239 | 1818 | 120 | 119 | 0.13352
Vrev = 100 | I = 6.0
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 27833 | 1852 | 644 | 793 | 0.78783 | 1.3 | 0.53222
102 | 0.99983 | 22818 | 1872 | 556 | 721 | 0.69252 | 1.35 | 0.49988
120 | 1.1555 | 19454 | 1859 | 537 | 632 | 0.63845 | 1.25 | 0.56411
135 | 1.2853 | 16776 | 1816 | 433 | 513 | 0.52908 | 1.26 | 0.55778
150 | 1.4151 | 15437 | 1850 | 391 | 469 | 0.47201 | 1.27 | 0.55142
180 | 1.6746 | 11201 | 1841 | 217 | 303 | 0.28682
210 | 1.9341 | 9177 | 1895 | 160 | 188 | 0.1864
240 | 2.1936 | 6477 | 1865 | 143 | 125 | 0.14589
Vrev = 150 | I = 7.01
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 35976 | 1791 | 682 | 825 | 0.85479 | 1.68 | 0.4997
102 | 0.99983 | 30311 | 1831 | 590 | 771 | 0.75485 | 1.71 | 0.48729
120 | 1.1555 | 26594 | 1824 | 563 | 750 | 0.73107 | 3 | -0.1232
150 | 1.4151 | 21211 | 1841 | 475 | 606 | 0.59625 | 1.49 | 0.57734
195 | 1.8043 | 15555 | 1857 | 391 | 470 | 0.47075
210 | 1.9341 | 18176 | 1864 | 299 | 381 | 0.37037
240 | 2.1936 | 11252 | 1761 | 214 | 276 | 0.28275
270 | 2.4531 | 8659 | 1849 | 115 | 173 | 0.15815
300 | 2.7126
Vrev = 200 | I = 7.5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 37742 | 1915 | 630 | 901 | 0.81134 | 2.15 | 0.50897
120 | 1.1555 | 34963 | 1855 | 447 | 897 | 0.73563 | 2.16 | 0.5041
150 | 1.4151 | 27234 | 1818 | 558 | 696 | 0.70056 | 2.17 | 0.4992
180 | 1.6746 | 23154 | 1834 | 575 | 645 | 0.67553 | 2.22 | 0.47416
195 | 1.8043 | 20745 | 1783 | 502 | 592 | 0.62336 | 2.23 | 0.46907
240 | 2.1936 | 15844 | 1791 | 410 | 488 | 0.50936
270 | 2.4531 | 13258 | 1828 | 253 | 331 | 0.32444
300 | 2.7126 | 11085 | 1749 | 179 | 243 | 0.24521
330 | 2.9721 | 8892 | 1848 | 139 | 177 | 0.17363
Vrev = 250 | I = 21.8
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 197378 | 1771 | 534 | 952 | 0.85255 | 2.33 | 0.50113
210 | 1.9341 | 172494 | 1811 | 482 | 634 | 0.62591 | 2.34 | 0.49742
240 | 2.1936 | 188620 | 1798 | 431 | 597 | 0.58079 | 2.35 | 0.4937
270 | 2.4531 | 203643 | 1756 | 324 | 430 | 0.43634 | 2.37 | 0.48624
300 | 2.7126 | 218331 | 1768 | 258 | 348 | 0.34828
330 | 2.9721 | 234854 | 1880 | 217 | 323 | 0.29158
360 | 3.2316 | 227436 | 1812 | 162 | 222 | 0.21525
Vrev = 300 | I = 32
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 505655 | 1869 | 584 | 1028 | 0.87561 | 2.3 | 0.51151
210 | 1.9341 | 203035 | 1727 | 398 | 852 | 0.73573 | 2.32 | 0.49651
240 | 2.1936 | 1026929 | 1852 | 322 | 748 | 0.58662 | 2.33 | 0.48891
270 | 2.4531 | [5 empty] | 2.34 | 0.48123
300 | 2.7126 | [5 empty] | 2.35 | 0.47348
330 | 2.9721
360 | 3.2316
390 | 3.4911

## 80min anneal
T = -20C
Voltage | eff at 1 fC | med Q
40 | 0.27658 | 0.79
60 | 0.52617 | 1.02
80 | 0.66163 | 1.24
100 | 0.76279 | 1.43
150 | 0.89045 | 1.87
200 | 0.95637 | 2.24
250 | 0.98108 | 2.57
300
Vrev = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 43567 | 1924 | 265 | 644 | 0.47943 | 0.79 | 0.50679
102 | 0.99983 | 12046 | 1843 | 142 | 360 | 0.27658 | 0.8 | 0.49262
120 | 1.1555 | 9371 | 1897 | 92 | 240 | 0.17764 | 0.81 | 0.47881
150 | 1.4151 | 5467 | 1859 | 46 | 109 | 0.084653 | 0.82 | 0.46535
[7 empty] | 0.83 | 0.45223
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 23320 | 1874 | 375 | 886 | 0.6831 | 1 | 0.5209
90 | 0.89603 | 20170 | 1823 | 320 | 758 | 0.60056 | 1.01 | 0.51175
102 | 0.99983 | 17589 | 1824 | 271 | 674 | 0.52617 | 1.02 | 0.50255
120 | 1.1555 | 13586 | 1833 | 195 | 489 | 0.37895 | 1.03 | 0.49331
150 | 1.4151 | 9631 | 1854 | 83 | 226 | 0.16922 | 1.04 | 0.48404
180 | 1.6746 | 6346 | 1885 | 64 | 135 | 0.10716 | 1.05 | 0.47474
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 27185 | 1822 | 420 | 978 | 0.77926 | 1.2 | 0.53375
102 | 0.99983 | 22114 | 1816 | 337 | 846 | 0.66163 | 1.21 | 0.52628
135 | 1.2853 | 15404 | 1764 | 252 | 577 | 0.47753 | 1.22 | 0.51878
150 | 1.4151 | 13817 | 1862 | 212 | 483 | 0.37895 | 1.23 | 0.51127
180 | 1.6746 | 10062 | 1797 | 109 | 245 | 0.20011 | 1.24 | 0.50374
210 | 1.9341 | 7127 | 1822 | 73 | 174 | 0.13768 | 1.25 | 0.49621
Vrev = 100
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 31291 | 1772 | 441 | 985 | 0.81766 | 1.4 | 0.51294
102 | 0.99983 | 25996 | 1748 | 395 | 917 | 0.76279 | 1.41 | 0.5061
120 | 1.1555 | 22094 | 1802 | 340 | 855 | 0.67362 | 1.42 | 0.49927
150 | 1.4151 | 18181 | 1780 | 250 | 627 | 0.50057 | 1.43 | 0.49243
165 | 1.5448 | 14882 | 1720 | 190 | 513 | 0.41548 | 1.44 | 0.48559
180 | 1.6746 | 12771 | 1765 | 150 | 399 | 0.31606 | 1.45 | 0.47876
210 | 1.9341 | 10264 | 1760 | 116 | 260 | 0.21709 | 1.46 | 0.47193
240 | 2.1936 | 7590 | 1840 | 82 | 184 | 0.1468 | 1.47 | 0.46511
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 35215 | 1662 | 460 | 995 | 0.89045 | 1.8 | 0.53716
150 | 1.4151 | 25596 | 1798 | 388 | 897 | 0.72599 | 1.81 | 0.53181
180 | 1.6746 | 20823 | 1766 | 326 | 720 | 0.60184 | 1.82 | 0.52646
195 | 1.8043 | 18622 | 1818 | 294 | 664 | 0.5352 | 1.83 | 0.52111
210 | 1.9341 | 17001 | 1682 | 231 | 556 | 0.47582 | 1.84 | 0.51576
240 | 2.1936 | 13650 | 1744 | 166 | 426 | 0.34499 | 1.85 | 0.51041
270 | 2.4531 | 10792 | 1745 | 105 | 242 | 0.2021 | 1.86 | 0.50507
300 | 2.7126 | 8875 | 1771 | 80 | 197 | 0.15892 | 1.87 | 0.49973
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 2.2 | 0.51557
102 | 0.99983 | 44286 | 1793 | 557 | 1131 | 0.95637 | 2.21 | 0.51183
150 | 1.4151 | 32111 | 1732 | 399 | 954 | 0.79401 | 2.22 | 0.50808
180 | 1.6746 | 27513 | 1752 | 386 | 864 | 0.72506 | 2.23 | 0.50434
210 | 1.9341 | 23424 | 1747 | 334 | 740 | 0.62478 | 2.24 | 0.5006
240 | 2.1936 | 19052 | 1783 | 261 | 629 | 0.50712 | 2.25 | 0.49686
270 | 2.4531 | 16152 | 1776 | 215 | 509 | 0.41419 | 2.26 | 0.49313
300 | 2.7126 | 13214 | 1768 | 178 | 412 | 0.33908
330 | 2.9721 | 10769 | 1725 | 134 | 261 | 0.23276
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 85212 | 1772 | 581 | 1130 | 0.98108 | 2.55 | 0.50669
210 | 1.9341 | 58689 | 1729 | 363 | 870 | 0.72487 | 2.56 | 0.503
240 | 2.1936 | 116048 | 1847 | 356 | 811 | 0.64156 | 2.57 | 0.4993
270 | 2.4531 | 84954 | 1779 | 282 | 644 | 0.52884 | 2.58 | 0.49559
300 | 2.7126 | 32640 | 1735 | 236 | 536 | 0.45226 | 2.59 | 0.49189
330 | 2.9721 | 31819 | 1770 | 185 | 429 | 0.35247 | 2.6 | 0.48818
360 | 3.2316 | 24263 | 1867 | 136 | 322 | 0.24905 | 2.61 | 0.48446
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721
360 | 3.2316
390 | 3.4911

## 200min anneal
T = -20
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0.2101 | 0.76
60 | 0.48727 | 0.96
80 | 0.60618 | 1.16
100 | 0.669 | 1.34
150 | 0.7934 | 1.72
200 | 0.88235 | 2.09
250 | 0.95307 | 2.3
300
Vrev = 40 | I = .95 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 16131 | 2213 | 263 | 642 | 0.41419 | 0.75 | 0.51092
90 | 0.89603 | 12763 | 2165 | 181 | 431 | 0.28638 | 0.76 | 0.49274
102 | 0.99983 | 10311 | 2146 | 124 | 321 | 0.2101 | 0.77 | 0.47512
120 | 1.1555 | 7516 | 2109 | 75 | 169 | 0.11725 | 0.78 | 0.45803
150 | 1.4151 | 5021 | 2097 | 45 | 102 | 0.071049 | 0.79 | 0.44148
Vrev = 60 | I = 1 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 0.96 | 0.50338
80 | 0.80952 | 22166 | 2107 | 427 | 922 | 0.64887 | 0.97 | 0.49418
90 | 0.89603 | 19569 | 2144 | 349 | 830 | 0.55718 | 0.98 | 0.48504
102 | 0.99983 | 16898 | 2070 | 314 | 681 | 0.48727 | 0.99 | 0.47599
120 | 1.1555 | 13071 | 2053 | 200 | 447 | 0.31951 | 1 | 0.467
150 | 1.4151 | 9046 | 2104 | 118 | 251 | 0.17775 | 1.01 | 0.45809
180 | 1.6746 | 6206 | 2183 | 59 | 112 | 0.07935 | 1.02 | 0.44925
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 1.1 | 0.54017
80 | 0.80952 | 26930 | 2264 | 523 | 1086 | 0.71959 | 1.11 | 0.53304
90 | 0.89603 | 24309 | 2138 | 444 | 990 | 0.67962 | 1.12 | 0.52588
102 | 0.99983 | 21852 | 2133 | 412 | 864 | 0.60618 | 1.13 | 0.5187
120 | 1.1555 | 18274 | 2216 | 347 | 764 | 0.50777 | 1.14 | 0.5115
150 | 1.4151 | 12847 | 2085 | 192 | 433 | 0.30384 | 1.15 | 0.50428
180 | 1.6746 | 9214 | 2187 | 138 | 256 | 0.18249 | 1.16 | 0.49705
210 | 1.9341 | 6784 | 2081 | 82 | 165 | 0.12031
Vrev = 100
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 30435 | 2156 | 502 | 1087 | 0.74671 | 1.3 | 0.5247
102 | 0.99983 | 26305 | 2031 | 452 | 888 | 0.669 | 1.31 | 0.51855
120 | 1.1555 | 22272 | 2125 | 421 | 868 | 0.61469 | 1.32 | 0.51236
150 | 1.4151 | 16271 | 2129 | 311 | 669 | 0.46644 | 1.33 | 0.50615
180 | 1.6746 | 12295 | 2133 | 182 | 396 | 0.27458 | 1.34 | 0.49991
210 | 1.9341 | 9292 | 2029 | 109 | 237 | 0.17291 | 1.35 | 0.49364
240 | 2.1936 | 7193 | 2063 | 73 | 158 | 0.11351 | 1.36 | 0.48736
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 33437 | 2090 | 547 | 1089 | 0.7934 | 1.67 | 0.52578
120 | 1.1555 | 29988 | 2103 | 499 | 1081 | 0.76145 | 1.68 | 0.52099
150 | 1.4151 | 24926 | 2129 | 416 | 929 | 0.64017 | 1.69 | 0.5162
180 | 1.6746 | 19826 | 2069 | 345 | 755 | 0.53895 | 1.7 | 0.51141
210 | 1.9341 | 16034 | 2106 | 236 | 529 | 0.36814 | 1.71 | 0.50661
240 | 2.1936 | 12628 | 2061 | 196 | 417 | 0.30152 | 1.72 | 0.50181
270 | 2.4531 | 10401 | 2049 | 128 | 267 | 0.19545 | 1.73 | 0.497
300 | 2.7126 | 8378 | 2058 | 75 | 174 | 0.12266
Vrev = 200 | I = 9uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 2.06 | 0.51243
102 | 0.99983 | 64386 | 1949 | 574 | 1121 | 0.88235 | 2.07 | 0.50861
150 | 1.4151 | 66297 | 2071 | 466 | 1006 | 0.72051 | 2.08 | 0.50479
180 | 1.6746 | 56275 | 2164 | 448 | 965 | 0.66152 | 2.09 | 0.50097
210 | 1.9341 | 57472 | 2079 | 393 | 793 | 0.57825 | 2.1 | 0.49715
240 | 2.1936 | 46096 | 1968 | 300 | 627 | 0.47784 | 2.11 | 0.49332
270 | 2.4531 | 32340 | 2080 | 241 | 472 | 0.34747 | 2.12 | 0.4895
300 | 2.7126 | 36247 | 2074 | 168 | 345 | 0.25073 | 2.13 | 0.48567
330 | 2.9721 | 44528 | 2004 | 131 | 247 | 0.1913 | 2.14 | 0.48185
Vrev = 250 | I = 14 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 2.27 | 0.51304
102 | 0.99983 | 320932 | 2095 | 720 | 1250 | 0.95307 | 2.28 | 0.50878
210 | 1.9341 | 135911 | 2066 | 478 | 924 | 0.68793 | 2.29 | 0.50457
240 | 2.1936 | 167612 | 2076 | 343 | 759 | 0.53809 | 2.3 | 0.50039
270 | 2.4531 | 94826 | 2110 | 306 | 633 | 0.45101 | 2.31 | 0.49626
300 | 2.7126 | 51752 | 2136 | 250 | 502 | 0.35674 | 2.32 | 0.49217
330 | 2.9721 | 67270 | 2072 | 186 | 383 | 0.27838 | 2.33 | 0.48811
360 | 3.2316 | 92826 | 2087 | 144 | 287 | 0.20932
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721
360 | 3.2316
390 | 3.4911

## 400 min anneal
T = -20 | I = .72 uA
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0.18371 | 0.76
60 | 0.42932 | 0.91
80 | 0.64795 | 1.14
100 | 0.68551 | 1.33
150 | 0.80608 | 1.68
200 | 0.87078 | 2.01
250 | 0.9233 | 2.27
300
Vrev = 40 | I = .65 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 0.75 | 0.52264
80 | 0.80952 | 15082 | 1959 | 226 | 564 | 0.40911 | 0.76 | 0.50257
90 | 0.89603 | 12141 | 1910 | 150 | 418 | 0.30181 | 0.77 | 0.48318
102 | 0.99983 | 9533 | 1906 | 101 | 244 | 0.18371 | 0.78 | 0.46444
120 | 1.1555 | 7124 | 1928 | 67 | 167 | 0.12316 | 0.79 | 0.44635
150 | 1.4151 | 4635 | 1965 | 45 | 94 | 0.07176 | 0.8 | 0.42889
[7 empty] | 1 | 0.1937
Vrev = 60 | I = .89 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 20950 | 1840 | 307 | 754 | 0.58554 | 0.87 | 0.5328
90 | 0.89603 | 18513 | 1913 | 276 | 681 | 0.50769 | 0.88 | 0.52387
102 | 0.99983 | 15514 | 1924 | 236 | 578 | 0.42932 | 0.89 | 0.51495
120 | 1.1555 | 11980 | 1831 | 138 | 371 | 0.28231 | 0.9 | 0.50604
150 | 1.4151 | 8132 | 1853 | 78 | 179 | 0.14082 | 0.91 | 0.49716
180 | 1.6746 | 5643 | 1878 | 52 | 106 | 0.085405 | 0.92 | 0.4883
[7 empty] | 1 | 0.4186
Vrev = 80 | I = 1.1 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 25386 | 1827 | 369 | 922 | 0.71762 | 1.1 | 0.53937
90 | 0.89603 | 23255 | 1847 | 363 | 898 | 0.69324 | 1.11 | 0.52904
102 | 0.99983 | 20529 | 1880 | 388 | 812 | 0.64795 | 1.12 | 0.51865
120 | 1.1555 | 16607 | 1869 | 258 | 619 | 0.47637 | 1.13 | 0.50822
135 | 1.2853 | 13800 | 1859 | 191 | 448 | 0.34899 | 1.14 | 0.49776
150 | 1.4151 | 11727 | 1966 | 140 | 355 | 0.25542 | 1.15 | 0.48729
180 | 1.6746 | 8356 | 1883 | 81 | 210 | 0.15687 | 1.16 | 0.47683
210 | 1.9341 | 6147 | 1875 | 78 | 129 | 0.11207
Vrev = 100 | I = 1.3
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 30235 | 1948 | 474 | 1061 | 0.79948 | 1.3 | 0.52637
90 | 0.89603 | 26652 | 1782 | 371 | 934 | 0.74401 | 1.31 | 0.51858
102 | 0.99983 | 24384 | 1850 | 355 | 894 | 0.68551 | 1.32 | 0.51069
120 | 1.1555 | 20817 | 1855 | 354 | 809 | 0.63656 | 1.33 | 0.50269
150 | 1.4151 | 15248 | 1880 | 220 | 561 | 0.42171 | 1.34 | 0.4946
180 | 1.6746 | 11070 | 1854 | 142 | 297 | 0.24042 | 1.35 | 0.48643
210 | 1.9341 | 2349 | 1850 | 93 | 191 | 0.15587 | 1.36 | 0.47817
240 | 2.1936 | 6474 | 1847 | 52 | 118 | 0.093458
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 38192 | 1796 | 467 | 1068 | 0.86821
90 | 0.89603 | 35237 | 1909 | 495 | 1090 | 0.84264 | 1.65 | 0.51827
102 | 0.99983 | 32575 | 1838 | 457 | 1002 | 0.80608 | 1.66 | 0.51298
120 | 1.1555 | 29192 | 1850 | 426 | 946 | 0.75302 | 1.67 | 0.50768
150 | 1.4151 | 22848 | 1856 | 340 | 802 | 0.62473 | 1.68 | 0.50236
180 | 1.6746 | 21219 | 1866 | 273 | 692 | 0.52503 | 1.69 | 0.49704
210 | 1.9341 | 14979 | 1781 | 178 | 440 | 0.35254 | 1.7 | 0.4917
240 | 2.1936 | 12579 | 1752 | 120 | 289 | 0.23724 | 1.71 | 0.48634
270 | 2.4531 | 21978 | 1911 | 79 | 190 | 0.14286
300 | 2.7126 | 7816 | 1924 | 76 | 137 | 0.11234
Vrev = 200 | I = 9.4 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 223355 | 1777 | 473 | 1050 | 0.87078 | 1.95 | 0.53073
150 | 1.4151 | 78183 | 1872 | 427 | 976 | 0.76085 | 1.96 | 0.5258
180 | 1.6746 | 59245 | 1790 | 376 | 802 | 0.66856 | 1.97 | 0.52088
210 | 1.9341 | 64512 | 1849 | 300 | 701 | 0.5497 | 1.98 | 0.51595
240 | 2.1936 | 52122 | 1851 | 223 | 496 | 0.3944 | 1.99 | 0.51103
270 | 2.4531 | 38433 | 1837 | 163 | 392 | 0.3068 | 2 | 0.5061
300 | 2.7126 | 17067 | 1774 | 103 | 254 | 0.20447 | 2.01 | 0.50117
330 | 2.9721 | 9448 | 1885 | 89 | 203 | 0.15724 | 2.02 | 0.49625
Vrev = 250 | I = 12.4 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 597902 | 1762 | 520 | 1081 | 0.9233 | 2.25 | 0.50774
180 | 1.6746 | 58058 | 1860 | 395 | 936 | 0.72653 | 2.26 | 0.50366
210 | 1.9341 | 69494 | 1875 | 362 | 816 | 0.63779 | 2.27 | 0.49958
240 | 2.1936 | 69448 | 1971 | 322 | 725 | 0.53886 | 2.28 | 0.4955
270 | 2.4531 | 25582 | 1855 | 235 | 556 | 0.43295 | 2.29 | 0.49143
300 | 2.7126 | 30269 | 1875 | 171 | 427 | 0.32377 | 2.3 | 0.48736
330 | 2.9721 | 14940 | 1863 | 123 | 302 | 0.23161 | 2.31 | 0.4833
360 | 3.2316 | 10944 | 1934 | 115 | 243 | 0.18783 | 2.32 | 0.47924
[7 empty] | 1 | 0.9214
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721
360 | 3.2316
390 | 3.4911

## 600min anneal
T = -20
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0.21105 | 0.57
60 | 0.42127 | 0.9
80 | 0.60738 | 1.09
100 | 0.68802 | 1.26
150 | 0.80081 | 1.65
200 | 0.92412 | 1.97
250 | 0.92773 | 2.23
Vrev = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 16947 | 1988 | 174 | 495 | 0.34133 | 0.55 | 0.51181
90 | 0.89603 | 12597 | 2021 | 130 | 408 | 0.26994 | 0.56 | 0.50631
102 | 0.99983 | 9770 | 2037 | 120 | 304 | 0.21105 | 0.57 | 0.50068
120 | 1.1555 | 7267 | 1968 | 64 | 162 | 0.11649 | 0.58 | 0.49492
150 | 1.4151 | 4934 | 2038 | 59 | 96 | 0.077114 | 0.59 | 0.48904
Vrev = 60 | I = .856 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 22320 | 2007 | 309 | 853 | 0.58717 | 0.85 | 0.54914
90 | 0.89603 | 19257 | 1977 | 265 | 739 | 0.51514 | 0.86 | 0.53768
102 | 0.99983 | 15964 | 1984 | 205 | 619 | 0.42127 | 0.87 | 0.52656
120 | 1.1555 | 12524 | 1997 | 168 | 415 | 0.29609 | 0.88 | 0.51577
150 | 1.4151 | 11798 | 2068 | 138 | 353 | 0.24069 | 0.89 | 0.5053
180 | 1.6746 | 5805 | 1932 | 56 | 117 | 0.090861 | 0.9 | 0.49516
Vrev = 80 | I = 1.08
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 1.05 | 0.53741
80 | 0.80952 | 26946 | 2020 | 407 | 1042 | 0.72741 | 1.06 | 0.529
90 | 0.89603 | 24478 | 1944 | 358 | 908 | 0.66075 | 1.07 | 0.52059
102 | 0.99983 | 21401 | 2007 | 333 | 869 | 0.60738 | 1.08 | 0.51219
120 | 1.1555 | 17250 | 1989 | 238 | 614 | 0.43447 | 1.09 | 0.5038
150 | 1.4151 | 11798 | 2068 | 138 | 353 | 0.24069 | 1.1 | 0.49542
180 | 1.6746 | 8379 | 1992 | 87 | 174 | 0.13289 | 1.11 | 0.48705
210 | 1.9341 | 6311 | 2087 | 55 | 136 | 0.092763 | 1.12 | 0.4787
Vrev = 100 | I = 1.2
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 1.25 | 0.50808
80 | 0.80952 | 31256 | 1973 | 437 | 1107 | 0.79383 | 1.26 | 0.50048
90 | 0.89603 | 28180 | 2043 | 415 | 1050 | 0.72705 | 1.27 | 0.49288
102 | 0.99983 | 25483 | 1948 | 381 | 940 | 0.68802 | 1.28 | 0.48526
120 | 1.1555 | 21523 | 2019 | 340 | 831 | 0.58815 | 1.29 | 0.47765
135 | 1.2853 | 17992 | 1941 | 276 | 682 | 0.50078 | 1.3 | 0.47004
150 | 1.4151 | 15557 | 2043 | 198 | 510 | 0.35136 | 1.31 | 0.46243
180 | 1.6746 | 11513 | 2028 | 136 | 323 | 0.2295 | 1.32 | 0.45483
210 | 1.9341 | 8410 | 1962 | 83 | 174 | 0.13289
240 | 2.1936
Vrev = 150 | I = 1.5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 1.6 | 0.52694
80 | 0.80952 | 40876 | 2011 | 540 | 1237 | 0.89612 | 1.61 | 0.52128
90 | 0.89603 | 37066 | 1912 | 496 | 1128 | 0.862 | 1.62 | 0.51562
102 | 0.99983 | 34261 | 2011 | 462 | 1126 | 0.80081 | 1.63 | 0.50996
120 | 1.1555 | 30043 | 1954 | 445 | 1051 | 0.77674 | 1.64 | 0.5043
150 | 1.4151 | 24172 | 1972 | 358 | 879 | 0.63632 | 1.65 | 0.49865
180 | 1.6746 | 19372 | 1905 | 276 | 642 | 0.48908 | 1.66 | 0.49301
210 | 1.9341 | 15248 | 2010 | 186 | 481 | 0.33653 | 1.67 | 0.48737
240 | 2.1936 | 12067 | 2014 | 135 | 328 | 0.23313 | 1.68 | 0.48175
270 | 2.4531 | 9175 | 1906 | 109 | 202 | 0.1656
300 | 2.7126
Vrev = 200 | I = 10
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 374765 | 1873 | 543 | 1162 | 0.92412 | 1.9 | 0.53421
150 | 1.4151 | 65971 | 1895 | 469 | 961 | 0.76593 | 1.91 | 0.52911
180 | 1.6746 | 166524 | 1918 | 366 | 875 | 0.65661 | 1.92 | 0.52402
210 | 1.9341 | 109210 | 1930 | 284 | 720 | 0.52787 | 1.93 | 0.51893
240 | 2.1936 | 45253 | 1926 | 202 | 506 | 0.37302 | 1.94 | 0.51384
270 | 2.4531 | 52232 | 1935 | 143 | 364 | 0.26586 | 1.95 | 0.50876
300 | 2.7126 | 37322 | 2025 | 128 | 305 | 0.21683 | 1.96 | 0.50369
330 | 2.9721 | 32758 | 1993 | 86 | 197 | 0.14402 | 1.97 | 0.49863
Vrev = 250 | I = 15.6
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 610725 | 1979 | 577 | 1233 | 0.92773 | 2.2 | 0.51045
180 | 1.6746 | 183305 | 2045 | 428 | 1030 | 0.72286 | 2.21 | 0.50637
210 | 1.9341 | 183647 | 1844 | 329 | 773 | 0.60683 | 2.22 | 0.50229
240 | 2.1936 | 125665 | 1934 | 304 | 707 | 0.53043 | 2.23 | 0.49822
270 | 2.4531 | 97353 | 1970 | 251 | 550 | 0.41246 | 2.24 | 0.49415
300 | 2.7126 | 85654 | 1989 | 182 | 417 | 0.30546 | 2.25 | 0.4901
330 | 2.9721 | 165824 | 1973 | 144 | 320 | 0.23856 | 2.26 | 0.48604
360 | 3.2316 | 169713 | 1931 | 116 | 238 | 0.18602 | 2.27 | 0.482
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721
360 | 3.2316
390 | 3.4911

## 1000min anneal
T = -20
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0.14786 | 0.73
60 | 0.36767 | 0.87
80 | 0.56074 | 1.06
100 | 0.66823 | 1.24
150 | 0.79266 | 1.58
200 | 0.89627 | 1.89
250 | 0.92463 | 2.16
300 |  | 2.34
Vrev = 40 | I = .6 uA
[7 empty] | 0.7 | 0.62072
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 0.71 | 0.58273
80 | 0.80952 | 13614 | 2061 | 160 | 472 | 0.31087 | 0.72 | 0.54689
90 | 0.89603 | 10965 | 2034 | 100 | 295 | 0.19691 | 0.73 | 0.51313
102 | 0.99983 | 8981 | 2057 | 82 | 218 | 0.14786 | 0.74 | 0.48138
120 | 1.1555 | 6435 | 2087 | 67 | 141 | 0.10102 | 0.75 | 0.45158
Vrev = 60 | I = .72 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 20177 | 2036 | 326 | 833 | 0.57719 | 0.85 | 0.5253
90 | 0.89603 | 17277 | 2000 | 236 | 688 | 0.46856 | 0.86 | 0.51263
102 | 0.99983 | 14865 | 2144 | 196 | 582 | 0.36767 | 0.87 | 0.50021
120 | 1.1555 | 11064 | 2102 | 126 | 344 | 0.22662 | 0.88 | 0.48801
150 | 1.4151 | 7185 | 2075 | 63 | 190 | 0.1236 | 0.89 | 0.47605
180 | 1.6746 | 5126 | 2031 | 52 | 112 | 0.081877 | 0.9 | 0.46432
Vrev = 80 | I = .88
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 25610 | 1987 | 375 | 1003 | 0.70342 | 1.04 | 0.51921
90 | 0.89603 | 22642 | 1939 | 335 | 891 | 0.64155 | 1.05 | 0.51032
102 | 0.99983 | 20002 | 2086 | 312 | 842 | 0.56074 | 1.06 | 0.5014
120 | 1.1555 | 15905 | 2064 | 216 | 616 | 0.40864 | 1.07 | 0.49247
150 | 1.4151 | 10799 | 2018 | 116 | 306 | 0.21206 | 1.08 | 0.48351
180 | 1.6746 | 7686 | 2036 | 66 | 151 | 0.10807 | 1.09 | 0.47455
[7 empty] | 1.1 | 0.46558
Vrev = 100 | I = 1.2
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 29378 | 2075 | 449 | 1119 | 0.766 | 1.2 | 0.52541
90 | 0.89603 | 26738 | 2070 | 391 | 1064 | 0.71254 | 1.21 | 0.51836
102 | 0.99983 | 24720 | 1951 | 367 | 918 | 0.66823 | 1.22 | 0.51129
120 | 1.1555 | 20404 | 2028 | 306 | 839 | 0.5725 | 1.23 | 0.50421
150 | 1.4151 | 14396 | 1951 | 195 | 487 | 0.35465 | 1.24 | 0.49712
180 | 1.6746 | 10488 | 1990 | 114 | 295 | 0.20846 | 1.25 | 0.49002
210 | 1.9341 | 7842 | 2014 | 59 | 184 | 0.12236 | 1.26 | 0.48292
240 | 2.1936 | 5959 | 1990 | 67 | 124 | 0.09735 | 1.27 | 0.47582
135 | 1.2853 | 16688 | 2032 | 223 | 616 | 0.41866
Vrev = 150 | I = 1.4
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 38635 | 2137 | 563 | 1325 | 0.89521 | 1.5 | 0.54763
90 | 0.89603 | 35650 | 1995 | 442 | 1159 | 0.81393 | 1.51 | 0.54164
102 | 0.99983 | 33139 | 2044 | 441 | 1157 | 0.79266 | 1.52 | 0.53565
135 | 1.2853 | 25268 | 1905 | 355 | 947 | 0.69366 | 1.53 | 0.52965
150 | 1.4151 | 22445 | 2052 | 350 | 893 | 0.61413 | 1.54 | 0.52365
180 | 1.6746 | 17244 | 2074 | 244 | 628 | 0.4262 | 1.55 | 0.51765
210 | 1.9341 | 13649 | 1976 | 154 | 402 | 0.28542 | 1.56 | 0.51165
240 | 2.1936 | 10528 | 1954 | 128 | 274 | 0.20872 | 1.57 | 0.50565
270 | 2.4531 | 8301 | 2008 | 84 | 190 | 0.13838 | 1.58 | 0.49965
120 | 1.1555 | 28406 | 2010 | 481 | 1112 | 0.80373
Vrev = 200 | I = 11.8
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 159015 | 2014 | 535 | 1245 | 0.89627 | 1.85 | 0.51928
120 | 1.1555 | 99769 | 2081 | 499 | 1210 | 0.83244 | 1.86 | 0.51385
150 | 1.4151 | 76204 | 1920 | 392 | 1011 | 0.74154 | 1.87 | 0.50841
180 | 1.6746 | 72430 | 1962 | 344 | 867 | 0.62616 | 1.88 | 0.50298
210 | 1.9341 | 63517 | 1984 | 255 | 663 | 0.46933 | 1.89 | 0.49756
240 | 2.1936 | 15670 | 2027 | 190 | 496 | 0.34317 | 1.9 | 0.49214
270 | 2.4531 | 54416 | 2016 | 117 | 322 | 0.22082 | 1.91 | 0.48672
300 | 2.7126 | 45832 | 2074 | 94 | 235 | 0.1608 | 1.92 | 0.48131
[7 empty] | 1.93 | 0.47591
Vrev = 250 | I = 18.5
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 807086 | 2005 | 521 | 1307 | 0.92463 | 2.1 | 0.52616
180 | 1.6746 | 55228 | 2005 | 425 | 979 | 0.71017 | 2.11 | 0.52161
210 | 1.9341 | 69642 | 1979 | 330 | 836 | 0.59764 | 2.12 | 0.51706
240 | 2.1936 | 207051 | 1991 | 292 | 692 | 0.50127 | 2.13 | 0.51251
270 | 2.4531 | 140354 | 1895 | 195 | 477 | 0.35994 | 2.14 | 0.50797
300 | 2.7126 | 74726 | 1999 | 160 | 369 | 0.26839 | 2.15 | 0.50343
330 | 2.9721 | 96169 | 1926 | 108 | 255 | 0.19125 | 2.16 | 0.49889
360 | 3.2316 | 115898 | 2061 | 88 | 209 | 0.14609 | 2.17 | 0.49436
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | [5 empty] | 2.3 | 0.52544
210 | 1.9341 | 119753 | 2027 | 420 | 957 | 0.68884 | 2.31 | 0.51985
240 | 2.1936 | 549222 | 1985 | 316 | 780 | 0.56004 | 2.32 | 0.51423
270 | 2.4531 | 102450 | 1968 | 251 | 663 | 0.47113 | 2.33 | 0.50857
300 | 2.7126 | 74726 | 1999 | 161 | 369 | 0.2689 | 2.34 | 0.50288
330 | 2.9721 | 96169 | 1926 | 108 | 255 | 0.19125 | 2.35 | 0.49716
[7 empty] | 2.36 | 0.49141

## 40hours anneal
T = -20
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0.14503 | 0.52
60 | 0.29204 | 0
80 | 0.43256 | 0
100 | 0.62687 | 0
150 | 0.77672 | 0
200 | 0.85047 | 0
250 | 0.90361 | 0
300 |  | 0
Vrev = 40 | I = .5 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 0.5
80 | 0.80952 | 12976 | 2045 | 140 | 351 | 0.24343 | 0.51
90 | 0.89603 | 9685 | 1933 | 87 | 242 | 0.1727 | 0.52
102 | 0.99983 | 8084 | 1931 | 82 | 194 | 0.14503 | 0.53
120 | 1.1555 | 5518 | 1934 | 56 | 111 | 0.087618 | 0.54
0.55
Vrev = 60 | I = .55 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 18370 | 1894 | 276 | 673 | 0.50857
90 | 0.89603 | 15618 | 2005 | 242 | 570 | 0.41072
102 | 0.99983 | 12611 | 1925 | 167 | 387 | 0.29204
120 | 1.1555 | 9442 | 1940 | 105 | 225 | 0.17259
150 | 1.4151 | 6323 | 2008 | 56 | 138 | 0.09798
Vrev = 80 | I = .88
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 23791 | 1963 | 353 | 884 | 0.63928
90 | 0.89603 | 21229 | 1986 | 346 | 801 | 0.5858
102 | 0.99983 | 17932 | 1926 | 244 | 577 | 0.43256
120 | 1.1555 | 9442 | 1940 | 104 | 225 | 0.17207
150 | 1.4151 | 9412 | 1982 | 106 | 245 | 0.17963
180 | 1.6746 | 6390 | 1897 | 81 | 141 | 0.11878
Vrev = 100 | I = .84
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 27938 | 1932 | 429 | 993 | 0.74685
90 | 0.89603 | 25548 | 1909 | 392 | 889 | 0.68102
102 | 0.99983 | 22574 | 1904 | 337 | 839 | 0.62687
120 | 1.1555 | 18745 | 1953 | 265 | 649 | 0.47481
150 | 1.4151 | 13135 | 1965 | 181 | 425 | 0.31285
180 | 1.6746 | 9332 | 1936 | 95 | 231 | 0.17086
210 | 1.9341 | 6823 | 1973 | 79 | 145 | 0.11517
Vrev = 150 | I = 1.1
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 36468 | 1956 | 517 | 1096 | 0.83662
90 | 0.89603 | 33948 | 1884 | 481 | 1042 | 0.82058
102 | 0.99983 | 30569 | 1927 | 467 | 1008 | 0.77672
120 | 1.1555 | 26836 | 2053 | 418 | 960 | 0.68049
150 | 1.4151 | 20598 | 1928 | 330 | 746 | 0.56632
180 | 1.6746 | 16287 | 1941 | 210 | 493 | 0.36749
210 | 1.9341 | 12363 | 1935 | 137 | 320 | 0.23964
240 | 2.1936 | 9474 | 1973 | 107 | 228 | 0.17224
270 | 2.4531 | 7430 | 1943 | 62 | 127 | 0.098695
Vrev = 200 | I = 11.8
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 37652 | 1954 | 526 | 1112 | 0.85047
120 | 1.1555 | 60848 | 2003 | 523 | 1098 | 0.82076
150 | 1.4151 | 173737 | 1932 | 384 | 881 | 0.66439
180 | 1.6746 | 34218 | 1971 | 379 | 768 | 0.59032
210 | 1.9341 | 17390 | 1912 | 236 | 540 | 0.41189
240 | 2.1936 | 13942 | 1883 | 163 | 367 | 0.28571
270 | 2.4531 | 10745 | 1992 | 111 | 264 | 0.19094
300 | 2.7126 | 9110 | 1913 | 75 | 164 | 0.12679
Vrev = 250 | I = 11.4
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 296221 | 1937 | 562 | 1163 | 0.90361
150 | 1.4151 | 174576 | 1958 | 440 | 995 | 0.74352
180 | 1.6746 | 52553 | 1890 | 391 | 874 | 0.67938
210 | 1.9341 | 127373 | 1897 | 304 | 669 | 0.5206
240 | 2.1936 | 57564 | 1917 | 259 | 533 | 0.41927
270 | 2.4531 | 46177 | 1956 | 158 | 377 | 0.27749
300 | 2.7126 | 35776 | 1893 | 134 | 265 | 0.21394
Vrev = 300 | I = 18 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721

## 83 hours anneal
T = -20
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0.11708 | 0
60 | 0.28571 | 0
80 | 0.48873 | 0
100 | 0.6328 | 0
150 | 0.75259 | 0
200 | 0.86272 | 0
250 | 0.99017 | 0
300 | 0 | 0
Vrev = 40 | I = .44 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 14343 | 1965 | 136 | 368 | 0.2602
90 | 0.89603 | 9461 | 2037 | 120 | 263 | 0.19064
102 | 0.99983 | 7044 | 1984 | 68 | 161 | 0.11708
120 | 1.1555 | 5249 | 1922 | 56 | 96 | 0.080253
Vrev = 60 | I = .49 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 19980 | 1910 | 261 | 639 | 0.47821
90 | 0.89603 | 14753 | 1923 | 192 | 497 | 0.36359
102 | 0.99983 | 12051 | 1932 | 142 | 402 | 0.28571
120 | 1.1555 | 9132 | 1991 | 98 | 258 | 0.18136
150 | 1.4151 | 5940 | 1892 | 58 | 134 | 0.103
Vrev = 80 | I = .52
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 25142 | 1893 | 391 | 901 | 0.69276
90 | 0.89603 | 20819 | 1920 | 315 | 790 | 0.58404
102 | 0.99983 | 17362 | 1892 | 255 | 656 | 0.48873
120 | 1.1555 | 13516 | 1953 | 183 | 484 | 0.34649
150 | 1.4151 | 9226 | 1937 | 93 | 230 | 0.1692
180 | 1.6746 | 6429 | 1925 | 56 | 132 | 0.099104
Vrev = 100 | I = .6
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 28314 | 1931 | 402 | 1012 | 0.74304
90 | 0.89603 | 24519 | 1869 | 385 | 875 | 0.68441
102 | 0.99983 | 21765 | 1918 | 341 | 855 | 0.6328
120 | 1.1555 | 17818 | 1941 | 234 | 659 | 0.46681
150 | 1.4151 | 12515 | 1995 | 159 | 368 | 0.26792
180 | 1.6746 | 12246 | 1897 | 92 | 213 | 0.16319
210 | 1.9341 | 6606 | 1939 | 64 | 130 | 0.10152
Vrev = 150 | I = .8
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 36583 | 1975 | 544 | 1168 | 0.8793
90 | 0.89603 | 33366 | 1914 | 451 | 1029 | 0.78473
102 | 0.99983 | 29410 | 1956 | 406 | 1045 | 0.75259
120 | 1.1555 | 25888 | 1885 | 395 | 910 | 0.70275
150 | 1.4151 | 20317 | 1876 | 297 | 719 | 0.54978
180 | 1.6746 | 15464 | 1975 | 184 | 492 | 0.3472
210 | 1.9341 | 11695 | 1931 | 136 | 350 | 0.25539
240 | 2.1936 | 9132 | 1953 | 96 | 196 | 0.15169
270 | 2.4531 | 7467 | 1909 | 65 | 141 | 0.10952
Vrev = 200 | I = 10
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 209103 | 1922 | 514 | 1120 | 0.86272
120 | 1.1555 | 68611 | 1901 | 455 | 1062 | 0.80993
150 | 1.4151 | 58611 | 2008 | 415 | 930 | 0.67929
180 | 1.6746 | 47387 | 1910 | 328 | 743 | 0.56908
210 | 1.9341 | 40606 | 1972 | 254 | 572 | 0.4249
240 | 2.1936 | 39182 | 1917 | 159 | 358 | 0.27369
270 | 2.4531 | 13111 | 1921 | 98 | 272 | 0.19546
300 | 2.7126 | 20223 | 1906 | 92 | 179 | 0.1443
Vrev = 250 | I = 15 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 531555 | 944 | 303 | 604 | 0.99017
150 | 1.4151 | 258985 | 1927 | 433 | 988 | 0.74829
180 | 1.6746 | 75203 | 1898 | 361 | 846 | 0.64545
210 | 1.9341 | 25763 | 1892 | 315 | 697 | 0.54292
240 | 2.1936 | 21264 | 1897 | 228 | 498 | 0.38844
270 | 2.4531 | 1265948 | 1924 | 166 | 373 | 0.28428
300 | 2.7126 | 33893 | 953 | 72 | 160 | 0.25081
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983
150 | 1.4151
180 | 1.6746
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721

## 11100 min anneal
T = -20
Voltage | eff at 1fC | med Q
40 | 0 | 0
60 | 0.26008 | 0
80 | 0.48616 | 0
100 | 0.65332 | 0
150 | 0.79312 | 0
200 | 0.85344 | 0
250 | 0.9438 | 0
300 | 0 | 0
Vrev = 40 | I = .27 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 10752 | 2079 | 122 | 326
90 | 0.89603 | 8374 | 2002 | 82 | 237
102 | 0.99983 | 6588 | 2012 | 69 | 178
120 | 1.1555 | 4931 | 2053 | 53 | 113
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 17859 | 1956 | 254 | 700 | 0.49481
90 | 0.89603 | 14918 | 1985 | 169 | 508 | 0.34594
102 | 0.99983 | 12183 | 2062 | 141 | 388 | 0.26008
120 | 1.1555 | 9114 | 2074 | 104 | 236 | 0.16618
150 | 1.4151
Vrev = 80
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 23690 | 2000 | 381 | 936 | 0.66785
90 | 0.89603 | 21068 | 2043 | 328 | 869 | 0.59404
102 | 0.99983 | 17902 | 1943 | 259 | 672 | 0.48616
120 | 1.1555 | 14017 | 2072 | 194 | 527 | 0.35274
150 | 1.4151 | 9362 | 2021 | 80 | 234 | 0.15755
180 | 1.6746 | 6637 | 2059 | 84 | 153 | 0.11669
Vrev = 100
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 27874 | 2023 | 370 | 1064 | 0.7188
90 | 0.89603 | 25409 | 2066 | 426 | 1026 | 0.71246
102 | 0.99983 | 22264 | 2001 | 355 | 934 | 0.65332
120 | 1.1555 | 18553 | 1997 | 274 | 699 | 0.49416
150 | 1.4151 | 12770 | 2015 | 134 | 393 | 0.26522
180 | 1.6746 | 9066 | 1993 | 84 | 220 | 0.15471
210 | 1.9341 | 6941 | 1948 | 52 | 137 | 0.098437
Vrev = 150
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
80 | 0.80952 | 36996 | 1995 | 502 | 1187 | 0.85867
90 | 0.89603 | 34047 | 2079 | 440 | 1263 | 0.83033
102 | 0.99983 | 30281 | 2005 | 466 | 1102 | 0.79312
120 | 1.1555 | 26449 | 1970 | 419 | 970 | 0.71524
150 | 1.4151 | 20687 | 1974 | 350 | 791 | 0.58633
180 | 1.6746 | 16168 | 2060 | 229 | 555 | 0.38583
210 | 1.9341 | 11947 | 1951 | 122 | 309 | 0.22413
240 | 2.1936 | 9242 | 1993 | 83 | 211 | 0.14962
270 | 2.4531 | 7543 | 1994 | 65 | 166 | 0.1175
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 37497 | 1959 | 495 | 1153 | 0.85344
120 | 1.1555 | 33227 | 1957 | 463 | 1110 | 0.81545
150 | 1.4151 | 27090 | 2012 | 407 | 1000 | 0.70917
180 | 1.6746 | 21836 | 1972 | 325 | 788 | 0.57253
210 | 1.9341 | 17599 | 2003 | 215 | 534 | 0.37924
240 | 2.1936 | 13843 | 1908 | 151 | 369 | 0.2766
270 | 2.4531 | 11092 | 2018 | 111 | 249 | 0.1809
300 | 2.7126 | 8952 | 1974 | 110 | 192 | 0.15519
Vrev = 250 | I = 15 uA
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983 | 298069 | 1932 | 551 | 1246 | 0.9438
150 | 1.4151 | 56134 | 2087 | 477 | 1119 | 0.77513
180 | 1.6746 | 33658 | 2015 | 430 | 970 | 0.70458
210 | 1.9341 | 40717 | 1984 | 330 | 718 | 0.53579
240 | 2.1936 | 39562 | 1966 | 261 | 599 | 0.44376
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
102 | 0.99983
150 | 1.4151
180 | 1.6746 | 92374 | 934 | 233 | 466
210 | 1.9341
240 | 2.1936
270 | 2.4531
300 | 2.7126
270 | 2.4531
300 | 2.7126
330 | 2.9721

## Calibration
Calibration for irradiated p-type |  |  | attemuation is 26 dB
2 | 113.692 | -12.786 |  | 115.159 | -16.759
3 | 115.377 | -16.177 |  | 115.783 | -15.647
4 | 111.846 | -16.976 |  | 108.723 | -13.366
5 | 115.709 | -16.879 |  | 115.766 | -15.359
6 | 114.79 | -15.946 |  | 114.171 | -12.859
7 | 117.415 | -9.488 |  | 119.145 | -13.139
8 | 118.712 | -20.617 |  | 120.122 | -23.686
10 | 111.9 | -9.935 |  | 112.864 | -12.264
11 | 116.898 | -13.603 |  | 115.812 | -10.977
12 | 110.002 | -17.413 |  | 115.844 | -7.97
13 | 102.992 | 20.746 |  | 116.313 | -12.758
14 | 115.338 | -11.179 |  | 116.329 | -4.094
1 | 118.236 | -12.581 |  | 115.741 | -10.608
2 | 110.965 | -16.432 |  | 108.621 | -17.895
3 | 116.054 | -12.142 |  | 116.272 | -11.513
4 | 113.679 | -10.567 |  | 114.739 | -13.518
5 | 113.676 | -20.188 |  | 113.92 | -18.365
6 | 113.454 | -17.213 |  | 116.048 | -16.225
7 | 114.653 | -12.966 |  | 117.968 | -11.864
8 | 118.279 | -13.056 |  | 119.042 | -10.856
9 | 118.493 | -10.24 |  | 116.631 | -11.841
10 | 116.464 | -12.032 |  | 120.9 | -17.091
11 | 120.3 | -16.427 |  | 116.664 | -12.45
13 | 116.372 | -12.406 |  | 113.109 | -18.948
14 | 112.874 | -18.278 |  | 114.356 | -9.504
15 | 114.758 | -11.378 |  | 115.6017 | -13.5822
| 114.728 | -12.9292