## summary
center |  |  | PMFE edge
V | eff at 1 fC | med Q | V | eff at 1 fC | med Q
5 | 0.39117 | 0 | 5 | 0.29237 | 0
7 | 0.50767 | 1.02 | 7 | 0.38175 | 0.93
10 | 0.78336 | 1.31 | 10 | 0.66612 | 1.18
15 | 0.93599 | 1.75 | 15 | 0.90644 | 1.66
20 | 0.96811 | 2.13 | 20 | 0.96336 | 2.06
30 | 0.97657 | 2.68 | 30 | 0.97779 | 2.63
40 | 0.98916 | 3.13 | 40 | 0.97898 | 3.04
50 | 0.98057 | 3.49 | 50 | 0.97843 | 3.44
60 | 0.97753 | 3.69 | 60 | 0.98706 | 3.64
70 | 0.98402 | 3.67 | 70 | 1.0104 | 3.61
90 | 0.99791 | 3.69 | 90 | 0.98441 | 3.59
110 | 0.98947 | 3.66 | 110 | 0.99762 | 3.56
far edge
V | eff at 1 fC | med Q
5 | 0.33994 | 0
7 | 0.43599 | 0.96
10 | 0.74507 | 1.3
15 | 0.96805 | 1.78
20 | 0.96022 | 2.01
30 | 0.97735 | 2.75
40 | 0.98415 | 3.23
50 | 0.99277 | 3.51
60 | 0.9914 | 3.64
70 | 0.9935 | 3.62
90 | 0.98179 | 3.56
110 | 0.98212 | 3.55

## PMFE edge
2551-7 #13 Fz detector |  |  | gain | offset |  |  | V | eff at 1 fC | med Q
2007-04-04 |  |  | 113.5431 | -15.8486 |  |  | 5 | 0.29237
[7 empty] | 7 | 0.38175 | 0.93
[7 empty] | 10 | 0.66612 | 1.18
[7 empty] | 15 | 0.90644 | 1.66
V = 3 | [6 empty] | 20 | 0.96336 | 2.06
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 30 | 0.97779 | 2.63
100 | [6 empty] | 40 | 0.97898 | 3.04
[7 empty] | 50 | 0.97843 | 3.44
[7 empty] | 60 | 0.98706 | 3.64
[7 empty] | 70 | 1.0104 | 3.61
[7 empty] | 90 | 0.98441 | 3.59
V = 5 | [6 empty] | 110 | 0.99762 | 3.56
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
100 | 1.0203 | 342913 | 1444 |  | 414 | 0.29237
120 | 1.1964 | 18631 | 1807 |  | 283 | 0.15908
150 | 1.4607 | 8468 | 1467 |  | 109 | 0.075747
V = 7
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.93 | 0.48946
85 | 0.8882 | 119498 | 1141 |  | 609 | 0.54717 |  |  |  | 0.94 | 0.47642
100 | 1.0203 | 27135 | 1990 |  | 749 | 0.38175 |  |  |  | 0.95 | 0.46366
120 | 1.1964 | 18150 | 1812 |  | 411 | 0.23038 |  |  |  | 0.96 | 0.45118
150 | 1.4607 | 12589 | 1266 |  | 146 | 0.11793 |  |  |  | 0.97 | 0.43897
[10 empty] | 0.98 | 0.42704
V = 10
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.18 | 0.50289
100 | 1.0203 | 35680 | 1843 | 5 | 1204 | 0.66612 |  |  |  | 1.19 | 0.49351
120 | 1.1964 | 29091 | 1950 |  | 937 | 0.48751 |  |  |  | 1.2 | 0.48422
150 | 1.4607 | 20317 | 1867 |  | 515 | 0.28004 |  |  |  | 1.21 | 0.47504
180 | 1.7249 | 14533 | 1867 |  | 284 | 0.15443 |  |  |  | 1.22 | 0.46596
[10 empty] | 1.23 | 0.45699
[10 empty] | 1.24 | 0.44812
V = 15
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.66 | 0.50358
100 | 1.0203 | 49223 | 1845 |  | 1647 | 0.90644 |  |  |  | 1.67 | 0.49584
120 | 1.1964 | 43887 | 1806 |  | 1502 | 0.84477 |  |  |  | 1.68 | 0.48812
150 | 1.4607 | 35849 | 1899 |  | 1235 | 0.66007 |  |  |  | 1.69 | 0.48043
180 | 1.7249 | 27873 | 1819 |  | 787 | 0.43942 |  |  |  | 1.7 | 0.47278
210 | 1.9891 | 21387 | 1856 |  | 537 | 0.29376 |  |  |  | 1.71 | 0.46516
240 | 2.2533 | 17108 | 1816 |  | 340 | 0.19016 |  |  |  | 1.72 | 0.45758
V = 20
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.06 | 0.49877
100 | 1.0203 | 58784 | 1802 |  | 1709 | 0.96336 |  |  |  | 2.07 | 0.4923
150 | 1.4607 | 46388 | 1823 |  | 1553 | 0.86518 |  |  |  | 2.08 | 0.48586
180 | 1.7249 | 39069 | 1808 |  | 1282 | 0.72022 |  |  |  | 2.09 | 0.47947
210 | 1.9891 | 32009 | 1837 |  | 988 | 0.54616 |  |  |  | 2.1 | 0.47311
240 | 2.2533 | 26144 | 1741 |  | 655 | 0.38237 |  |  |  | 2.11 | 0.46679
270 | 2.5175 | 21235 | 1909 |  | 514 | 0.27326
V = 30
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.63 | 0.50201
100 | 1.0203 | 70828 | 1829 | 20 | 1741 | 0.97779 |  |  |  | 2.64 | 0.49705
180 | 1.7249 | 50411 | 1831 |  | 1590 | 0.88186 |  |  |  | 2.65 | 0.49209
210 | 1.9891 | 43888 | 1835 |  | 1433 | 0.79303 |  |  |  | 2.66 | 0.48714
240 | 2.2533 | 38494 | 1932 |  | 1305 | 0.6854 |  |  |  | 2.67 | 0.48221
270 | 2.5175 | 33268 | 1874 |  | 1036 | 0.56121 |  |  |  | 2.68 | 0.47728
300 | 2.7818 | 27533 | 1832 |  | 783 | 0.43404 |  |  |  | 2.69 | 0.47236
330 | 3.046 | 23494 | 1806 |  | 530 | 0.29809
360 | 3.3102 | 19849 | 1877 |  | 415 | 0.22445
V = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.04 | 0.49934
100 | 1.0203 | 80470 | 1836 | 5 | 1765 | 0.97898 |  |  |  | 3.05 | 0.4946
270 | 2.5175 | 41312 | 1795 |  | 1270 | 0.71873 |  |  |  | 3.06 | 0.48987
300 | 2.7818 | 35748 | 1782 |  | 1108 | 0.6317 |  |  |  | 3.07 | 0.48514
330 | 3.046 | 31181 | 1801 |  | 859 | 0.48449 |  |  |  | 3.08 | 0.48041
360 | 3.3102 | 26905 | 1866 |  | 694 | 0.37758 |  |  |  | 3.09 | 0.4757
390 | 3.5744 | 23533 | 1806 |  | 506 | 0.28459 |  |  |  | 3.1 | 0.47099
420 | 3.8386 | 20035 | 1866 |  | 412 | 0.22416
V = 50
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.44 | 0.49894
100 | 1.0203 | 87975 | 1790 | 20 | 1704 | 0.97843 |  |  |  | 3.45 | 0.49525
270 | 2.5175 | 47225 | 1757 |  | 1417 | 0.81955 |  |  |  | 3.46 | 0.49157
300 | 2.7818 | 42273 | 1783 |  | 1274 | 0.72593 |  |  |  | 3.47 | 0.48788
330 | 3.046 | 37631 | 1830 |  | 1167 | 0.64761 |  |  |  | 3.48 | 0.48418
360 | 3.3102 | 32830 | 1841 |  | 981 | 0.54109 |  |  |  | 3.49 | 0.48049
390 | 3.5744 | 29497 | 1803 |  | 808 | 0.45521 |  |  |  | 3.5 | 0.4768
420 | 3.8386 | 25497 | 1777 |  | 600 | 0.34305 |  |  |  | 3.51 | 0.47311
450 | 4.1028 | 22127 | 1829 |  | 465 | 0.25819
480 | 4.3671 |  |  |  |  | 0
V = 60 | [9 empty] | 3.64
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.68 | 0.50123
100 | 1.0203 | 91607 | 1573 | 15 | 1510 | 0.98706 |  |  |  | 3.69 | 0.49728
300 | 2.7818 | 45663 | 1479 |  | 1140 | 0.78567 |  |  |  | 3.7 | 0.49333
330 | 3.046 | 41135 | 1475 |  | 1046 | 0.72287 |  |  |  | 3.71 | 0.48938
360 | 3.3102 | 36622 | 1304 |  | 832 | 0.65204 |  |  |  | 3.72 | 0.48543
390 | 3.5744 | 33805 | 1455 |  | 767 | 0.53749 |  |  |  | 3.73 | 0.48147
420 | 3.8386 | 28638 | 1463 |  | 611 | 0.42578 |  |  |  | 3.74 | 0.47752
450 | 4.1028 | 24658 | 1219 |  | 423 | 0.35516 |  |  |  | 3.75 | 0.47357
480 | 4.3671 | 22026 | 1397 |  | 335 | 0.2447 |  |  |  | 3.76 | 0.46961
V = 70
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.61 | 0.50144
100 | 1.0203 | 91935 | 794 |  | 774 | 1.0104 |  |  |  | 3.62 | 0.498
300 | 2.7818 | 45595 | 1335 |  | 1042 | 0.79725 |  |  |  | 3.63 | 0.49456
330 | 3.046 | 40880 | 1598 |  | 1093 | 0.69618 |  |  |  | 3.64 | 0.49113
360 | 3.3102 | 36404 | 1240 |  | 740 | 0.61056 |  |  |  | 3.65 | 0.4877
390 | 3.5744 | 32045 | 1773 |  | 884 | 0.50659 |  |  |  | 3.66 | 0.48427
420 | 3.8386 | 28560 | 1539 |  | 647 | 0.42819 |  |  |  | 3.67 | 0.48085
450 | 4.1028 | 24707 | 1558 |  | 507 | 0.33137 |  |  |  | 3.68 | 0.47744
480 | 4.3671 | 21949 | 1587 |  | 404 | 0.25914 |  |  |  | 3.69 | 0.47403
V = 90
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.59 | 0.50127
100 | 1.0203 | 92324 | 1824 | 30 | 1738 | 0.98441 |  |  |  | 3.6 | 0.49724
330 | 3.046 | 41022 | 1724 |  | 1196 | 0.70519 |  |  |  | 3.61 | 0.49322
360 | 3.3102 | 36081 | 1649 |  | 1002 | 0.61814 |  |  |  | 3.62 | 0.48921
390 | 3.5744 | 32000 | 1702 |  | 840 | 0.50179 |  |  |  | 3.63 | 0.48521
420 | 3.8386 | 28402 | 1861 |  | 747 | 0.40753 |  |  |  | 3.64 | 0.48122
450 | 4.1028 | 24916 | 1592 |  | 504 | 0.32225 |  |  |  | 3.65 | 0.47724
480 | 4.3671 | 21755 | 1623 |  | 433 | 0.27147 |  |  |  | 3.66 | 0.47326
[10 empty] | 3.67 | 0.4693
V = 110
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.56 | 0.50117
100 | 1.0203 | 91913 | 1706 | 40 | 1634 | 0.99762 |  |  |  | 3.57 | 0.49711
330 | 3.046 | 40651 | 1659 |  | 1162 | 0.71245 |  |  |  | 3.58 | 0.49305
360 | 3.3102 | 36253 | 1656 |  | 980 | 0.60197 |  |  |  | 3.59 | 0.489
390 | 3.5744 | 31879 | 1575 |  | 773 | 0.49968 |  |  |  | 3.6 | 0.48497
420 | 3.8386 | 28247 | 1499 |  | 577 | 0.39225 |  |  |  | 3.61 | 0.48094
450 | 4.1028 | 24906 | 1762 |  | 529 | 0.30507 |  |  |  | 3.62 | 0.47692
480 | 4.3671 | 21824 | 1881 |  | 445 | 0.24015 |  |  |  | 3.63 | 0.47292
[10 empty] | 3.64 | 0.46893

## far edge
2551-7 #13 Fz detector |  |  | gain | offset |  |  | V | eff at 1 fC | med Q
2007-04-04 |  |  | 113.5431 | -15.8486 |  |  | 5 | 0.33994
[7 empty] | 7 | 0.43599 | 0.96
[7 empty] | 10 | 0.74507 | 1.3
[7 empty] | 15 | 0.96805 | 1.78
V = 3 | [6 empty] | 20 | 0.96022 | 2.01
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 30 | 0.97735 | 2.75
100 | [6 empty] | 40 | 0.98415 | 3.23
[7 empty] | 50 | 0.99277 | 3.51
[7 empty] | 60 | 0.9914 | 3.64
[7 empty] | 70 | 0.9935 | 3.62
[7 empty] | 90 | 0.98179 | 3.56
V = 5 | [6 empty] | 110 | 0.98212 | 3.55
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.8882 |  |  |  |  | 0
100 | 1.0203 | 337074 | 1743 |  | 583 | 0.33994
120 | 1.1964 | 21913 | 1693 |  | 254 | 0.15255
150 | 1.4607 | 11800 | 1548 |  | 135 | 0.088816
V = 7
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.96 | 0.50053
85 | 0.8882 | 118014 | 1755 |  | 1002 | 0.5802 |  |  |  | 0.97 | 0.48965
100 | 1.0203 | 32942 | 1684 |  | 722 | 0.43599 |  |  |  | 0.98 | 0.47883
120 | 1.1964 | 24256 | 1347 |  | 353 | 0.26763 |  |  |  | 0.99 | 0.46808
150 | 1.4607 | 15903 | 1429 |  | 153 | 0.10921
V = 10
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.3 | 0.49606
100 | 1.0203 | 45539 | 1397 |  | 1020 | 0.74507 |  |  |  | 1.31 | 0.48608
120 | 1.1964 | 37391 | 1668 |  | 981 | 0.59817 |  |  |  | 1.32 | 0.47611
150 | 1.4607 | 27447 | 1606 |  | 541 | 0.34284 |  |  |  | 1.33 | 0.46618
180 | 1.7249 | 20209 | 1712 |  | 329 | 0.19537 |  |  |  | 1.34 | 0.45627
[10 empty] | 1.35 | 0.44641
[10 empty] | 1.36 | 0.43661
V = 15
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.78 | 0.50297
100 | 1.0203 | 61709 | 560 |  | 515 | 0.96805 |  |  |  | 1.79 | 0.49528
150 | 1.4607 | 46127 | 923 |  | 665 | 0.74302 |  |  |  | 1.8 | 0.48762
180 | 1.7249 | 36790 | 1409 |  | 766 | 0.55467 |  |  |  | 1.81 | 0.48
210 | 1.9891 | 29247 | 1123 |  | 384 | 0.35068 |  |  |  | 1.82 | 0.47242
240 | 2.2533 | 23137 | 1301 |  | 281 | 0.22074 |  |  |  | 1.83 | 0.46488
270 | 2.5175 | 19306 | 1308 |  | 270 | 0.21094 |  |  |  | 1.84 | 0.45738
V = 20
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.01 | 0.49867
100 | 1.0203 | 73974 | 1637 |  | 1545 | 0.96022 |  |  |  | 2.02 | 0.4891
150 | 1.4607 | 60704 | 1616 |  | 1416 | 0.89169 |  |  |  | 2.03 | 0.4796
180 | 1.7249 | 50462 | 1697 |  | 1318 | 0.78969 |  |  |  | 2.04 | 0.47016
210 | 1.9891 | 34780 | 1091 |  | 513 | 0.4826 |  |  |  | 2.05 | 0.46081
240 | 2.2533 | 28336 | 1127 |  | 357 | 0.32484 |  |  |  | 2.06 | 0.45154
270 | 2.5175 | 23939 | 1174 |  | 283 | 0.24695
V = 30
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.75 | 0.50062
100 | 1.0203 | 87617 | 1706 |  | 1640 | 0.97735 |  |  |  | 2.76 | 0.49579
180 | 1.7249 | 63821 | 1733 |  | 1551 | 0.90968 |  |  |  | 2.77 | 0.49098
210 | 1.9891 | 56301 | 1667 |  | 1398 | 0.85296 |  |  |  | 2.78 | 0.48619
240 | 2.2533 | 49004 | 1673 |  | 1223 | 0.74347 |  |  |  | 2.79 | 0.48141
270 | 2.5175 | 42705 | 1617 |  | 977 | 0.61485 |  |  |  | 2.8 | 0.47664
300 | 2.7818 | 36976 | 1732 |  | 804 | 0.47183 |  |  |  | 2.81 | 0.4719
330 | 3.046 | 31906 | 1647 |  | 583 | 0.3601
360 | 3.3102 | 27531 | 1669 |  | 492 | 0.29982
390 | 3.5744 | 23957 | 1686 |  | 353 | 0.21291
V = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.23 | 0.49963
100 | 1.0203 | 99528 | 1668 | 22 | 1592 | 0.98415 |  |  |  | 3.24 | 0.49565
270 | 2.5175 | 52103 | 1703 |  | 1291 | 0.77075 |  |  |  | 3.25 | 0.49168
300 | 2.7818 | 46126 | 1756 |  | 1182 | 0.68403 |  |  |  | 3.26 | 0.48772
330 | 3.046 | 40994 | 1673 |  | 934 | 0.56778 |  |  |  | 3.27 | 0.48378
360 | 3.3102 | 36382 | 1675 |  | 778 | 0.47237 |  |  |  | 3.28 | 0.47985
390 | 3.5744 | 31717 | 1680 |  | 616 | 0.37288 |  |  |  | 3.29 | 0.47593
420 | 3.8386 | 27762 | 1640 |  | 488 | 0.30273
V = 50
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.51 | 0.49875
100 | 1.0203 | 104829 | 1687 | 28 | 1619 | 0.99277 |  |  |  | 3.52 | 0.49482
270 | 2.5175 | 57405 | 1619 |  | 1329 | 0.83532 |  |  |  | 3.53 | 0.49091
300 | 2.7818 | 51770 | 1674 |  | 1253 | 0.76124 |  |  |  | 3.54 | 0.487
330 | 3.046 | 46628 | 1683 |  | 1145 | 0.69184 |  |  |  | 3.55 | 0.48311
360 | 3.3102 | 41684 | 1696 |  | 957 | 0.57374 |  |  |  | 3.56 | 0.47923
390 | 3.5744 | 36725 | 1697 |  | 800 | 0.47933 |  |  |  | 3.57 | 0.47537
420 | 3.8386 | 32396 | 1704 |  | 628 | 0.3747 |  |  |  | 3.58 | 0.47152
450 | 4.1028 | 28049 | 1607 |  | 490 | 0.31032
480 | 4.3671 | 24613 | 1709 |  | 389 | 0.23141
V = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.64 | 0.49942
100 | 1.0203 | 107481 | 1656 | 15 | 1599 | 0.9914 |  |  |  | 3.65 | 0.49566
300 | 2.7818 | 54244 | 1278 |  | 1006 | 0.8048 |  |  |  | 3.66 | 0.49191
330 | 3.046 | 48276 | 1209 |  | 847 | 0.71719 |  |  |  | 3.67 | 0.48816
360 | 3.3102 | 43137 | 1371 |  | 842 | 0.62695 |  |  |  | 3.68 | 0.48443
390 | 3.5744 | 39104 | 1465 |  | 760 | 0.52888 |  |  |  | 3.69 | 0.48071
420 | 3.8386 | 34289 | 1467 |  | 595 | 0.41348 |  |  |  | 3.7 | 0.477
450 | 4.1028 | 30285 | 1593 |  | 544 | 0.3476 |  |  |  | 3.71 | 0.4733
480 | 4.3671 | 26509 | 1759 |  | 470 | 0.27152 |  |  |  | 3.72 | 0.4696
V = 70
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.62 | 0.50173
100 | 1.0203 | 108743 | 1412 | 5 | 1370 | 0.9935 |  |  |  | 3.63 | 0.49786
300 | 2.7818 | 54672 | 1745 |  | 1321 | 0.76937 |  |  |  | 3.64 | 0.494
330 | 3.046 | 49128 | 1623 |  | 1130 | 0.70846 |  |  |  | 3.65 | 0.49014
360 | 3.3102 | 43653 | 1650 |  | 1035 | 0.6381 |  |  |  | 3.66 | 0.48628
390 | 3.5744 | 38916 | 1655 |  | 809 | 0.49723 |  |  |  | 3.67 | 0.48244
420 | 3.8386 | 34296 | 1684 |  | 677 | 0.40882 |  |  |  | 3.68 | 0.4786
450 | 4.1028 | 30040 | 1612 |  | 560 | 0.35354 |  |  |  | 3.69 | 0.47476
480 | 4.3671 | 26654 | 1740 |  | 446 | 0.26051 |  |  |  | 3.7 | 0.47094
V = 90
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.56 | 0.50016
100 | 1.0203 | 115165 | 1675 | 12 | 1605 | 0.98179 |  |  |  | 3.57 | 0.49672
330 | 3.046 | 48353 | 1689 |  | 1118 | 0.67309 |  |  |  | 3.58 | 0.49329
360 | 3.3102 | 42772 | 1746 |  | 981 | 0.57101 |  |  |  | 3.59 | 0.48985
390 | 3.5744 | 38077 | 1723 |  | 864 | 0.50973 |  |  |  | 3.6 | 0.48642
420 | 3.8386 | 33977 | 1574 |  | 627 | 0.40556 |  |  |  | 3.61 | 0.48299
450 | 4.1028 | 30122 | 1671 |  | 526 | 0.32015 |  |  |  | 3.62 | 0.47956
480 | 4.3671 | 26255 | 1680 |  | 441 | 0.26695 |  |  |  | 3.63 | 0.47614
[10 empty] | 3.64 | 0.47272
V = 110
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.55 | 0.50158
100 | 1.0203 | 109209 | 1650 | 27 | 1566 | 0.98212 |  |  |  | 3.56 | 0.49762
330 | 3.046 | 47378 | 1630 |  | 1037 | 0.64732 |  |  |  | 3.57 | 0.49365
360 | 3.3102 | 42296 | 1581 |  | 918 | 0.59111 |  |  |  | 3.58 | 0.48967
390 | 3.5744 | 38034 | 1699 |  | 829 | 0.49611 |  |  |  | 3.59 | 0.48567
420 | 3.8386 | 33302 | 1710 |  | 631 | 0.37515 |  |  |  | 3.6 | 0.48166
450 | 4.1028 | 29009 | 1704 |  | 514 | 0.30668 |  |  |  | 3.61 | 0.47763
480 | 4.3671 | 26168 | 1679 |  | 404 | 0.2447 |  |  |  | 3.62 | 0.4736
[10 empty] | 3.63 | 0.46956

## center
2551-7 #13 Fz detector |  |  | gain | offset |  |  | V | eff at 1 fC | med Q
2007-04-03 |  |  | 113.5431 | -15.8486 |  |  | 5 | 0.39117
[7 empty] | 7 | 0.50767 | 1.02
[7 empty] | 10 | 0.78336 | 1.31
[7 empty] | 15 | 0.93599 | 1.75
V = 3 | [6 empty] | 20 | 0.96811 | 2.13
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff | 30 | 0.97657 | 2.68
100 | [6 empty] | 40 | 0.98916 | 3.13
[7 empty] | 50 | 0.98057 | 3.49
[7 empty] | 60 | 0.97753 | 3.69
[7 empty] | 70 | 0.98402 | 3.67
[7 empty] | 90 | 0.99791 | 3.69
V = 5 | [6 empty] | 110 | 0.98947 | 3.66
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.8882
100 | 1.0203 | 498252 | 1976 |  | 762 | 0.39117
120 | 1.1964 | 27386 | 2016 |  | 416 | 0.20926
150 | 1.4607 | 10804 | 1986 |  | 190 | 0.097038
V = 7
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.02 | 0.50806
85 | 0.8882 | [8 empty] | 1.03 | 0.49621
100 | 1.0203 | 45721 | 1984 |  | 993 | 0.50767 |  |  |  | 1.04 | 0.48453
120 | 1.1964 | 22683 | 2008 |  | 643 | 0.32475 |  |  |  | 1.05 | 0.47303
150 | 1.4607 | 15305 | 2030 |  | 306 | 0.15285
V = 10
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.31 | 0.49606
100 | 1.0203 | 48411 | 1999 |  | 1544 | 0.78336 |  |  |  | 1.32 | 0.48567
120 | 1.1964 | 36737 | 1934 |  | 1166 | 0.61175 |  |  |  | 1.33 | 0.47525
150 | 1.4607 | 25911 | 2019 |  | 669 | 0.33601 |  |  |  | 1.34 | 0.46479
180 | 1.7249 | 21426 | 1959 |  | 331 | 0.17141 |  |  |  | 1.35 | 0.45431
[10 empty] | 1.36 | 0.44379
[10 empty] | 1.37 | 0.43324
V = 15
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 1.75 | 0.50058
100 | 1.0203 | 65311 | 2012 |  | 1857 | 0.93599 |  |  |  | 1.76 | 0.49236
150 | 1.4607 | 44671 | 2070 |  | 1495 | 0.73213 |  |  |  | 1.77 | 0.48415
180 | 1.7249 | 34995 | 2033 |  | 1045 | 0.5212 |  |  |  | 1.78 | 0.47596
210 | 1.9891 | 28145 | 1993 |  | 619 | 0.31501 |  |  |  | 1.79 | 0.4678
240 | 2.2533 | 22827 | 1941 |  | 408 | 0.21328 |  |  |  | 1.8 | 0.45967
[10 empty] | 1.81 | 0.45157
V = 20
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.13 | 0.50143
100 | 1.0203 | 73395 | 2066 |  | 1973 | 0.96811 |  |  |  | 2.14 | 0.49472
180 | 1.7249 | 49804 | 2003 | 20 | 1494 | 0.76658 |  |  |  | 2.15 | 0.48804
210 | 1.9891 | 39238 | 2074 |  | 1226 | 0.59922 |  |  |  | 2.16 | 0.48138
240 | 2.2533 | 32842 | 2060 | 5 | 846 | 0.4188 |  |  |  | 2.17 | 0.47475
270 | 2.5175 | 25766 | 1960 |  | 543 | 0.28106 |  |  |  | 2.18 | 0.46815
300 | 2.7818 | 21810 | 2005 |  | 420 | 0.21244
V = 30
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.68 | 0.4999
100 | 1.0203 | 96338 | 2077 | 24 | 1977 | 0.97657 |  |  |  | 2.69 | 0.49499
180 | 1.7249 | 63461 | 2029 | 30 | 1809 | 0.91904 |  |  |  | 2.7 | 0.4901
210 | 1.9891 | 56000 | 2069 |  | 1714 | 0.83978 |  |  |  | 2.71 | 0.48522
240 | 2.2533 | 47584 | 2000 |  | 1411 | 0.71552 |  |  |  | 2.72 | 0.48036
270 | 2.5175 | 41088 | 2044 |  | 1156 | 0.57341 |  |  |  | 2.73 | 0.47551
300 | 2.7818 | 34779 | 2006 |  | 893 | 0.45147 |  |  |  | 2.74 | 0.47067
330 | 3.046 | 29762 | 2018 |  | 634 | 0.31859
360 | 3.3102 | 24837 | 2011 |  | 515 | 0.25971
390 | 3.5744 | 21442 | 2029 |  | 352 | 0.17591
V = 40
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.13 | 0.50111
100 | 1.0203 | 101801 | 1781 |  | 1734 | 0.98916 |  |  |  | 3.14 | 0.49677
270 | 2.5175 | 50823 | 1328 |  | 1010 | 0.77692 |  |  |  | 3.15 | 0.49245
300 | 2.7818 | 45304 | 1947 |  | 1253 | 0.65294 |  |  |  | 3.16 | 0.48814
330 | 3.046 | 39423 | 1520 |  | 810 | 0.5429 |  |  |  | 3.17 | 0.48385
360 | 3.3102 | 33957 | 1941 |  | 808 | 0.42237 |  |  |  | 3.18 | 0.47958
390 | 3.5744 | 29303 | 1965 |  | 636 | 0.32834 |  |  |  | 3.19 | 0.47532
420 | 3.8386 | 25671 | 2067 |  | 529 | 0.25944
V = 50
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.49 | 0.50077
100 | 1.0203 | 108013 | 1932 | 25 | 1842 | 0.98057 |  |  |  | 3.5 | 0.49695
270 | 2.5175 | 58661 | 1470 |  | 1223 | 0.84813 |  |  |  | 3.51 | 0.49313
300 | 2.7818 | 53116 | 1961 |  | 1457 | 0.75375 |  |  |  | 3.52 | 0.48931
330 | 3.046 | 47267 | 1555 |  | 1039 | 0.68042 |  |  |  | 3.53 | 0.4855
360 | 3.3102 | 42052 | 1861 |  | 1043 | 0.56901 |  |  |  | 3.54 | 0.48169
390 | 3.5744 | 37210 | 1949 |  | 906 | 0.47163 |  |  |  | 3.55 | 0.47789
420 | 3.8386 | 31986 | 1988 |  | 726 | 0.37041 |  |  |  | 3.56 | 0.47409
450 | 4.1028 | 28249 | 1968 |  | 558 | 0.28763
480 | 4.3671 | 24780 | 1946 |  | 454 | 0.2367
V = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.69 | 0.49984
100 | 1.0203 | 112165 | 2031 | 10 | 1948 | 0.97753 |  |  |  | 3.7 | 0.49607
300 | 2.7818 | 56779 | 1986 |  | 1535 | 0.78396 |  |  |  | 3.71 | 0.4923
330 | 3.046 | 50974 | 1974 |  | 1399 | 0.71891 |  |  |  | 3.72 | 0.48854
360 | 3.3102 | 45220 | 1982 |  | 1262 | 0.64585 |  |  |  | 3.73 | 0.48479
390 | 3.5744 | 40769 | 2080 |  | 1107 | 0.53947 |  |  |  | 3.74 | 0.48104
420 | 3.8386 | 35672 | 2032 |  | 893 | 0.44561 |  |  |  | 3.75 | 0.4773
450 | 4.1028 | 31514 | 1852 |  | 642 | 0.35197 |  |  |  | 3.76 | 0.47357
480 | 4.3671 | 27542 | 1594 |  | 450 | 0.28736 |  |  |  | 3.77 | 0.46985
0
0
V = 70
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.67 | 0.49857
100 | 1.0203 | 113716 | 2030 | 22 | 1948 | 0.98402 |  |  |  | 3.68 | 0.49518
330 | 3.046 | 52260 | 1954 |  | 1415 | 0.73468 |  |  |  | 3.69 | 0.4918
360 | 3.3102 | 45913 | 1796 |  | 1082 | 0.61199 |  |  |  | 3.7 | 0.48842
390 | 3.5744 | 40679 | 1910 |  | 1010 | 0.53666 |  |  |  | 3.71 | 0.48506
420 | 3.8386 | 36223 | 1840 |  | 811 | 0.44757 |  |  |  | 3.72 | 0.4817
450 | 4.1028 | 31414 | 1851 |  | 640 | 0.35107 |  |  |  | 3.73 | 0.47835
480 | 4.3671 | 27628 | 1258 |  | 330 | 0.26829 |  |  |  | 3.74 | 0.475
510 | 4.6313 | 24381 | 989 |  | 186 | 0.19355 |  |  |  | 3.75 | 0.47167
V = 90
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.69 | 0.50011
100 | 1.0203 | 114120 | 1461 | 5 | 1425 | 0.99791 |  |  |  | 3.7 | 0.49641
330 | 3.046 | 50848 | 1687 | 20 | 1202 | 0.73659 |  |  |  | 3.71 | 0.49271
360 | 3.3102 | 45991 | 1716 |  | 1080 | 0.63981 |  |  |  | 3.72 | 0.48902
390 | 3.5744 | 40432 | 1645 |  | 865 | 0.53494 |  |  |  | 3.73 | 0.48533
420 | 3.8386 | 35525 | 1997 |  | 894 | 0.45404 |  |  |  | 3.74 | 0.48165
450 | 4.1028 | 31083 | 1751 |  | 586 | 0.3401 |  |  |  | 3.75 | 0.47796
480 | 4.3671 | 27618 | 1912 |  | 495 | 0.26274 |  |  |  | 3.76 | 0.47429
510 | 4.6313 | 23950 | 1663 |  | 336 | 0.2055 |  |  |  | 3.77 | 0.47061
0
V = 110
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.66 | 0.49856
100 | 1.0203 | 114903 | 1833 | 15 | 1771 | 0.98947 |  |  |  | 3.67 | 0.49482
330 | 3.046 | 50275 | 1828 |  | 1280 | 0.71111 |  |  |  | 3.68 | 0.49108
360 | 3.3102 | 45717 | 1990 |  | 1223 | 0.62334 |  |  |  | 3.69 | 0.48734
390 | 3.5744 | 40137 | 1975 |  | 1043 | 0.5357 |  |  |  | 3.7 | 0.48361
420 | 3.8386 | 35383 | 1953 |  | 829 | 0.43065 |  |  |  | 3.71 | 0.47988
450 | 4.1028 | 31076 | 2060 |  | 682 | 0.33563 |  |  |  | 3.72 | 0.47615
480 | 4.3671 | 26862 | 2010 |  | 534 | 0.26942 |  |  |  | 3.73 | 0.47243
510 | 4.6313 | 23723 | 1921 |  | 399 | 0.21078 |  |  |  | 3.74 | 0.46871
[10 empty] | 3.29 | 0.49836
[10 empty] | 3.3 | 0.49447
[10 empty] | 3.31 | 0.49058
[10 empty] | 3.32 | 0.48669
[10 empty] | 3.33 | 0.48281
[10 empty] | 3.34 | 0.47893
[10 empty] | 3.35 | 0.47506
[10 empty] | 3.36 | 0.4712
[10 empty] | 3.37 | 0.46734

## Calibration
1 | 116.008 | -14.984
2 | 114.989 | -22.481
3 | 112.744 | -20.355
4 | 113.698 | -20.265
5 | 113.609 | -16.789
6 | 113.655 | -13.35
7 | 116.89 | -18.913
8 | 113.866 | -14.389
9 | 112.061 | -17.356
10 | 114.353 | -16.402
11 | 113.408 | -12.302
12 | 114.54 | -16.281
13 | 113.059 | -15.855
14 | 112.02 | -20.665
15 | 111.692 | -16.664
16 | 113.023 | -23.676
17 | 116.097 | -15.916
18 | 114.761 | -9.013
19 | 114.621 | -18.997
20 | 115.324 | -12.461
21 | 113.925 | -12.032
22 | 112.934 | -16.033
23 | 117.98 | -15.496
24 | 113.006 | -19.141
25 | 114.043 | -25.077
26 | 109.292 | -15.516
27 | 115.503 | -20.989
28 | 113.336 | -10.924
29 | 115.274 | -19.709
30 | 111.589 | -10.729
31 | 113.611 | -10.537
32 | 111.454 | -23.579
33 | 112.665 | -17.983
34 | 109.672 | -20.208
35 | 113.656 | -7.987
36 | 114.809 | -17.032
37 | 114.828 | -10.705
38 | 117.13 | -16.611
39 | 114.133 | -14.994
40 | 114.06 | -11.406
41 | 109.666 | -22.68
42 | 112.669 | -12.777
43 | 114.772 | -19.777
44 | 115.118 | -8.962
45 | 113.423 | -16.406
46 | 111.873 | -11.738
47 | 111.926 | -13.633
48 | 112.138 | -19.307
49 | 111.633 | -7.757
50 | 112.758 | -4.236
51 | 111.938 | -14.507
52 | 112.584 | -14.182
53 | 113.366 | -9.188
54 | 109.934 | -10.962
55 | 115.08 | -26.88
56 | 112.841 | -19.074
57 | 113.464 | -15.406
58 | 113.133 | -10.999
59 | 113.715 | -28.046
60 | 115.333 | -20.245
61 | 118.144 | -13.198
62 | 110.475 | -11.486
63 | 113.914 | -13.214
| 113.5431 | -15.8486