## summary
pre anneal |  |  | 80 min anneal
Voltage | eff at 1fC | med Q | #REF! | #REF! | #REF!
40 | 0.072371 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 0.18209 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
80 | 0.30706 | 0.87 | #REF! | #REF! | #REF!
100 | 0.45873 | 0.95 | #REF! | #REF! | #REF!
130 | 0.62564 | 1.17 | #REF! | #REF! | #REF!
160 | 0.73066 | 1.4 | #REF! | #REF! | #REF!
200 | 0.83519 | 1.55 | #REF! | #REF! | #REF!
250 | 0.8792 | 1.81 | #REF! | #REF! | #REF!
300 | 0.90522 | 1.97 | #REF! | #REF! | #REF!
350 | 0.93595 | 2.22 | #REF! | #REF! | #REF!
400 | 0.93588 | 2.47 | #REF! | #REF! | #REF!
450 | 0 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF!
5 min anneal |  |  | 200 min anneal
40 | 0.053538 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 0.11453 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
80 | 0.22882 |  | #REF! | #REF! | #REF!
100 | 0.4228 | 0.94 | #REF! | #REF! | #REF!
130 | 0.63047 | 1.13 | #REF! | #REF! | #REF!
160 | 0.76617 | 1.31 | #REF! | #REF! | #REF!
200 | 0.83665 | 1.53 | #REF! | #REF! | #REF!
250 | 0.8775 | 1.76 | #REF! | #REF! | #REF!
300 | 0.92051 | 2.06 | #REF! | #REF! | #REF!
350 | 0.93504 | 2.31 | #REF! | #REF! | #REF!
400 | 0.91957 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF!
450 | 0 | 2.76 | #REF! | #REF! | #REF!
500 | 0 | 2.91 | #REF! | #REF! | #REF!
10 min anneal |  |  | 400 min anneal
40 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 0.15532 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
80 | 0.28604 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
100 | 0.4447 | 0.95 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2000 min anneal |  |  | 10000 min anneal
130 | 0.67524 | 1.13 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | Voltage | eff at 1fC | med Q
160 | 0.79501 | 1.3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
200 | 0.84262 | 1.52 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
250 | 0.91909 | 1.85 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
300 | 0.91452 | 2.04 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
350 | 0.92814 | 2.25 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
400 | 0.9416 | 2.44 | #REF! | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
450 | 0.98371 | 2.77 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
500 | 0.98884 | 2.97 | #REF! | #REF! | #REF! | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
550 | 0.98671 | 3.15
600 | 0.98025 | 3.26
650 | 1.0011 | 3.32
700 | 0 | 3.44
[6 empty] | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 250 | #REF! | #REF! | #REF!
80 min anneal |  |  | 1000 min anneal |  |  | 300 | #REF! | #REF! | #REF!
40 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 350 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 0.15113 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 400 | #REF! | #REF! | #REF!
80 | 0.28256 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
100 | 0.44576 | 0.96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4000 min anneal
130 | 0.66641 | 1.18 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
160 | 0.74142 | 1.35 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
200 | 0.82502 | 1.53 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
250 | 0.88126 | 1.75 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
300 | 0.88854 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
350 | 0 | 2.22 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
400 | 0 | 2.64 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
450 | 0.97466 | 2.68 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
500 | 0 | 2.97 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
550 | 0.95712 | 3.15
600 | 0 | 3.26
650 | 0 | 3.32
700 | 0 | 3.44

## summary2
V = 300V |  |  | 1.96
anneal time | med Q | eff at 1fC
1.96 | 1.97 | 0.90522
6.96 | 2.31 | 0.8775
16.96 | 2.25 | 0.91909
41.96 | 2.22 | 0.88126
81.96 | #REF! | #REF!
201.96 | #REF! | #REF!
401.96 | #REF! | #REF!
1001.96 | #REF! | #REF!
2001.96 | #REF! | #REF!
4001.96 | #REF! | #REF!
10001.96 | #REF! | #REF!
2.5 fC
anneal time | voltage
1.96 | 158.7
6.96 | 150
16.96 | 143.4
41.96 | 147.5
81.96 | 168.2
201.96 | 159
401.96 | 196.5
1001.96 | 261
2001.96 | 255.4
4001.96 | 275.2
10001.96 | 297.1

## pre-anneal
T= -20 C |  | gain = 119.8026 |  | offset = -15.5436 |  |  | p-type detector ' 66-8' neutron irradiated | Voltage | eff at 1fC | med Q | I (-10C)
[7 empty] | correction from sorce displacement: | 40 | 0.072371
|  | 119.8026 |  | -15.5436 |  |  | 1.0054 | 60 | 0.18209 |  | 5.7
[8 empty] | 80 | 0.30706 | 0.87 | 7
[8 empty] | 100 | 0.45873 | 0.95 | 6.8
[8 empty] | 130 | 0.62564 | 1.17 | 8.7
[8 empty] | 160 | 0.73066 | 1.4 | 10
[8 empty] | 200 | 0.83519 | 1.55 | 11.5
[8 empty] | 250 | 0.8792 | 1.81 | 13.6
[8 empty] | 300 | 0.90522 | 1.97 | 15.6
[8 empty] | 350 | 0.93595 | 2.22 | 17.3
[8 empty] | 400 | 0.93588 | 2.47
Vrev = 40 | I = 9.8 uA | [6 empty] | 450 |  | 2.64
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 385929 | 1820 | 21 | 109 | 0.072371
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
90 | 0.88098 | 215026 | 905 | 17 | 183 | 0.22568
105 | 1.0062 | 730335 | 1828 | 33 | 293 | 0.18209
120 | 1.1314 | 670244 | 1823 | 23 | 194 | 0.12154
Vrev = 80 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.85 | 0.52696
90 | 0.88098 | 131998 | 880 | 41 | 366 | 0.47251 |  |  |  | 0.86 | 0.50881
105 | 1.0062 | 146973 | 1781 | 33 | 495 | 0.30706 |  |  |  | 0.87 | 0.49121
120 | 1.1314 | 611650 | 1773 | 40 | 352 | 0.22901
Vrev = 100 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.95 | 0.50391
90 | 0.88098 | 1825829 | 867 | 37 | 436 | 0.55751 |  |  |  | 0.96 | 0.49595
105 | 1.0062 |  | 1837 | 70 | 744 | 0.45873 |  |  |  | 0.97 | 0.48796
120 | 1.1314 |  | 1735 | 55 | 543 | 0.35714 |  |  |  | 0.98 | 0.47993
150 | 1.3818 | 53978 | 1769 | 20 | 279 | 0.17508 |  |  |  | 0.99 | 0.47188
[10 empty] | 0.95 | 0.50391
[10 empty] | 0.96 | 0.49595
[10 empty] | 0.97 | 0.48796
Vrev = 130
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 433600 | 1809 | 194 | 899 | 0.62564
120 | 1.1314 | 865445 | 1760 | 146 | 754 | 0.52974 |  |  |  | 1.17 | 0.4979
150 | 1.3818 | 40978 | 1777 | 102 | 456 | 0.32525 |  |  |  | 1.17 | 0.4979
180 | 1.6322 | 16736 | 1769 | 59 | 271 | 0.19323 |  |  |  | 1.18 | 0.48954
[10 empty] | 1.19 | 0.48116
[10 empty] | 1.2 | 0.47276
[10 empty] | 1.21 | 0.46435
Vrev = 160
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 13413 | 1024 | 128 | 606 | 0.73066 |  |  |  | 1.4 | 0.49933
120 | 1.1314 | 23234 | 1041 | 118 | 554 | 0.65787 |  |  |  | 1.41 | 0.49378
150 | 1.3818 | 271225 | 910 | 81 | 369 | 0.50494 |  |  |  | 1.42 | 0.48823
180 | 1.6322 | 359304 | 921 | 77 | 258 | 0.37134 |  |  |  | 1.43 | 0.48269
210 | 1.8826 | 154692 | 921 | 29 | 162 | 0.21172 |  |  |  | 1.44 | 0.47714
[10 empty] | 1.45 | 0.47159
[10 empty] | 1.4 | 0.49933
[10 empty] | 1.41 | 0.49378
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 965 | 96 | 694 | 0.83519
120 | 1.1314 | 14576 | 878 | 150 | 492 | 0.74707 |  |  |  | 1.54 | 0.50682
150 | 1.3818 | 11297 | 874 | 106 | 407 | 0.59973 |  |  |  | 1.55 | 0.50046
180 | 1.6322 |  | 921 | 102 | 329 | 0.47776 |  |  |  | 1.56 | 0.49411
210 | 1.8826 |  | 895 | 52 | 191 | 0.27731 |  |  |  | 1.57 | 0.48777
240 | 2.133 |  | 900 | 39 | 130 | 0.19177 |  |  |  | 1.58 | 0.48144
[10 empty] | 1.55 | 0.50046
[10 empty] | 1.56 | 0.49411
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 51413 | 978 |  | 843 | 0.8792
120 | 1.1314 | 96520 | 852 | 179 | 573 | 0.90222 |  |  |  | 1.8 | 0.50474
150 | 1.3818 | 54707 | 1082 | 241 | 602 | 0.79359 |  |  |  | 1.81 | 0.49748
180 | 1.6322 | 78251 | 2165 | 205 | 1071 | 0.60032 |  |  |  | 1.82 | 0.49023
210 | 1.8826 |  | 922 | 98 | 320 | 0.46284 |  |  |  | 1.83 | 0.48298
240 | 2.133 |  | 870 | 55 | 179 | 0.27484 |  |  |  | 1.84 | 0.47574
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.85 | 0.46852
[10 empty] | 1.81 | 0.49748
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 91565 | 847 | 0 | 750 | 0.90522 |  |  |  | 1.95 | 0.50991
120 | 1.1314 | 81112 | 821 | 0 | 719 | 0.89577 |  |  |  | 1.96 | 0.50359
150 | 1.3818 | 32807 | 886 | 0 | 716 | 0.82553 |  |  |  | 1.97 | 0.49728
180 | 1.6322 | 38969 | 889 | 192 | 425 | 0.70895 |  |  |  | 1.98 | 0.491
210 | 1.8826 | 23154 | 918 |  | 509 | 0.56609 |  |  |  | 1.97 | 0.49728
225 | 2.0078 |  | 1785 | 0 | 847 | 0.48467 |  |  |  |  | -0.4113
240 | 2.133 |  | 1772 | 202 | 467 | 0.38567 |  |  |  | 1.98 | 0.491
270 | 2.3835 | 147609 | 1806 | 0 | 475 | 0.2686 |  |  |  | 1.99 | 0.48474
300 | 2.6339 |  | 876 |  | 194 | 0.22627 |  |  |  | 2 | 0.4785
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.22 | 0.50232
105 | 1.0062 | 66804 | 926 | 113 | 736 | 0.93595 |  |  |  | 2.23 | 0.49545
120 | 1.1314 | [8 empty] | 2.24 | 0.48848
210 | 1.8826 | 25801 | 1948 | 156 | 1131 | 0.67393 |  |  |  | 2.25 | 0.48141
240 | 2.133 | 186909 | 1923 | 135 | 916 | 0.55761 |  |  |  | 2.26 | 0.47423
270 | 2.3835 | 17121 | 1953 | 87 | 635 | 0.37709 |  |  |  | 2.27 | 0.46695
300
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 983 | 126 | 776 | 0.93588 |  |  |  | 2.47 | 0.50035
120 | 1.1314 | [8 empty] | 2.48 | 0.49364
240 | 2.133 |  | 907 | 77 | 520 | 0.67214 |  |  |  | 2.49 | 0.48684
270 | 2.3835 |  | 951 | 38 | 479 | 0.55474 |  |  |  | 2.5 | 0.47995
300 | 2.6339 |  | 1938 | 55 | 665 | 0.379 |  |  |  | 2.51 | 0.47296
[10 empty] | 2.52 | 0.46589
Vrev = 450
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0
120 | 1.1314
240 | 2.133 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.64 | 0.4998
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.65 | 0.49594
300 | 2.6339 |  | 953 | 48 | 421 | 0.50216 |  |  |  | 2.66 | 0.49208
330 | 2.8843 |  | 944 | 55 | 320 | 0.4054 |  |  |  | 2.67 | 0.48821
[10 empty] | 2.68 | 0.48435
[10 empty] | 2.69 | 0.48048
[10 empty] | 2.7 | 0.47662
Vrev = 500
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0
120 | 1.1314
240 | 2.133 |  |  |  |  | 0
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0
300 | 2.6339 |  |  |  |  | 0
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0

## 5 min anneal
T= -20 C |  | gain = 119.8026 |  | offset = -15.5436 |  |  | p-type detector ' 66-8' neutron irradiated | Voltage | eff at 1fC | med Q | I (-20C)
[7 empty] | correction from sorce displacement: | 40 | 0.053538 |  | 1.4
|  | 119.8026 |  | -15.5436 |  |  | 1.0056 | 60 | 0.11453 |  | 1.75
[8 empty] | 80 | 0.22882 |  | 2.04
[8 empty] | 100 | 0.4228 | 0.94 | 2.5
[8 empty] | 130 | 0.63047 | 1.13 | 2.8
[8 empty] | 160 | 0.76617 | 1.31 | 3.05
[8 empty] | 200 | 0.83665 | 1.53 | 3.14
[8 empty] | 250 | 0.8775 | 1.76 | 3.75
[8 empty] | 300 | 0.92051 | 2.06 | 4.67
[8 empty] | 350 | 0.93504 | 2.31 | 5.46
[8 empty] | 400 | 0.91957 | 2.64 | 6.45
Vrev = 40 | I = 9.8 uA | [6 empty] | 450 |  | 2.76 | 7.4
[8 empty] | 500 |  | 2.91
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 9278 | 1911 |  | 101 | 0.053538
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 14050 | 1942 |  | 218 | 0.11453
Vrev = 80 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.85 | 0.52696
105 | 1.0062 | 28819 | 1868 |  | 413 | 0.22882 |  |  |  | #REF! | #REF!
Vrev = 100 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.83924 | 911829 | 1851 |  | 1109 | 0.62018
105 | 1.0062 | 53955 | 1875 |  | 766 | 0.4228 |  |  |  | 0.93 | 0.50713
120 | 1.1314 | 22037 | 1845 |  | 544 | 0.30522 |  |  |  | 0.94 | 0.49551
150 | 1.3818 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.95 | 0.48406
[10 empty] | 0.94 | 0.49551
[10 empty] | 0.95 | 0.48406
[10 empty] | 0.96 | 0.47278
Vrev = 130
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 174714 | 1894 |  | 1154 | 0.63047
120 | 1.1314 | 33938 | 1855 |  | 899 | 0.50164 |  |  |  | 1.17 | 0.4979
150 | 1.3818 | 16137 | 1844 |  | 516 | 0.28967 |  |  |  | 1.13 | 0.50306
180 | 1.6322 | 11943 | 1779 |  | 232 | 0.13507 |  |  |  | 1.14 | 0.49343
[10 empty] | 1.15 | 0.48389
[10 empty] | 1.16 | 0.47446
[10 empty] | 1.17 | 0.46512
Vrev = 160
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 226292 | 1811 | 184 | 1156 | 0.76617 |  |  |  | 1.3 | 0.50592
120 | 1.1314 | 56477 | 1853 | 139 | 1054 | 0.66642 |  |  |  | 1.31 | 0.49727
150 | 1.3818 | 30866 | 1855 | 120 | 646 | 0.42743 |  |  |  | 1.32 | 0.48867
180 | 1.6322 | 12994 | 1846 | 62 | 413 | 0.26636 |  |  |  | 1.33 | 0.48013
210 | 1.8826 | 9652 | 1882 | 39 | 268 | 0.16881 |  |  |  | 1.34 | 0.47164
[10 empty] | 1.35 | 0.4632
[10 empty] | 1.31 | 0.49727
[10 empty] | 1.32 | 0.48867
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 336720 | 901 | 127 | 611 | 0.83665
120 | 1.1314 |  | 887 | 97 | 580 | 0.7798 |  |  |  | 1.5 | 0.52433
150 | 1.3818 | 20499 | 925 | 89 | 463 | 0.6093 |  |  |  | 1.51 | 0.51689
180 | 1.6322 | 9588 | 967 | 70 | 335 | 0.42734 |  |  |  | 1.52 | 0.50945
210 | 1.8826 | 6459 | 886 | 39 | 192 | 0.26638 |  |  |  | 1.53 | 0.50202
240 | 2.133 | 4968 | 958 | 31 | 128 | 0.16937 |  |  |  | 1.54 | 0.4946
[10 empty] | 1.53 | 0.50202
[10 empty] | 1.54 | 0.4946
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 302739 | 862 | 193 | 547 | 0.8775
120 | 1.1314 | 191561 | 844 | 158 | 520 | 0.82142 |  |  |  | 1.75 | 0.50857
150 | 1.3818 | 25745 | 943 | 165 | 516 | 0.73713 |  |  |  | 1.76 | 0.50163
180 | 1.6322 | 11268 | 896 | 144 | 397 | 0.62674 |  |  |  | 1.77 | 0.4947
210 | 1.8826 | 9192 | 895 | 85 | 269 | 0.40405 |  |  |  | 1.78 | 0.48779
240 | 2.133 | 6515 | 917 | 58 | 182 | 0.26726 |  |  |  | 1.79 | 0.4809
270 | 2.3835 | 5205 | 911 | 41 | 148 | 0.21821 |  |  |  | 1.8 | 0.47404
[10 empty] | 1.76 | 0.50163
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 877 | 260 | 530 | 0.92051 |  |  |  | 2.04 | 0.51402
120 | 1.1314 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.05 | 0.50807
150 | 1.3818 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.06 | 0.5021
180 | 1.6322 | 36806 | 1761 | 379 | 818 | 0.69456 |  |  |  | 2.07 | 0.49611
210 | 1.8826 | 20391 | 1809 | 319 | 751 | 0.60413 |  |  |  | 2.06 | 0.5021
240 | 2.133 | 15626 | 1868 | 248 | 583 | 0.45415 |  |  |  | 2.07 | 0.49611
270 | 2.3835 | 13239 | 1770 | 175 | 379 | 0.3198 |  |  |  | 2.08 | 0.49011
300 | 2.6339 | 11247 | 1753 | 130 | 270 | 0.23318 |  |  |  | 2.09 | 0.48409
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.31 | 0.50143
105 | 1.0062 |  | 898 | 111 | 711 | 0.93504 |  |  |  | 2.32 | 0.49837
120 | 1.1314 | [8 empty] | 2.33 | 0.49519
210 | 1.8826 |  | 924 | 202 | 427 | 0.70592 |  |  |  | 2.34 | 0.49188
240 | 2.133 |  | 910 | 159 | 311 | 0.53585 |  |  |  | 2.35 | 0.48846
270 | 2.3835 |  | 883 | 138 | 267 | 0.47632 |  |  |  | 2.36 | 0.48491
300 | 2.6339 |  | 918 | 104 | 198 | 0.34122
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 926 | 111 | 723 | 0.91957 |  |  |  | 2.64 | 0.49817
120 | 1.1314 | [8 empty] | 2.65 | 0.49252
240 | 2.133 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.66 | 0.48687
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.67 | 0.48122
300 | 2.6339 |  | 912 | 152 | 289 | 0.50165 |  |  |  | 2.68 | 0.47556
330 | 2.8843 |  | 902 | 112 | 201 | 0.36012 |  |  |  | 2.69 | 0.46991
Vrev = 450
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0
120 | 1.1314
240 | 2.133 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.76 | 0.50031
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.77 | 0.4974
310 | 2.7173 |  | 887 | 149 | 296 | 0.51257 |  |  |  | 2.78 | 0.49449
330 | 2.8843 |  | 920 | 166 | 252 | 0.46394 |  |  |  | 2.79 | 0.49157
[10 empty] | 2.8 | 0.48866
[10 empty] | 2.81 | 0.48575
[10 empty] | 2.82 | 0.48283
Vrev = 500
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.91 | 0.5024
300 | 2.6339 |  | 983 | 82 | 535 | 0.64913 |  |  |  | 2.92 | 0.49717
330 | 2.8843 |  | 915 | 46 | 410 | 0.51595 |  |  |  | 2.93 | 0.49195
360 | 3.1347 |  | 958 | 43 | 315 | 0.38662 |  |  |  | 2.94 | 0.48674
[10 empty] | 2.95 | 0.48154

## 10 min anneal
T= -20 C |  | gain = 119.8026 |  | offset = -15.5436 |  |  | p-type detector ' 66-8' neutron irradiated | Voltage | eff at 1fC | med Q | I (-20C)
[7 empty] | correction from sorce displacement: | 40 | 0
|  | 119.8026 |  | -15.5436 |  |  | 1.0056 | 60 | 0.15532
[8 empty] | 80 | 0.28604
[8 empty] | 100 | 0.4447 | 0.95
[8 empty] | 130 | 0.67524 | 1.13
[8 empty] | 160 | 0.79501 | 1.3
[8 empty] | 200 | 0.84262 | 1.52
[8 empty] | 250 | 0.91909 | 1.85
[8 empty] | 300 | 0.91452 | 2.04
[8 empty] | 350 | 0.92814 | 2.25
[8 empty] | 400 | 0.9416 | 2.44
Vrev = 40 | [7 empty] | 450 | 0.98371 | 2.77
[8 empty] | 500 | 0.98884 | 2.97
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 550 | 0.98671 | 3.15
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0 |  | 600 | 0.98025 | 3.26
[8 empty] | 650 | 1.0011 | 3.32
[8 empty] | 700 |  | 3.44
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 1025 | 20 | 134 | 0.15532
Vrev = 80 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.85 | 0.52696
105 | 1.0062 |  | 1001 | 36 | 237 | 0.28604 |  |  |  | #REF! | #REF!
Vrev = 100 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.83924 |  |  |  |  | 0
105 | 1.0062 |  | 1000 | 46 | 378 | 0.4447 |  |  |  | 0.95 | 0.49574
120 | 1.1314 |  | 943 | 40 | 257 | 0.33091 |  |  |  | 0.96 | 0.48666
150 | 1.3818 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.97 | 0.47757
[10 empty] | 0.98 | 0.46848
[10 empty] | 0.99 | 0.45939
[10 empty] | 1 | 0.4503
Vrev = 130
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 112103 | 955 | 81 | 533 | 0.67524
120 | 1.1314 | 82330 | 1993 | 126 | 839 | 0.50065 |  |  |  | 1.13 | 0.5025
150 | 1.3818 | 32055 | 1883 | 71 | 445 | 0.28358 |  |  |  | 1.14 | 0.49142
180 | 1.6322 | 15708 | 1901 | 41 | 261 | 0.16438 |  |  |  | 1.15 | 0.48068
[10 empty] | 1.16 | 0.47026
[10 empty] | 1.17 | 0.46014
[10 empty] | 1.18 | 0.45032
Vrev = 160
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 140709 | 986 | 98 | 660 | 0.79501 |  |  |  | 1.3 | 0.50292
120 | 1.1314 | 66060 | 1920 | 164 | 1108 | 0.68539 |  |  |  | 1.31 | 0.49317
150 | 1.3818 | 31299 | 1851 | 88 | 651 | 0.41326 |  |  |  | 1.32 | 0.48349
180 | 1.6322 | 18910 | 1973 | 47 | 410 | 0.23953 |  |  |  | 1.33 | 0.47387
210 | 1.8826 | 10978 | 1957 | 35 | 246 | 0.14851 |  |  |  | 1.34 | 0.46432
[10 empty] | 1.35 | 0.45484
[10 empty] | 1.36 | 0.44544
[10 empty] | 1.37 | 0.43612
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 67423 | 1890 | 206 | 1366 | 0.84262
120 | 1.1314 | 52619 | 1987 | 218 | 1382 | 0.81546 |  |  |  | 1.52 | 0.50198
150 | 1.3818 | 29722 | 2012 | 145 | 1053 | 0.60294 |  |  |  | 1.53 | 0.49362
180 | 1.6322 | 20762 | 1924 | 90 | 685 | 0.40802 |  |  |  | 1.54 | 0.48526
210 | 1.8826 | 17908 | 1915 | 46 | 407 | 0.23962 |  |  |  | 1.55 | 0.47693
240 | 2.133 | 16145 | 1871 | 30 | 235 | 0.1435 |  |  |  | 1.56 | 0.46861
[10 empty] | 1.57 | 0.46031
[10 empty] | 1.58 | 0.45203
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 19122 | 1014 | 109 | 805 | 0.91909
120 | 1.1314 | 61959 | 1965 | 204 | 1478 | 0.87319 |  |  |  | 1.85 | 0.49796
150 | 1.3818 | 28616 | 1950 | 182 | 1342 | 0.79734 |  |  |  | 1.86 | 0.49105
180 | 1.6322 |  | 1913 | 140 | 1074 | 0.64762 |  |  |  | 1.87 | 0.48415
210 | 1.8826 | 19089 | 1927 | 145 | 790 | 0.49148 |  |  |  | 1.88 | 0.47726
240 | 2.133 | 14649 | 1915 | 63 | 490 | 0.29252 |  |  |  | 1.89 | 0.47038
270 | 2.3835 | 11680 | 2018 | 45 | 332 | 0.19313 |  |  |  | 1.9 | 0.46352
[10 empty] | 1.91 | 0.45666
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 27997 | 1008 | 110 | 794 | 0.91452 |  |  |  | 2.04 | 0.49989
120 | 1.1314 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.05 | 0.49291
150 | 1.3818 | 37615 | 1949 | 221 | 1430 | 0.85798 |  |  |  | 2.06 | 0.4859
180 | 1.6322 | 29958 | 1881 | 147 | 1141 | 0.69896 |  |  |  | 2.07 | 0.47886
210 | 1.8826 | 25335 | 1975 | 160 | 1027 | 0.61305 |  |  |  | 2.08 | 0.4718
240 | 2.133 | 18293 | 1922 | 97 | 690 | 0.41784 |  |  |  | 2.09 | 0.46472
270 | 2.3835 | 14907 | 1948 | 78 | 460 | 0.28177 |  |  |  | 2.1 | 0.45763
300 | 2.6339 | 12847 | 1918 | 37 | 304 | 0.18143 |  |  |  | 2.11 | 0.45053
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.25 | 0.4975
105 | 1.0062 | 28574 | 988 | 118 | 781 | 0.92814 |  |  |  | 2.26 | 0.49167
180 | 1.6322 | 3800 | 1981 | 185 | 1385 | 0.80837 |  |  |  | 2.27 | 0.48582
210 | 1.8826 | 36854 | 1949 | 185 | 1135 | 0.69097 |  |  |  | 2.28 | 0.47994
240 | 2.133 | 21975 | 1956 | 140 | 970 | 0.57893 |  |  |  | 2.29 | 0.47404
270 | 2.3835 | 19568 | 1989 | 94 | 688 | 0.401 |  |  |  | 2.3 | 0.46811
300 | 2.6339 | 16560 | 1941 | 56 | 442 | 0.26177
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 32767 | 1020 | 130 | 812 | 0.9416 |  |  |  | 2.44 | 0.50187
210 | 1.8826 | 41118 | 1948 | 183 | 1259 | 0.75522 |  |  |  | 2.45 | 0.49573
240 | 2.133 | 32813 | 2077 | 166 | 1215 | 0.67774 |  |  |  | 2.46 | 0.4896
270 | 2.3835 | 25326 | 1905 | 122 | 873 | 0.53305 |  |  |  | 2.47 | 0.48347
300 | 2.6339 | 21484 | 1973 | 80 | 672 | 0.38879 |  |  |  | 2.48 | 0.47735
330 | 2.8843 | 15355 | 2015 | 62 | 477 | 0.27277 |  |  |  | 2.49 | 0.47124
Vrev = 450
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 30994 | 1012 | 135 | 828 | 0.98371
240 | 2.133 | 28864 | 2018 | 185 | 1306 | 0.76383 |  |  |  | 2.77 | 0.50149
270 | 2.3835 | 27960 | 2002 | 178 | 1157 | 0.68945 |  |  |  | 2.78 | 0.49613
300 | 2.6339 | 22011 | 1962 | 131 | 944 | 0.56666 |  |  |  | 2.79 | 0.49075
330 | 2.8843 | 18227 | 1874 | 94 | 708 | 0.44291 |  |  |  | 2.8 | 0.48536
360 | 3.1347 | 15484 | 1975 | 63 | 512 | 0.30107 |  |  |  | 2.81 | 0.47995
[10 empty] | 2.82 | 0.47452
[10 empty] | 2.83 | 0.46908
Vrev = 500
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 31660 | 913 | 131 | 741 | 0.98884
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.97 | 0.49842
300 | 2.6339 | 25091 | 1881 | 147 | 1054 | 0.66075 |  |  |  | 2.98 | 0.49374
330 | 2.8843 | 21550 | 1985 | 132 | 902 | 0.53864 |  |  |  | 2.99 | 0.48906
360 | 3.1347 | 21313 | 2035 | 104 | 727 | 0.42211 |  |  |  | 3 | 0.4844
[10 empty] | 3.01 | 0.47974
Vrev = 550
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 32683 | 948 | 133 | 771 | 0.98671 |  |  |  | 3.15 | 0.49955
300 | 2.6339 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.16 | 0.49464
330 | 2.8843 | 24974 | 1902 | 143 | 1003 | 0.62343 |  |  |  | 3.17 | 0.48971
360 | 3.1347 | 20999 | 1900 | 117 | 813 | 0.50646 |  |  |  | 3.18 | 0.48477
390 | 3.3851 | 18111 | 1924 | 95 | 610 | 0.37907 |  |  |  | 3.19 | 0.47981
[10 empty] | 3.2 | 0.47484
[10 empty] | 3.21 | 0.46984
Vrev = 600
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.26 | 0.49887
105 | 1.0062 | 34116 | 1028 | 129 | 846 | 0.98025 |  |  |  | 3.27 | 0.49348
330 | 2.8843 | 26328 | 1918 | 181 | 1102 | 0.69205 |  |  |  | 3.28 | 0.48809
360 | 3.1347 | 78882 | 1973 | 134 | 945 | 0.56555 |  |  |  | 3.29 | 0.48268
390 | 3.3851 | 21581 | 2034 | 100 | 748 | 0.43096 |  |  |  | 3.3 | 0.47726
[10 empty] | 3.31 | 0.47182
[10 empty] | 3.32 | 0.46637
Vrev = 650 | [9 empty] | 3.33 | 0.46091
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 624137 | 957 | 122 | 804 | 1.0011 |  |  |  | 3.32 | 0.49896
330 | 2.8843 | 29289 | 1982 | 169 | 1221 | 0.7252 |  |  |  | 3.33 | 0.49192
360 | 3.1347 | 25451 | 1989 | 157 | 1062 | 0.63372 |  |  |  | 3.34 | 0.48497
390 | 3.3851 | 22004 | 1895 | 111 | 728 | 0.45813 |  |  |  | 3.35 | 0.47812
420 | 3.6355 | 20588 | 2030 | 87 | 651 | 0.3758 |  |  |  | 3.36 | 0.47137
[10 empty] | 3.37 | 0.46475
[10 empty] | 3.38 | 0.45825
[10 empty] | 3.39 | 0.45191
Vrev = 700
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.44 | 0.50228
360 | 3.1347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.45 | 0.49722
390 | 3.3851 | 97815 | 1944 | 132 | 864 | 0.52995 |  |  |  | 3.46 | 0.49216
420 | 3.6355 | 102615 | 1955 | 84 | 678 | 0.40313 |  |  |  | 3.47 | 0.48709
[10 empty] | 3.48 | 0.48203
[10 empty] | 3.49 | 0.47696
[10 empty] | 3.5 | 0.4719

## 80 min anneal
T= -20 C |  | gain = 119.8026 |  | offset = -15.5436 |  |  | p-type detector ' 66-8' neutron irradiated | Voltage | eff at 1fC | med Q | I (-20C)
[7 empty] | correction from sorce displacement: | 40 | 0
|  | 119.8026 |  | -15.5436 |  |  | 1.0056 | 60 | 0.15113
[8 empty] | 80 | 0.28256
[8 empty] | 100 | 0.44576 | 0.96
[8 empty] | 130 | 0.66641 | 1.18
[8 empty] | 160 | 0.74142 | 1.35
[8 empty] | 200 | 0.82502 | 1.53
[8 empty] | 250 | 0.88126 | 1.75
[8 empty] | 300 | 0.88854 | 2
[8 empty] | 350 | 0 | 2.22
[8 empty] | 400 | 0 | 2.64
Vrev = 40 | [7 empty] | 450 | 0.97466 | 2.68
[8 empty] | 500 |  | 2.97
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  | 550 | 0.95712 | 3.15
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0 |  | 600 | 0 | 3.26
[8 empty] | 650 | 0 | 3.32
[8 empty] | 700 |  | 3.44
Vrev = 60
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 214485 | 1565 | 26 | 205 | 0.15113
Vrev = 80 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 0.85 | 0.52696
105 | 1.0062 | 72527 | 1850 | 48 | 457 | 0.28256 |  |  |  | #REF! | #REF!
Vrev = 100 | I =
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
85 | 0.83924 | 645197 | 830 | 61 | 463 | 0.65465
105 | 1.0062 | 71468 | 1821 | 91 | 693 | 0.44576 |  |  |  | 0.96 | 0.49977
120 | 1.1314 | 315227 | 1861 | 53 | 511 | 0.31368 |  |  |  | 0.97 | 0.48783
150 | 1.3818 | 19230 | 1754 | 38 | 235 | 0.16125 |  |  |  | 0.98 | 0.47602
[10 empty] | 0.99 | 0.46434
[10 empty] | 1 | 0.4528
[10 empty] | 1.01 | 0.44139
Vrev = 130
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 96135 | 1787 | 120 | 1039 | 0.66641
120 | 1.1314 | 39256 | 1785 | 124 | 829 | 0.55296 |  |  |  | 1.18 | 0.49482
150 | 1.3818 | 23299 | 1730 | 47 | 382 | 0.25696 |  |  |  | 1.19 | 0.48264
180 | 1.6322 | 368797 | 1816 | 32 | 270 | 0.17219 |  |  |  | 1.2 | 0.47035
[10 empty] | 1.21 | 0.45797
[10 empty] | 1.22 | 0.44554
[10 empty] | 1.23 | 0.43307
Vrev = 160
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 872 | 68 | 556 | 0.74142 |  |  |  | 1.35 | 0.49945
120 | 1.1314 |  | 1780 | 153 | 1053 | 0.70175 |  |  |  | 1.36 | 0.48952
150 | 1.3818 |  | 1891 | 95 | 735 | 0.45419 |  |  |  | 1.37 | 0.47956
180 | 1.6322 | 26379 | 1829 | 51 | 383 | 0.24567 |  |  |  | 1.38 | 0.46957
210 | 1.8826 | 14108 | 1802 | 26 | 230 | 0.14711 |  |  |  | 1.39 | 0.45956
[10 empty] | 1.4 | 0.44954
[10 empty] | 1.41 | 0.43953
[10 empty] | 1.42 | 0.42952
Vrev = 200
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 332937 | 894 | 88 | 634 | 0.82502
120 | 1.1314 |  | 1742 | 184 | 1169 | 0.79378 |  |  |  | 1.53 | 0.4968
150 | 1.3818 |  | 1788 | 126 | 942 | 0.6102 |  |  |  | 1.54 | 0.48846
180 | 1.6322 |  | 1797 | 82 | 649 | 0.41553 |  |  |  | 1.55 | 0.48013
210 | 1.8826 | 19128 | 1748 | 43 | 365 | 0.23853 |  |  |  | 1.56 | 0.4718
240 | 2.133 |  | 1837 | 37 | 263 | 0.16676 |  |  |  | 1.57 | 0.4635
[10 empty] | 1.58 | 0.45522
[10 empty] | 1.59 | 0.44696
Vrev = 250
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 920 | 109 | 685 | 0.88126
120 | 1.1314 |  | 1788 | 163 | 1330 | 0.85302 |  |  |  | 1.75 | 0.49903
150 | 1.3818 |  | 1771 | 135 | 1211 | 0.77653 |  |  |  | 1.76 | 0.49154
180 | 1.6322 |  | 1777 | 91 | 915 | 0.57839 |  |  |  | 1.77 | 0.48407
210 | 1.8826 |  | 1805 | 75 | 615 | 0.3874 |  |  |  | 1.78 | 0.47661
240 | 2.133 |  | 1798 | 46 | 428 | 0.26717 |  |  |  | 1.79 | 0.46917
270 | 2.3835 |  | 1743 | 25 | 262 | 0.1706 |  |  |  | 1.8 | 0.46176
[10 empty] | 1.81 | 0.45437
Vrev = 300
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  | 899 | 77 | 705 | 0.88854 |  |  |  | 2 | 0.5026
120 | 1.1314 |  | 1813 | 165 | 1362 | 0.85353 |  |  |  | 2.01 | 0.49667
150 | 1.3818 |  | 1794 | 166 | 1268 | 0.8101 |  |  |  | 2.02 | 0.49075
180 | 1.6322 |  | 1803 | 132 | 1127 | 0.71325 |  |  |  | 2.03 | 0.48483
210 | 1.8826 |  | 1750 | 108 | 913 | 0.59622 |  |  |  | 2.04 | 0.47891
240 | 2.133 |  | 1865 | 86 | 660 | 0.40836 |  |  |  | 2.05 | 0.473
270 | 2.3835 |  | 1796 | 53 | 440 | 0.2804 |  |  |  | 2.06 | 0.4671
300 | 2.6339 |  | 1824 | 35 | 306 | 0.19092 |  |  |  | 2.07 | 0.4612
Vrev = 350
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 2.22 | 0.49794
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.23 | 0.49274
180 | 1.6322 |  | 1860 | 160 | 1282 | 0.7915 |  |  |  | 2.24 | 0.48754
210 | 1.8826 |  | 1825 | 131 | 1089 | 0.68269 |  |  |  | 2.25 | 0.48234
240 | 2.133 |  | 1831 | 115 | 868 | 0.54824 |  |  |  | 2.26 | 0.47713
270 | 2.3835 |  | 1853 | 70 | 645 | 0.39396 |  |  |  | 2.27 | 0.47192
300 | 2.6339 |  | 1771 | 50 | 450 | 0.28846
Vrev = 400
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.64 | 0.49817
120 | 1.1314 | [8 empty] | 2.65 | 0.49252
240 | 2.133 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.66 | 0.48687
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.67 | 0.48122
300 | 2.6339 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.68 | 0.47556
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.69 | 0.46991
Vrev = 450
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 38181 | 947 | 112 | 780 | 0.97466
240 | 2.133 | 28971 | 1620 | 153 | 1023 | 0.75307 |  |  |  | 2.68 | 0.50066
270 | 2.3835 | 24747 | 1536 | 104 | 858 | 0.65034 |  |  |  | 2.69 | 0.49588
300 | 2.6339 | 20424 | 1459 | 98 | 636 | 0.52291 |  |  |  | 2.7 | 0.49116
330 | 2.8843 | 87919 | 1893 | 78 | 683 | 0.41598 |  |  |  | 2.71 | 0.48649
360 | 3.1347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.72 | 0.48187
[10 empty] | 2.73 | 0.47731
[10 empty] | 2.74 | 0.47282
Vrev = 500
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 103213 | 818 | 97 | 612 | 0.899
270 | 2.3835 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.97 | 0.49842
300 | 2.6339 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.98 | 0.49374
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.99 | 0.48906
360 | 3.1347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 0.4844
[10 empty] | 3.01 | 0.47974
Vrev = 550
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 | 445527 | 799 | 102 | 635 | 0.95712 |  |  |  | 3.15 | 0.49955
300 | 2.6339 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.16 | 0.49464
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.17 | 0.48971
360 | 3.1347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.18 | 0.48477
390 | 3.3851 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.19 | 0.47981
[10 empty] | 3.2 | 0.47484
[10 empty] | 3.21 | 0.46984
Vrev = 600
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff |  |  |  | 3.26 | 0.49887
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.27 | 0.49348
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.28 | 0.48809
360 | 3.1347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.29 | 0.48268
390 | 3.3851 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 | 0.47726
[10 empty] | 3.31 | 0.47182
[10 empty] | 3.32 | 0.46637
Vrev = 650 | [9 empty] | 3.33 | 0.46091
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.32 | 0.49896
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.33 | 0.49192
360 | 3.1347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.34 | 0.48497
390 | 3.3851 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.35 | 0.47812
420 | 3.6355 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.36 | 0.47137
[10 empty] | 3.37 | 0.46475
[10 empty] | 3.38 | 0.45825
[10 empty] | 3.39 | 0.45191
Vrev = 700
V_thresh | Q_thresh | non_zero | zero | missing | coin | corr_eff
105 | 1.0062 |  |  |  |  | 0
330 | 2.8843 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.44 | 0.50228
360 | 3.1347 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.45 | 0.49722
390 | 3.3851 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.46 | 0.49216
420 | 3.6355 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.47 | 0.48709
[10 empty] | 3.48 | 0.48203
[10 empty] | 3.49 | 0.47696
[10 empty] | 3.5 | 0.4719

## Calibration
Calibration done at -10 C |  |  | calibration 2 done at -10C, 60V
Low voltage (60V) |  |  | 2007-02-01
1 | 121.488 | -11.285
|  |  | 119.8026 | -15.5436
|  |  | 114.82 | -13.395 |  | V thresh | Q1 thresh | Q2 thresh | Q 187-2
[6 empty] | 100 | 0.96445 | 0.98759 | 1.2774
5 | 117.763 | -8.46 |  |  |  | 120 | 1.1314 | 1.1618 | 1.528
|  |  | T = 10C |  |  | 140 | 1.2983 | 1.336 | 1.7785
7 | 116.653 | -13.089 | V | I |  | 160 | 1.4653 | 1.5101 | 2.029
|  |  | 5 | 11.9 |  | 180 | 1.6322 | 1.6843 | 2.2796
9 | 117.095 | -9.113 | 10 | 17.1 |  | 200 | 1.7992 | 1.8585 | 2.5301
|  |  | 20 | 25.5 |  | 220 | 1.9661 | 2.0327 | 2.7806
11 | 119.873 | -14.428 | 30 | 32.5 |  | 240 | 2.133 | 2.2069 | 3.0312
|  |  | 40 | 38.9 |  | 260 | 2.3 | 2.3811 | 3.2817
13 | 118.965 | -17.566 | 50 | 45 |  | 280 | 2.4669 | 2.5553 | 3.5322
|  |  | 60 | 50.5 |  | 300 | 2.6339 | 2.7294 | 3.7827
15 | 117.323 | -10.178 | 70 | 55.9 |  | 320 | 2.8008 | 2.9036 | 4.0333
|  |  | 80 | 61.1 |  | 340 | 2.9677 | 3.0778 | 4.2838
17 | 121.458 | -12.733 | 90 | 66 |  | 360 | 3.1347 | 3.252 | 4.5343
|  |  | 100 | 71.2 |  | 380 | 3.3016 | 3.4262 | 4.7849
19 | 122.22 | -13.074 | 150 | 93.6 |  | 400 | 3.4686 | 3.6004 | 5.0354
|  |  | 200 | 116 |  | 420 | 3.6355 | 3.7746 | 5.2859
21 | 119.226 | -16.923 |  |  |  | 440 | 3.8025 | 3.9487 | 5.5365
[6 empty] | 460 | 3.9694 | 4.1229 | 5.787
23 | 121.686 | -13.485 |  |  |  | 480 | 4.1363 | 4.2971 | 6.0375
[6 empty] | 500 | 4.3033 | 4.4713 | 6.2881
25 | 119.576 | -13.354
27 | 119.654 | -22.557
29 | 118.135 | -16.21
31 | 121.104 | -14.151
33 | 119.526 | -13.315
35 | 114.843 | -7.271
37 | 118.262 | -30.817
39 | 118.942 | -20.838
41 | 121.605 | -25.748
43 | 120.774 | -23.713
|  |  | 49 | 124.268 | -24.93
51 | 120.593 | -10.614
53 | 118.909 | -18.683
55 | 121.831 | -24.136
57 | 119.878 | -12.318
59 | 119.049 | -11.011
61 | 120.747 | -20.492
63 | 122.829 | -0.272
| 119.6431 | -15.2084