## Sheet1
Paddle 1 |  | Cath V = 1000V |  |  | Cath V = 1050 V |  | Cath V = 1100 V
Threshold Voltage (mv) |  | % eff. | Count Rate (KHz) |  | % Eff. | Single Ct Rate (KHz) | % Eff. | Single Ct Rate
30 |  | 55.5 | 7.7 |  | 67 | 15.2 | 68 | 15.1
50 |  | 55 | 4.9 |  | 66 | 12.3 | 60 | 27.6
100 |  | 56 | 3.2 |  | 60 | 8.9 | 59 | 19.2
200 |  | 38 | 3 |  | 59 | 7 | 54 | 15.8
300 |  | 39.5 | 1.2 |  | 45 | 4.5 | 59 | 13.3
400 |  | 22 | 0.66 |  | 46 | 3.3 | 50 | 9.6
500 |  | 14.5 | 0.33 |  | 37 | 1.8 | 43 | 6.4
600 |  | 13.5 | 0.24 |  | 26 | 1 | 39 | 4.6
700 |  | 4.5 | 0.2 |  | 22 | 0.7 | 28 | 3
800 |  | 6.5 | 0.21 |  | 18 | 0.5 | 25 | 1.9
900 |  |  |  |  | 13 | 0.4 | 17 | 1.5
1000
Paddle 2 |  | Cath V = 1100 V |  |  | Cath V =1050 V
Threshold Voltage |  | % efficiency | Single Ct Rate | (Hz) | % Efficiency | Single Ct. Rate (KHz)
30 |  | 64 | 21 |  | 55.5 | 13.2
50 |  |  |  |  | 55 | 9.3
100 |  | 56.5 | 11.3 |  | 56 | 6.4
200 |  | 56 | 9.9 |  | 38 | 5
300 |  | 54 | 8.2 |  | 39.5 | 3.5
400 |  | 47 | 6.8 |  | 22 | 3.3
500 |  | 42.5 | 4.6 |  | 14.5 | 1.3
600 |  | 31 | 3.2 |  | 13.5 | 0.83
700 |  | 29.5 | 2.4 |  | 4.5 | 0.56
800 |  | 23.5 | 1.5
900 |  | 17.5 | 1.1
1000 |  | 20 | 0.8
Paddle 3 |  | Cath V = 1000V |  |  | Cath V = 1050 V |  | Cath V = 1100 V
Threshold Voltage (mv) |  | % eff. | Count Rate (KHz) |  | % Eff. | Single Ct Rate | % Eff. | Single Ct Rate
30 |  |  |  |  | 30 | 29.4 | 36 | 48
50 |  |  |  |  | 34 | 22.2 | 39 | 29
100 |  |  |  |  | 32 | 15.9 | 39 | 21
200 |  |  |  |  | 32 | 9.7 | 35 | 14
300 |  |  |  |  | 33 | 6.9 | 38 | 10
400 |  |  |  |  | 24 | 4.9 | 27 | 8
500 |  |  |  |  | 29 | 3.3 | 35 | 6.6
600 |  |  |  |  | 22 | 2.1 | 38 | 5
700 |  |  |  |  | 24 | 1.3 | 28 | 4
800 |  |  |  |  | 15 | 0.8 | 25 | 3
900 |  |  |  |  | 14 | 0.6 | 24 | 2
1000 |  |  |  |  | 6 | 0.5 | 26 | 2
Coincidence Rates for different combinations |  |  |  | (All 3 detectors at 11.0 v, 1050 V Cathode, Thresholds V are all equal)
Thresh V | Paddle under test |  | double coinc rate
(mv) | triple Coinc, rate |  | (paddle 2/3)
paddle 1
100 | 1.2 | 120 | 290
200 | 0.7 | 70 | 102
300 | 0.7 | 70 | 110
400 | 0.3 | 30 | 62
500 | 0.35 | 35 | 80
Teset | Paddle2 | (triple conc.X100) |  | Paddle 1/3
100 | 1.1 | 110 |  | 71
200 | 1 | 100 |  | 38
300 | 0.6 | 60 |  | 29
400 | 0.5 | 50 |  | 17
500 | 0.15 | 15 |  | 10
Test | Paddle 3 |  | Paddle 1/2
100 | 2.6 | 260 | 760
200 | 1.3 | 130 | 496
300 | 0.65 | 65 | 273
400 | 0.5 | 50 | 132
500 | 0.2 | 20 | 47